## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Construção das Promotorias Modulares (Apui) | SINAPI - 09/2025 - Amazonas SICRO - 07/2025 - Amazonas ORSE - 09/2025 - Sergipe |  | 23,28% |  | Desonerado: Horista: 90,87% Mensalista: 52,15%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 339747.96 | 13.51%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 209385.12 | 8.327%
1.1.1 | INS-88825135 | Próprio | VIGILÂNCIA DE OBRAS | mês | 6 | 6827.52 | 8416.96 | 50501.76 | 2.008%
1.1.2 | 000408111 | Próprio | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 6 | 15705.52 | 19361.76 | 116170.56 | 4.62%
1.1.3 | 00040819 | Próprio | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 6 | 5774.5 | 7118.8 | 42712.8 | 1.699%
1.2 |  |  | ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS |  |  |  |  | 125044.59 | 4.973%
1.2.1 | MPAM - 001 | Próprio | EPI e Ferramental | Mês | 6 | 2697.76 | 3325.79 | 19954.74 | 0.7936%
1.2.2 | MPAM 05/2016 | Próprio | Taxas e Emolumentos | un | 1 | 1727.66 | 2129.85 | 2129.85 | 0.0847%
1.2.3 | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 10560 | 5.19 | 6.39 | 67478.4 | 2.684%
1.2.4 | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 10560 | 1.23 | 1.51 | 15945.6 | 0.6342%
1.2.5 | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 10560 | 1.43 | 1.76 | 18585.6 | 0.7391%
1.2.6 | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 10560 | 0.08 | 0.09 | 950.4 | 0.0378%
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 5318.25 | 0.2115%
1.3.1 | COMP-48351021 | Próprio | Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - Manaus / Apui (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton | ton | 15 | 287.6 | 354.55 | 5318.25 | 0.2115%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 126501.64 | 5.031%
2.1 |  |  | SERVIÇOS DE APOIO |  |  |  |  | 10275.6 | 0.4087%
2.1.1 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 96 | 26.4 | 32.54 | 3123.84 | 0.1242%
2.1.2 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 96 | 13.56 | 16.71 | 1604.16 | 0.0638%
2.1.3 | I12325 | Próprio | Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento | un | 6 | 750 | 924.6 | 5547.6 | 0.2206%
2.2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 53264.34 | 2.118%
2.2.1 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2337.88 | 2882.13 | 2882.13 | 0.1146%
2.2.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 101.95 | 44.9 | 55.35 | 5642.93 | 0.2244%
2.2.3 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 18 | 186.84 | 230.33 | 4145.94 | 0.1649%
2.2.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 103.4 | 67.65 | 83.39 | 8622.52 | 0.3429%
2.2.5 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 6 | 962.26 | 1186.27 | 7117.62 | 0.2831%
2.2.6 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 1280 | 1577.98 | 9467.88 | 0.3765%
2.2.7 | 4659 | ORSE | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | mês | 6 | 1440 | 1775.23 | 10651.38 | 0.4236%
2.2.8 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 640 | 788.99 | 4733.94 | 0.1883%
2.3 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 26604.54 | 1.058%
2.3.1 | 2491 | ORSE | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm.até 0,15m | m² | 910.32 | 0.53 | 0.65 | 591.7 | 0.02353%
2.3.2 | COMP-905643 | Próprio | ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL | m³ | 325.51 | 56.53 | 69.69 | 22684.79 | 0.9022%
2.3.3 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 182.06 | 14.83 | 18.28 | 3328.05 | 0.1324%
2.4 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 36357.16 | 1.446%
2.4.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 517.18 | 35.02 | 43.17 | 22326.66 | 0.8879%
2.4.2 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 126.37 | 6.25 | 7.7 | 973.04 | 0.0387%
2.4.3 | 30 | ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m² | 237.29 | 20.32 | 25.05 | 5944.11 | 0.2364%
2.4.4 | 9 | ORSE | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m² | 237.29 | 9.37 | 11.55 | 2740.69 | 0.109%
2.4.5 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 23.72 | 99.98 | 123.25 | 2923.49 | 0.1163%
2.4.6 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8 | 120.13 | 148.09 | 1184.72 | 0.04712%
2.4.7 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 5.86 | 7.22 | 28.88 | 0.001149%
2.4.8 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 8.04 | 9.91 | 39.64 | 0.001576%
2.4.9 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 10 | 0.99 | 1.22 | 12.2 | 0.0004852%
2.4.10 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 300 | 0.28 | 0.34 | 102 | 0.004057%
2.4.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 11 | 6.03 | 7.43 | 81.73 | 0.00325%
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 72838.63 | 2.897%
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO |  |  |  |  | 22493.04 | 0.8945%
3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 224.64 | 58.78 | 72.46 | 16277.41 | 0.6474%
3.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 207.06 | 19 | 23.42 | 4849.34 | 0.1929%
3.1.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 12.37 | 64.51 | 79.52 | 983.66 | 0.03912%
3.1.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 74.88 | 4.15 | 5.11 | 382.63 | 0.01522%
3.2 |  |  | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 50345.59 | 2.002%
3.2.1 |  |  | FORMAS |  |  |  |  | 8962.38 | 0.3564%
3.2.1.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 74.88 | 97.09 | 119.69 | 8962.38 | 0.3564%
3.2.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE PERDAS |  |  |  |  | 14136.87 | 0.5622%
3.2.2.1 | 104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 34 | 12.11 | 14.92 | 507.28 | 0.02017%
3.2.2.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 519 | 13.07 | 16.11 | 8361.09 | 0.3325%
3.2.2.3 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 259 | 11.21 | 13.81 | 3576.79 | 0.1422%
3.2.2.4 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 97 | 10.57 | 13.03 | 1263.91 | 0.05027%
3.2.2.5 | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 31 | 11.2 | 13.8 | 427.8 | 0.01701%
3.2.3 |  |  | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 27246.34 | 1.084%
3.2.3.1 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.6 | 462.54 | 570.21 | 1482.54 | 0.05896%
3.2.3.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 14.98 | 574.34 | 708.04 | 10606.43 | 0.4218%
3.2.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 14.98 | 191.94 | 236.62 | 3544.56 | 0.141%
3.2.3.4 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 354.03 | 1.78 | 2.19 | 775.32 | 0.03083%
3.2.3.5 | 87299 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 21.24 | 413.89 | 510.24 | 10837.49 | 0.431%
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 360213.92 | 14.33%
4.1 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 128408.37 | 5.107%
4.1.1 |  |  | FORMAS |  |  |  |  | 83982.33 | 3.34%
4.1.1.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 282.55 | 122.02 | 150.42 | 42501.17 | 1.69%
4.1.1.2 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 282.55 | 119.09 | 146.81 | 41481.16 | 1.65%
4.1.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS |  |  |  |  | 20828.45 | 0.8283%
4.1.2.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 326 | 13.56 | 16.71 | 5447.46 | 0.2166%
4.1.2.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 247 | 13.15 | 16.21 | 4003.87 | 0.1592%
4.1.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 203 | 11.98 | 14.76 | 2996.28 | 0.1192%
4.1.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 144 | 10.22 | 12.59 | 1812.96 | 0.0721%
4.1.2.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38 | 10.01 | 12.34 | 468.92 | 0.01865%
4.1.2.6 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36 | 11.47 | 14.14 | 509.04 | 0.02024%
4.1.2.7 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 434 | 10.45 | 12.88 | 5589.92 | 0.2223%
4.1.3 |  |  | CONCRETO SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 23597.59 | 0.9385%
4.1.3.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 24.98 | 574.34 | 708.04 | 17686.83 | 0.7034%
4.1.3.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 24.98 | 191.94 | 236.62 | 5910.76 | 0.2351%
4.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 118318.05 | 4.706%
4.2.1 |  |  | FORMAS |  |  |  |  | 66638.26 | 2.65%
4.2.1.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 276.45 | 117.9 | 145.34 | 40179.24 | 1.598%
4.2.1.2 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 276.45 | 77.64 | 95.71 | 26459.02 | 1.052%
4.2.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS |  |  |  |  | 39040.25 | 1.553%
4.2.2.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 585 | 13.56 | 16.71 | 9775.35 | 0.3888%
4.2.2.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1804 | 10.22 | 12.59 | 22712.36 | 0.9033%
4.2.2.3 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 531 | 10.01 | 12.34 | 6552.54 | 0.2606%
4.2.3 |  |  | CONCRETO SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 12639.54 | 0.5027%
4.2.3.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 13.38 | 574.34 | 708.04 | 9473.57 | 0.3768%
4.2.3.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 13.38 | 191.94 | 236.62 | 3165.97 | 0.1259%
4.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 113487.5 | 4.513%
4.3.1 |  |  | FORMAS |  |  |  |  | 42009.94 | 1.671%
4.3.1.1 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 341.85 | 58.94 | 72.66 | 24838.82 | 0.9878%
4.3.1.2 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 341.85 | 40.75 | 50.23 | 17171.12 | 0.6829%
4.3.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS |  |  |  |  | 38612.85 | 1.536%
4.3.2.1 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 807 | 13.23 | 16.3 | 13154.1 | 0.5231%
4.3.2.2 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 354 | 12.81 | 15.79 | 5589.66 | 0.2223%
4.3.2.3 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 193 | 11.66 | 14.37 | 2773.41 | 0.1103%
4.3.2.4 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72 | 14.81 | 18.25 | 1314 | 0.05226%
4.3.2.5 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 953 | 13.44 | 16.56 | 15781.68 | 0.6276%
4.3.3 |  |  | CONCRETO SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 32864.71 | 1.307%
4.3.3.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 34.79 | 574.34 | 708.04 | 24632.71 | 0.9796%
4.3.3.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 34.79 | 191.94 | 236.62 | 8232 | 0.3274%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 109656.36 | 4.361%
5.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA |  |  |  |  | 46044.47 | 1.831%
5.1.1 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10 | 861.28 | 1061.78 | 10617.8 | 0.4223%
5.1.2 | 92612 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 1329.85 | 1639.43 | 9836.58 | 0.3912%
5.1.3 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 1703.08 | 2099.55 | 10497.75 | 0.4175%
5.1.4 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 273.66 | 44.74 | 55.15 | 15092.34 | 0.6002%
5.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 58824.65 | 2.339%
5.2.1 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 134.41 | 47.68 | 58.77 | 7899.27 | 0.3142%
5.2.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 273.66 | 150.95 | 186.09 | 50925.38 | 2.025%
5.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 4787.24 | 0.1904%
5.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 48.74 | 79.68 | 98.22 | 4787.24 | 0.1904%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 77975.75 | 3.101%
6.1 |  |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 69774 | 2.775%
6.1.1 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 656.13 | 58.97 | 72.69 | 47694.08 | 1.897%
6.1.2 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE PARA ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 140.87 | 58.97 | 72.69 | 10239.84 | 0.4072%
6.1.3 | 105022 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 80.11 | 19.52 | 24.06 | 1927.44 | 0.07665%
6.1.4 | 105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 47.11 | 19.29 | 23.78 | 1120.27 | 0.04455%
6.1.5 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 237.69 | 8.61 | 10.61 | 2521.89 | 0.1003%
6.1.6 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 141.77 | 35.88 | 44.23 | 6270.48 | 0.2494%
6.2 |  |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO GRADIL |  |  |  |  | 8201.75 | 0.3262%
6.2.1 | 2375 | ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m² | 53 | 125.53 | 154.75 | 8201.75 | 0.3262%
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 114256.76 | 4.544%
7.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 72763.56 | 2.894%
7.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 991 | 3.6 | 4.43 | 4390.13 | 0.1746%
7.1.2 | 3314 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 991 | 26.42 | 32.57 | 32276.87 | 1.284%
7.1.3 | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EM PORCELANATO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | m² | 254.87 | 108.03 | 133.17 | 33941.03 | 1.35%
7.1.4 | COMP-066495 | Próprio | Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) | m² | 15.04 | 116.26 | 143.32 | 2155.53 | 0.08573%
7.2 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNO |  |  |  |  | 41493.2 | 1.65%
7.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 917 | 3.6 | 4.43 | 4062.31 | 0.1616%
7.2.2 | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 917 | 29.83 | 36.77 | 33718.09 | 1.341%
7.2.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 208 | 14.48 | 17.85 | 3712.8 | 0.1477%
8 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 27312.52 | 1.086%
8.1 |  |  | FORRO REMOVÍVEL 62,5 X 62,5 |  |  |  |  | 27312.52 | 1.086%
8.1.1 | COMP-899269 | Próprio | FORRO GESSO MODULAR COM PELICULA DE PVC EM 1 FACE E NA OUTRA PELICULA ALUMINIZADA ESPESSURA 8MM , LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 245.55 | 90.23 | 111.23 | 27312.52 | 1.086%
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 149360.37 | 5.94%
9.1 |  |  | PISO - INTERNO |  |  |  |  | 47039.92 | 1.871%
9.1.1 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 279.31 | 115.24 | 142.06 | 39678.77 | 1.578%
9.1.2 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 248.07 | 12.38 | 15.26 | 3785.54 | 0.1506%
9.1.3 | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 18.78 | 59.8 | 73.72 | 1384.46 | 0.05506%
9.1.4 | 13317 | ORSE | Piso em concreto poroso desempolado,colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento | m² | 17.95 | 99.02 | 122.07 | 2191.15 | 0.08714%
9.2 |  |  | PISO - EXTERNO |  |  |  |  | 102320.45 | 4.069%
9.2.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 448.66 | 81.99 | 101.07 | 45346.06 | 1.803%
9.2.2 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 28.31 | 197.95 | 244.03 | 6908.48 | 0.2748%
9.2.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 206.69 | 16.46 | 20.29 | 4193.74 | 0.1668%
9.2.4 | 92406 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 196.08 | 170.95 | 210.74 | 41321.89 | 1.643%
9.2.5 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 64.48 | 30.91 | 38.1 | 2456.68 | 0.0977%
9.2.6 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 6.5 | 18.9 | 23.29 | 151.38 | 0.00602%
9.2.7 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 60 | 3.22 | 3.96 | 237.6 | 0.009449%
9.2.8 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4.6 | 33.9 | 41.79 | 192.23 | 0.007645%
9.2.9 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 10.68 | 114.87 | 141.61 | 1512.39 | 0.06015%
10 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 8683.77 | 0.3454%
10.1 |  |  | SOLEIRAS |  |  |  |  | 1336.51 | 0.05315%
10.1.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.46 | 128.15 | 157.98 | 1336.51 | 0.05315%
10.2 |  |  | PEITORIS |  |  |  |  | 7347.26 | 0.2922%
10.2.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO SÃO GABRIEL, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 36.52 | 145.78 | 179.71 | 6563 | 0.261%
10.2.2 | COM-08569373 | Próprio | Fornecimento e instalação de bancada em Granito São Gabriel - esp. 2 cm (m2) | m² | 0.88 | 722.92 | 891.21 | 784.26 | 0.03119%
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 115423.47 | 4.59%
11.1 | 8146 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintaacrílica convencional - Rev 01 | m² | 727.76 | 39.32 | 48.47 | 35274.52 | 1.403%
11.2 | 2295 | ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m² | 1123.25 | 39.32 | 48.47 | 54443.92 | 2.165%
11.3 | 100750 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). | m² | 607.5 | 18.47 | 22.76 | 13826.7 | 0.5499%
11.4 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 39.44 | 8.53 | 10.51 | 414.51 | 0.01649%
11.5 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 64.48 | 1.2 | 1.47 | 94.78 | 0.003769%
11.6 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 448.66 | 20.56 | 25.34 | 11369.04 | 0.4521%
12 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 25777.57 | 1.025%
12.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 76.15 | 112.37 | 138.52 | 10548.29 | 0.4195%
12.2 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 76.15 | 29.8 | 36.73 | 2796.98 | 0.1112%
12.3 | 4953 | ORSE | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 204.36 | 26.67 | 32.87 | 6717.31 | 0.2671%
12.4 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 120.48 | 38.16 | 47.04 | 5667.37 | 0.2254%
12.5 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 1 | 38.63 | 47.62 | 47.62 | 0.001894%
13 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 265961.71 | 10.58%
13.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 76230.55 | 3.032%
13.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 41941.64 | 1.668%
13.1.1.1 | 90789 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 1268.16 | 1563.38 | 10943.66 | 0.4352%
13.1.1.2 | 100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 18 | 1396.91 | 1722.11 | 30997.98 | 1.233%
13.1.2 |  |  | PORTAS DE VIDRO |  |  |  |  | 4971.86 | 0.1977%
13.1.2.1 | COMP-55041399 | Próprio | Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=1,10 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação. (un) | UN | 1 | 2196.18 | 2707.45 | 2707.45 | 0.1077%
13.1.2.2 | COMP-14259787 | Próprio | Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=0,90 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação. | UN | 1 | 1836.81 | 2264.41 | 2264.41 | 0.09006%
13.1.3 |  |  | PORTAS DE FERRO |  |  |  |  | 27032.16 | 1.075%
13.1.3.1 | 90838 | SINAPI | PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1781.66 | 2196.43 | 2196.43 | 0.08735%
13.1.3.2 | 74136/003 | SINAPI | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA | m² | 31.11 | 693.05 | 798.32 | 24835.73 | 0.9877%
13.1.4 |  |  | PORTAS EM ALUMINIO |  |  |  |  | 2284.89 | 0.09087%
13.1.4.1 | 11948 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 5.9 | 314.14 | 387.27 | 2284.89 | 0.09087%
13.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 34075.87 | 1.355%
13.2.1 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 34075.87 | 1.355%
13.2.1.1 | 11940 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 1.5 | 701.81 | 865.19 | 1297.78 | 0.05161%
13.2.1.2 | 11942 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M | m² | 0.32 | 314.14 | 387.27 | 123.92 | 0.004928%
13.2.1.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, COR PRETO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.42 | 345.73 | 426.21 | 6572.15 | 0.2614%
13.2.1.4 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 29.78 | 681.5 | 840.15 | 25019.66 | 0.995%
13.2.1.5 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 39 | 22.1 | 27.24 | 1062.36 | 0.04225%
13.3 |  |  | GRADES |  |  |  |  | 155655.29 | 6.19%
13.3.1 | INS-30094620 | Próprio | ELEMENTO DE FACHADA EM METALON METALICO SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50x30MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m² | 188 | 413.39 | 509.62 | 95808.56 | 3.81%
13.3.2 | COMP-58877214 | Próprio | PORTÃO EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 6 | 1120.37 | 1381.19 | 8287.14 | 0.3296%
13.3.3 | COMP-66057807 | Próprio | PORTÃO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 1 | 2027.82 | 2499.89 | 2499.89 | 0.09942%
13.3.4 | 3958 | ORSE | Gradil de ferro em barras chata de 1.1/12 na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1.1/12 na horizontal aplicadas nas duas faces, tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades . | m² | 70.88 | 379.17 | 467.44 | 33132.14 | 1.318%
13.3.5 | 13720 | ORSE | Portão de ferro de abrir , com tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades , Barra chata 1.1/2" na vertical, espaçamento 10cm, duas Barra chata 1.1/2" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m² | 4.08 | 437.3 | 539.1 | 2199.52 | 0.08747%
13.3.6 | COM-52812737 | Próprio | Portão de correr fixo com com tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades, barra de ferro chata 1.1/2" na vertical, espaçamento 10cm, duas Barra chata 1.1/2" na horizontal , sem requadro, com trilho e roldanas - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 19.63 | 567.28 | 699.34 | 13728.04 | 0.546%
14 |  |  | VIDRO |  |  |  |  | 51967.38 | 2.067%
14.1 | 11347 | ORSE | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m² | 26 | 1399.26 | 1725 | 44850 | 1.784%
14.2 | COMP-648626 | Próprio | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO | m² | 53.94 | 107.04 | 131.95 | 7117.38 | 0.2831%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 9785.18 | 0.3892%
15.1 |  |  | REDES DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 9785.18 | 0.3892%
15.1.1 | 102614 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1004.33 | 1238.13 | 2476.26 | 0.09848%
15.1.2 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 31.06 | 38.29 | 765.8 | 0.03046%
15.1.3 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 69.24 | 85.35 | 682.8 | 0.02715%
15.1.4 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 16.85 | 20.77 | 207.7 | 0.00826%
15.1.5 | 1072 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 10 | 5.04 | 6.21 | 62.1 | 0.00247%
15.1.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 6.03 | 7.43 | 96.59 | 0.003841%
15.1.7 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 8.89 | 10.95 | 328.5 | 0.01306%
15.1.8 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 4.73 | 5.83 | 46.64 | 0.001855%
15.1.9 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 10.3 | 12.69 | 126.9 | 0.005047%
15.1.10 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 11 | 13.56 | 189.84 | 0.00755%
15.1.11 | 94691 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 11.17 | 13.77 | 55.08 | 0.002191%
15.1.12 | 1169 | ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 17 | 11.18 | 13.78 | 234.26 | 0.009317%
15.1.13 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 115.79 | 16.61 | 20.47 | 2370.22 | 0.09426%
15.1.14 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 142.82 | 9.98 | 12.3 | 1756.68 | 0.06986%
15.1.15 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 58.28 | 5.37 | 6.62 | 385.81 | 0.01534%
16 |  |  | INSTALAÇÕES SNITÁRIAS |  |  |  |  | 30004.02 | 1.193%
16.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 14474.37 | 0.5756%
16.1.1 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.19 | 11.32 | 11.32 | 0.0004502%
16.1.2 | 1619 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 | un | 1 | 21.74 | 26.8 | 26.8 | 0.001066%
16.1.3 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 7.71 | 9.5 | 47.5 | 0.001889%
16.1.4 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 12.84 | 15.82 | 126.56 | 0.005033%
16.1.5 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 24.99 | 30.8 | 92.4 | 0.003675%
16.1.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 7.5 | 9.24 | 166.32 | 0.006615%
16.1.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 13.49 | 16.63 | 365.86 | 0.01455%
16.1.8 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 25.04 | 30.86 | 216.02 | 0.008591%
16.1.9 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.73 | 23.09 | 46.18 | 0.001837%
16.1.10 | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 16.53 | 20.37 | 142.59 | 0.005671%
16.1.11 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 41 | 7.04 | 8.67 | 355.47 | 0.01414%
16.1.12 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 13.92 | 17.16 | 326.04 | 0.01297%
16.1.13 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 16.66 | 20.53 | 143.71 | 0.005715%
16.1.14 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 35.31 | 43.53 | 43.53 | 0.001731%
16.1.15 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 38.47 | 47.42 | 47.42 | 0.001886%
16.1.16 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12.39 | 15.49 | 19.09 | 236.52 | 0.009406%
16.1.17 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22.12 | 20.26 | 24.97 | 552.33 | 0.02197%
16.1.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 85.89 | 28.2 | 34.76 | 2985.53 | 0.1187%
16.1.19 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 49.72 | 11.38 | 14.02 | 697.07 | 0.02772%
16.1.20 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 9.56 | 11.78 | 117.8 | 0.004685%
16.1.21 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 219.18 | 270.2 | 540.4 | 0.02149%
16.1.22 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 16.06 | 19.79 | 217.69 | 0.008658%
16.1.23 | 97974 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 8 | 580.73 | 715.92 | 5727.36 | 0.2278%
16.1.24 | 00011735 | SINAPI | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | 11 | 9.28 | 11.44 | 125.84 | 0.005005%
16.1.25 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 56.75 | 5.97 | 7.35 | 417.11 | 0.01659%
16.1.26 | 11335 | ORSE | Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 567.01 | 699 | 699 | 0.0278%
16.2 |  |  | REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA E SUMIDORO) |  |  |  |  | 15529.65 | 0.6176%
16.2.1 | 00039367 | SINAPI | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | 5127.88 | 6321.65 | 6321.65 | 0.2514%
16.2.2 | 00039363 | SINAPI | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 5814.54 | 7168.16 | 7168.16 | 0.2851%
16.2.3 | COM-72507935 | Próprio | Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm | m² | 1 | 1654.64 | 2039.84 | 2039.84 | 0.08112%
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 200126.93 | 7.959%
17.1 |  |  | REDE ELÉTRICA |  |  |  |  | 142636.14 | 5.673%
17.1.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 5392.51 | 0.2145%
17.1.1.1 | COM-16976650 | Próprio | Entrada de Energia Elétrica Aérea Trifásica - Conjunto de Medição para até 200A (conforme normativa da concessionária local) - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 3329.09 | 4104.1 | 4104.1 | 0.1632%
17.1.1.2 | COM-51948734 | Próprio | Caixa Inspeção de Aterramento Entrada com Haste de Aterramento - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 348.37 | 429.47 | 1288.41 | 0.05124%
17.1.2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 104432.69 | 4.153%
17.1.2.1 | COM-92441689 | Próprio | Ponto de Iluminação Alto em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 10 | 89.64 | 110.5 | 1105 | 0.04395%
17.1.2.2 | COMP-81804214 | Próprio | Ponto de Iluminação com Caixa 4" X 4", Concretado na Laje (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação | UN | 12 | 50.55 | 62.31 | 747.72 | 0.02974%
17.1.2.3 | COM-33250574 | Próprio | Ponto de Iluminação com caixa Octogonal no Teto instalação no forro (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação | UN | 70 | 13.52 | 16.66 | 1166.2 | 0.04638%
17.1.2.4 | COM-82843574 | Próprio | Ponto de Força Alto Simples (2,20m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 97.76 | 120.51 | 241.02 | 0.009585%
17.1.2.5 | COM-93118611 | Próprio | Ponto de Força Alto Simples (2,70m do piso) para Iluminação Emergência, em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomadas 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 14 | 68.01 | 83.84 | 1173.76 | 0.04668%
17.1.2.6 | COM-31068712 | Próprio | Ponto de Força Alto Simples para Ar Condicionado, em Parede de Alvenaria. Inclui Caixa 4x2, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 8 | 52.14 | 64.27 | 514.16 | 0.02045%
17.1.2.7 | COM-43471895 | Próprio | Ponto de Força Baixo Duplo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 31 | 119.91 | 147.82 | 4582.42 | 0.1822%
17.1.2.8 | COM-63745878 | Próprio | Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 97.69 | 120.43 | 481.72 | 0.01916%
17.1.2.9 | COM-05504367 | Próprio | Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 110.72 | 136.49 | 272.98 | 0.01086%
17.1.2.10 | COM-50302652 | Próprio | Ponto de Força Médio Duplo (1m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 137.71 | 169.76 | 339.52 | 0.0135%
17.1.2.11 | COM-10136994 | Próprio | Ponto de Força Médio Duplo (1m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 20A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 118.41 | 145.97 | 145.97 | 0.005805%
17.1.2.12 | COM-18330633 | Próprio | Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 97.88 | 120.66 | 482.64 | 0.01919%
17.1.2.13 | COM-92255019 | Próprio | Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 9 | 100.61 | 124.03 | 1116.27 | 0.04439%
17.1.2.14 | COM-49024616 | Próprio | Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Eclusa - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 13.52 | 16.66 | 16.66 | 0.0006626%
17.1.2.15 | COM-75340106 | Próprio | Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Porta de Rolar - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 27.11 | 33.42 | 133.68 | 0.005316%
17.1.2.16 | COM-10658212 | Próprio | Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro com suporte para Projetor - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 98.78 | 121.77 | 121.77 | 0.004843%
17.1.2.17 | COM-84794080 | Próprio | Ponto de Força Baixo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 33.89 | 41.77 | 41.77 | 0.001661%
17.1.2.18 | COM-14583480 | Próprio | Ponto de Interruptor Duplo Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Interruptores, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 108.81 | 134.14 | 134.14 | 0.005335%
17.1.2.19 | COM-03581116 | Próprio | Ponto de Interruptor Paralelo médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, Interruptor, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 8 | 88.21 | 108.74 | 869.92 | 0.0346%
17.1.2.20 | COM-70597603 | Próprio | Ponto de Interruptor Simples + Tomada Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 1x Interruptor Simples, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 24 | 113.48 | 139.89 | 3357.36 | 0.1335%
17.1.2.21 | COM-76702273 | Próprio | Ponto de Interruptor Simples Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Interruptor Simples, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação | UN | 6 | 93.16 | 114.84 | 689.04 | 0.0274%
17.1.2.22 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1937 | 4.09 | 5.04 | 9762.48 | 0.3883%
17.1.2.23 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1435.75 | 6.38 | 7.86 | 11284.99 | 0.4488%
17.1.2.24 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 404 | 8.94 | 11.02 | 4452.08 | 0.1771%
17.1.2.25 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 23.31 | 28.73 | 86.19 | 0.003428%
17.1.2.26 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 785 | 4.63 | 5.7 | 4474.5 | 0.178%
17.1.2.27 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 758 | 6.84 | 8.43 | 6389.94 | 0.2541%
17.1.2.28 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 24.48 | 30.17 | 30.17 | 0.0012%
17.1.2.29 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41 | 38.18 | 47.06 | 1929.46 | 0.07673%
17.1.2.30 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 152 | 74.81 | 92.22 | 14017.44 | 0.5575%
17.1.2.31 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 707 | 8.38 | 10.33 | 7303.31 | 0.2905%
17.1.2.32 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87 | 7.65 | 9.43 | 820.41 | 0.03263%
17.1.2.33 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 11.02 | 13.58 | 81.48 | 0.00324%
17.1.2.34 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 16.51 | 20.35 | 81.4 | 0.003237%
17.1.2.35 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 122 | 21.05 | 25.95 | 3165.9 | 0.1259%
17.1.2.36 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 69 | 30.28 | 37.32 | 2575.08 | 0.1024%
17.1.2.37 | COM-52223061 | Próprio | Disjuntor Tripolar 150A Caixa Moldada - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 426.06 | 525.24 | 1050.48 | 0.04178%
17.1.2.38 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 402.97 | 496.78 | 993.56 | 0.03951%
17.1.2.39 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 101.24 | 124.8 | 249.6 | 0.009927%
17.1.2.40 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 69 | 85.06 | 425.3 | 0.01691%
17.1.2.41 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 55.26 | 68.12 | 408.72 | 0.01625%
17.1.2.42 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12 | 55.26 | 68.12 | 817.44 | 0.03251%
17.1.2.43 | COM-26163307 | Próprio | Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 125A 10kA - Fornecimento e Instalação | un | 3 | 122.54 | 151.06 | 453.18 | 0.01802%
17.1.2.44 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | 11.15 | 13.74 | 219.84 | 0.008743%
17.1.2.45 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 11.15 | 13.74 | 82.44 | 0.003279%
17.1.2.46 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 11.89 | 14.65 | 58.6 | 0.002331%
17.1.2.47 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.6 | 15.53 | 15.53 | 0.0006176%
17.1.2.48 | COM-05499216 | Próprio | Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275V 60kA Classe I/II - Fornecimento e Instalação | un | 4 | 132.69 | 163.58 | 654.32 | 0.02602%
17.1.2.49 | COM-99547007 | Próprio | Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 267.08 | 329.25 | 329.25 | 0.01309%
17.1.2.50 | COM-62338056 | Próprio | Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 2P DR 63A/30mA - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 175.32 | 216.13 | 216.13 | 0.008595%
17.1.2.51 | COM-43623954 | Próprio | Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 2P DR 40A/30mA - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 174.46 | 215.07 | 215.07 | 0.008553%
17.1.2.52 | COM-98187694 | Próprio | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 48 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 1428.81 | 1761.43 | 1761.43 | 0.07005%
17.1.2.53 | COM-49589554 | Próprio | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 2844.64 | 3506.87 | 3506.87 | 0.1395%
17.1.2.54 | COM-48634201 | Próprio | Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 800.68 | 987.07 | 987.07 | 0.03926%
17.1.2.55 | COM-25492294 | Próprio | Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 4309.61 | 5312.88 | 5312.88 | 0.2113%
17.1.2.56 | COM-64776596 | Próprio | Fita de advertência para sinalização de linhas elétricas enterradas - Fornecimento e Instalação | m | 191 | 5.58 | 6.87 | 1312.17 | 0.05218%
17.1.2.57 | COMP-38937570 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 6 | 158.76 | 195.71 | 1174.26 | 0.0467%
17.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 32810.94 | 1.305%
17.1.3.1 | COM-60508720 | Próprio | Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária | un | 70 | 240.86 | 296.93 | 20785.1 | 0.8266%
17.1.3.2 | COM-00945806 | Próprio | Luminária a LED tipo plafon Sobrepor 60x60cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária - Fornecimento e Instalação | UN | 12 | 225.14 | 277.55 | 3330.6 | 0.1325%
17.1.3.3 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 99.63 | 122.82 | 122.82 | 0.004885%
17.1.3.4 | COM-59607598 | Próprio | Refletor LED 50W (parede) IP65 - Fornecimento e Instalação | UN | 11 | 51.02 | 62.89 | 691.79 | 0.02751%
17.1.3.5 | COMP-13292629 | Próprio | Poste Iluminação Pública 2 Pétalas (2x50W) com Pintura Anti-Incrustante e Relé FotoElétrico | UN | 5 | 1115.1 | 1374.69 | 6873.45 | 0.2734%
17.1.3.6 | COM-22726258 | Próprio | Refletor LED 30W (teto) IP65 - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 71.2 | 87.77 | 87.77 | 0.003491%
17.1.3.7 | COM-62970474 | Próprio | Refletor LED 50W (chão) IP65 - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 51.02 | 62.89 | 125.78 | 0.005002%
17.1.3.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 19 | 33.89 | 41.77 | 793.63 | 0.03156%
17.2 |  |  | REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/CFTV |  |  |  |  | 24446.25 | 0.9722%
17.2.1 | COMP-849515 | Próprio | INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA | un | 1 | 1320.4 | 1627.78 | 1627.78 | 0.06474%
17.2.2 | 0594555 | Próprio | PONTO DE REDE DUPLO, DISTÂNCIA MÉDIA, BAIXO (0,4M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 19 | 688.38 | 848.63 | 16123.97 | 0.6412%
17.2.3 | COM-43399756 | Próprio | PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MEDIA, MÉDIO (1M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 1 | 452.66 | 558.03 | 558.03 | 0.02219%
17.2.4 | COM-98455278 | Próprio | PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MÉDIA, ALTO (2,2M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 1 | 427.96 | 527.58 | 527.58 | 0.02098%
17.2.5 | COM-01150775 | Próprio | Instalação de infraestrutura para antena Starlink | UN | 1 | 240.12 | 296.01 | 296.01 | 0.01177%
17.2.6 | COM-25492294 | Próprio | Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 4309.61 | 5312.88 | 5312.88 | 0.2113%
17.3 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 33044.54 | 1.314%
17.3.1.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 204 | 66.89 | 82.46 | 16821.84 | 0.669%
17.3.1.2 | COM-39646272 | Próprio | MINICAPTORES EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 31 | 43.89 | 54.1 | 1677.1 | 0.0667%
17.3.1.3 | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 16.62 | 20.48 | 368.64 | 0.01466%
17.3.1.4 | COM-67509405 | Próprio | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - Fornecimento e Instalação | UN | 31 | 30.07 | 37.07 | 1149.17 | 0.0457%
17.3.2 |  |  | SUBSISTEMA DE DESCIDA |  |  |  |  | 2439 | 0.097%
17.3.2.1 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 50.87 | 62.71 | 564.39 | 0.02245%
17.3.2.2 | 10728 | ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 9 | 86.21 | 106.27 | 956.43 | 0.03804%
17.3.2.3 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 9 | 52.16 | 64.3 | 578.7 | 0.02301%
17.3.2.4 | 10781 | ORSE | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm | un | 36 | 7.65 | 9.43 | 339.48 | 0.0135%
17.3.3 |  |  | SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO |  |  |  |  | 10588.79 | 0.4211%
17.3.3.1 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 110 | 58.06 | 71.57 | 7872.7 | 0.3131%
17.3.3.2 | COM-70049909 | Próprio | Solda Exotérmica em T SPDA Cabo 50mm² - Fornecimento e Instalação | UN | 11 | 50.41 | 62.14 | 683.54 | 0.02718%
17.3.3.3 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 108.97 | 134.33 | 1074.64 | 0.04274%
17.3.3.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 49.5 | 61.02 | 488.16 | 0.01941%
17.3.3.5 | COM-49879008 | Próprio | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais (SPDA) - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 381.05 | 469.75 | 469.75 | 0.01868%
18 |  |  | APARELHOS E METAIS |  |  |  |  | 34833.49 | 1.385%
18.1 |  |  | APARELHOS |  |  |  |  | 22728.3 | 0.9039%
18.1.1 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 683.3 | 842.37 | 5054.22 | 0.201%
18.1.2 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 43.48 | 53.6 | 428.8 | 0.01705%
18.1.3 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 953.39 | 1175.33 | 1175.33 | 0.04674%
18.1.4 | 12208 | ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 8 | 126.2 | 155.57 | 1244.56 | 0.0495%
18.1.5 | COMP-049177 | Próprio | BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE, RODAMÃO E SAIA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO | UN | 2.91 | 2142.71 | 2641.53 | 7686.85 | 0.3057%
18.1.6 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA INCLUSIVE CUBA INOX, ACESSÓRIOS, TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 0.81 | 1573.38 | 1939.66 | 1571.12 | 0.06248%
18.1.7 | 7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 8 | 82.19 | 101.32 | 810.56 | 0.03224%
18.1.8 | 3585 | ORSE | Lixeira em aço inox com pedal, Brinox, ref 3040/203, d=25cm, h=41cm, capcidade=12 l, ou similar | un | 9 | 189.9 | 234.1 | 2106.9 | 0.08379%
18.1.9 | 102148 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | m² | 3.6 | 597.1 | 736.1 | 2649.96 | 0.1054%
18.2 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 12105.19 | 0.4814%
18.2.1 | 00036801 | SINAPI | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UN | 10 | 50.94 | 62.79 | 627.9 | 0.02497%
18.2.2 | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 6 | 166.13 | 204.8 | 1228.8 | 0.04887%
18.2.3 | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 12 | 177.14 | 218.37 | 2620.44 | 0.1042%
18.2.4 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 13 | 109.47 | 134.95 | 1754.35 | 0.06977%
18.2.5 | 12514 | ORSE | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 6 | 794.09 | 978.95 | 5873.7 | 0.2336%
19 |  |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 275280.25 | 10.95%
19.1 |  |  | EQUIPAMENTOS LOGICA, REDE E UPS |  |  |  |  | 22973.17 | 0.9136%
19.1.1 | S08493 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 870mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 10035.65 | 11560.06 | 11560.06 | 0.4597%
19.1.2 | COM-74322221 | Próprio | Access Point Wi-Fi 6 dual-band (2.4 e 5GHz) - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 1423.77 | 1640.04 | 4920.12 | 0.1957%
19.1.3 | COM-10648962 | Próprio | SWITCH - 24 Portas 1GbE, POE/POE+, 2 SFP+ de 10Gbps (Ref. Mod. - Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE ¦ USW-pro24-PoE) | UN | 1 | 5636.77 | 6492.99 | 6492.99 | 0.2582%
19.2 |  |  | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  | 67958.24 | 2.703%
19.2.1 | 103247 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 3721.88 | 4287.23 | 17148.92 | 0.682%
19.2.2 | COM-47449265 | Próprio | Ar Condicionado Split Inverter Hi-Wall (Parede) 9000BTU/h - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 2824.7 | 3253.77 | 13015.08 | 0.5176%
19.2.3 | COMP-82104209 | Próprio | Ar Condicionado Split Inverter Cassete (Teto) 18000BTU/h - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 8202.59 | 9448.56 | 37794.24 | 1.503%
19.3 |  |  | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 111410.29 | 4.431%
19.3.1 | COMP-57960696 | Próprio | Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 | UN | 1 | 61200 | 70496.28 | 70496.28 | 2.804%
19.3.2 | COMP-24345471 | Próprio | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - BDI = 15,19 | ml | 76.78 | 117.46 | 135.3 | 10388.33 | 0.4131%
19.3.3 | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - BDI = 15,19 | UN | 2 | 106.13 | 122.25 | 244.5 | 0.009724%
19.3.4 | COM-83226303 | Próprio | Fornecimento e Instalação de Sistema CFTV, incluindo NVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, cabos LAN, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (07/25 | UN | 1 | 26288.03 | 30281.18 | 30281.18 | 1.204%
19.4 |  |  | EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR |  |  |  |  | 68419.41 | 2.721%
19.4.1 | COM-45871337 | Próprio | Sistema de geração de energia solar – capacidade 2500kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação com projeto e aprovação junto a concessionária (02/25). - BDI = 15,19 | un | 1 | 59397.01 | 68419.41 | 68419.41 | 2.721%
19.5 |  |  | EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 4519.14 | 0.1797%
19.5.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - BDI = 15,19 | UN | 14 | 20.75 | 23.9 | 334.6 | 0.01331%
19.5.2 | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - BDI = 15,19 | UN | 3 | 222.5 | 256.29 | 768.87 | 0.03058%
19.5.3 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - BDI = 15,19 | UN | 3 | 683.38 | 787.18 | 2361.54 | 0.09392%
19.5.4 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 6 | 15.79 | 18.18 | 109.08 | 0.004338%
19.5.5 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 15 | 22.93 | 26.41 | 396.15 | 0.01575%
19.5.6 | S13830 | Próprio | Placa indicativa de "SAÍDA", dim.:20 x 30 cm - Fornecimento e Instalação no teto por corrente | UN | 2 | 32.77 | 37.74 | 75.48 | 0.003002%
19.5.7 | MPAM - INC - 001 | Próprio | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR - BDI = 15,19 | un | 8 | 5.88 | 6.77 | 54.16 | 0.002154%
19.5.8 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 4 | 17.15 | 19.75 | 79 | 0.003142%
19.5.9 | COM-25046013 | Próprio | Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência com dois refletores - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 197.57 | 227.58 | 227.58 | 0.009051%
19.5.10 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - BDI = 15,19 | m² | 6 | 16.31 | 18.78 | 112.68 | 0.004481%
20 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 19053.07 | 0.7577%
20.1 | COMP-395537 | Próprio | AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA | UN | 1 | 6208.02 | 7653.24 | 7653.24 | 0.3044%
20.2 | S13431 | Próprio | Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 2.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar (Inclusive base em concreto para assentamento) | UN | 1 | 1969.6 | 2428.12 | 2428.12 | 0.09657%
20.3 | COMP-505544 | Próprio | Sistema de reuso de água da chuva | un | 1 | 2602.26 | 3208.06 | 3208.06 | 0.1276%
20.4 | 299 | ORSE | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m | 50.73 | 58.86 | 72.56 | 3680.96 | 0.1464%
20.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 15 | 38.02 | 46.87 | 703.05 | 0.02796%
20.6 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 59.52 | 73.37 | 73.37 | 0.002918%
20.7 | 1590 | ORSE | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 | 44.18 | 54.46 | 108.92 | 0.004332%
20.8 | 99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 194.25 | 239.47 | 1197.35 | 0.04762%
21 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 23865.52 | 0.9491%
21.1 | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1206.01 | 1486.76 | 1486.76 | 0.05913%
21.2 | COMP-742606 | Próprio | Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 5100 | 6287.28 | 6287.28 | 0.25%
21.3 | COMP-467722 | Próprio | Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 20cm | un | 62 | 36.81 | 45.37 | 2812.94 | 0.1119%
21.4 | COMP-316951 | Próprio | letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação | UN | 62 | 15.28 | 18.83 | 1167.46 | 0.04643%
21.5 | 9092 | ORSE | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | un | 1 | 1747.67 | 2154.52 | 2154.52 | 0.08569%
21.6 | COMP-76640435 | Próprio | Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. | un | 1 | 6356.69 | 7836.52 | 7836.52 | 0.3117%
21.7 | COMP-216199 | Próprio | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | m² | 27 | 63.7 | 78.52 | 2120.04 | 0.08431%
22 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 57107.73 | 2.271%
22.1 | 2397 | ORSE | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | un | 317 | 37.6 | 46.35 | 14692.95 | 0.5843%
22.2 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 135 | 144.33 | 177.93 | 24020.55 | 0.9553%
22.3 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 36 | 281.23 | 346.7 | 12481.2 | 0.4964%
22.4 | 10746 | ORSE | Planta - Palmeira phoenix(phoenix spp.), h=3,00m, fornecimento e plantio | un | 3 | 1598.81 | 1971.01 | 5913.03 | 0.2352%
23 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 18726 | 0.7447%
23.1 | COMP-175824 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA | Mês | 6 | 2531.64 | 3121 | 18726 | 0.7447%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2057100.92
[5 empty] | Total do BDI |  | 457359.08
[5 empty] | Total Geral |  | 2514460
_______________________________________________________________ Randel Almeida dos Santos Engenheiro Civil CREA 33792AM