O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, pelo presente Edital e por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, doravante designado simplesmente PGJ/AM, cadastrada no CNPJ sob o nº. 04.153.748/0001-85, tendo em vista o que consta no Procedimento Interno nº 677139/2013, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, designada pelo Ato PGJ nº 168/2012 do Procurador-Geral de Justiça, torna público que fará realizar TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço global, execução indireta, regime de empreitada por preço global, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal. O contrato será regido pela Lei n.º 8.666/93.

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, definidos neste Edital, deverão ser entregues no local, data e horário seguintes:

LOCAL: Auditório Gebes de Melo Medeiros, 1º andar do edifício-sede da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Avenida Coronel Jorge Teixeira, nº 7.995, Nova Esperança II. CEP 69.037-473. Manaus – Amazonas. Data: 10/6/2013. Horário: 9h. (horário local)

A Documentação de Habilitação e as Propostas de Preços deverão atender ao disposto na legislação vigente e às normas deste Edital, na forma seguinte:

1 - DO OBJETO

1.1. A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de edificação destinada à instalação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo necessários para a execução dos serviços.

1.1.1. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência às especificações, planilhas e projetos constantes deste documento e nos seguintes anexos:

1. Anexo I do Edital – Minuta  de Contrato;

2. Anexo II do edital – Projeto Básico N° 001.2013.CPL e seus anexos:

a) ANEXO I – Memorial Técnico;

b) ANEXO II – Orçamento, composto por:

B1)	Orçamento Sintético;

B2)	Composições de Preços Unitários;

B3)	Composições de custos unitários auxiliares.

c) ANEXO III -  Planilha de Composição do BDI;

d) ANEXO IV – Planilha de Encargos Sociais;

e) ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro;

f) ANEXO VI– Projetos e Desenhos, composto por:

Projeto de Arquitetura:

f.1) ARQ-01 – Implantação / Locação; Planta de Cobertura; Vista – Gradil; Planta de Situação;

f.2) ARQ 02 – Planta baixa;

f.3) ARQ-03 – 01 - Corte A-A; 02- Corte B-B; 03- Corte C-C; 04- Corte D-D;

f.4) ARQ-04 – 01- Elevações 01; 02- Elevações 02; 03- Elevações 03; 04 Elevações 04;

f.5) ARQ-05 – 01 Layout;

Projeto Estrutural

f.6) EST-01 – 1-PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES E FORMA DAS SAPATAS; 2- ARMAÇÃO DAS SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES; 3- DETALHE GENÉRICO DAS SAPATAS

f.7) EST-02 – 1- PLANTA DE FORMA DO BALDRAME;

f.8) EST-03 – 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 1;

f.9) EST-04 – 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 2;

f.10) EST-05 – 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 1

f.11) EST-06 – 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 2;

f.12) EST-07 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME – ½;

f.13) EST-08 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME – 2/2;

f.14) EST-09 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS – LAJE 1 – ½;

f.15) EST-10 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS – LAJE 1 – 2/2;

f.16) EST-11 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS – LAJE 2;

f.17) EST-12 – 1- ARMAÇÃO INFERIOR – LAJE 1;

f.18) EST-13 – 1- ARMAÇÃO SUPERIOR – LAJE 1;

f.19) EST-14 – 1- ARMAÇÃO INFERIOR – LAJE 2; 2- ARMAÇÃO SUPERIOR – LAJE 2;

Projeto de Combate e Incêndio

f.20) CI-01 – 01-PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Projeto Instalações de Esgoto

f.21) ESG-01 – 01- IMPLANTAÇÃO GERAL ESGOTO; 2 - CAIXA DE INSPEÇÃO; 3 - CAIXA DE GORDURA

f.22) ESG-02 – 04- DETALHAMENTO 1; 05- DETALHAMENTO 2; 06- DETALHAMENTO 3

f.23) ESG-03 – PLANTA BAIXA; - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO; - CORTE AA- - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO;

Projeto de instalações hidráulicas

f.24) HID-01 – 01-IMPLANTAÇÃO ÁGUA FRIA; 02-ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS RESERVATÓRIO; 03-DET.01- CAIXA DE REGISTRO GERAL E TORNEIRA;

f.25) HID-02 – DETALHES: H1; DETALHES: H2; DETALHES: H3; DETALHES: H4

f.26) HID-03 – DETALHE H5; DETALHE H6;

Projeto de instalações elétricas

f.27) ELE-01 – 1- IMPLANTAÇÃO GERAL – ELÉTRICA; 2- QUADRO DE CARGAS - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL); 3- QUADRO DE CARGAS - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1); 04- CAIXA DE PASSAGEM - CP

f.28) ELE-02 – 1- PLANTA BAIXA - TOMADAS E ILUMINAÇÃO; 2- ESQUEMA TRIFILAR - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL); 03- ESQUEMA TRIFILAR - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1)

f.29) ELE-03 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO; 02- ENTRADA DE SERVIÇO

Projeto de instalações telefônicas

f.30) TEL-01 – 01 - IMPLANTAÇÃO GERAL – TELEFÔNICA; 02 - RAMAL DE ENTRADA; 03 - CAIXA DE PASSAGEM - CP

g) Anexo VII – Relatório Fotográfico;

h) ANEXO VIII – Modelo de Credenciamento para vistoria técnica;

i) ANEXO IX - Modelo de declaração de vistoria técnica;

j) ANEXO X - Declaração de opção pela dispensa de vistoria;

3. Anexo III do Edital – Modelo de Procuração/Credencial;

4. Anexo IV do Edital - Modelo de Declarações;

5. Anexo V do Edital – Modelo de Declaração Independente de Proposta;

6. Anexo VI do Edital -  Modelo de Proposta de Preços;

7. Anexo VII do Edital -Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica;

8. Anexo VIII  do Edital – Modelo de Declaração de que os documentos exigidos nos subitens 7.2 e 7.3  deverão ser verificados no SICAF;

9. Anexo IX – Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM.

1.2. A obra deverá ser executada conforme Projeto Básico constante do Anexo II deste Edital.

1.2.1. Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes substituídos/aplicados, deverão ser de primeira qualidade ou qualidade extra, de primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação, estar em fase normal de fabricação e observar as especificações deste documento e seus anexos e as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, sob pena de ser recusado o seu recebimento.

1.2.1.1. Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material ou equipamento a ser utilizado.

1.3. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81, de 31 de janeiro de 2012 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24/02/2012, pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade  e dá outras providências.

1.4. A elaboração do Projeto Executivo, que será concomitante com os serviços, será constituído por um relatório técnico, contendo o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

1.5. O valor estimado da contratação é de R$ 891.481,83 (oitocentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos).

1.6. A proposta deverá incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI - Benefícios e Despesas Indiretas (considerou-se 25%), bem como todo e qualquer custo que porventura vier a incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.

1.7. Todas as licenças e taxas necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as taxas do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CREA/AM referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pelos serviços executados.

2. DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA

2.1. A realização de vistoria é facultativa, e objetiva visitar o local de execução dos serviços e tomar conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações.

2.2.	Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às seguintes condições:

2.2.1.	A vistoria poderá ser realizada até três dias úteis anteriores à data estipulada para abertura da licitação.

2.2.2.	As visitas deverão ser agendadas com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, com a Divisão de Serviços Gerais / Setor de Engenharia, pelos telefones (92) 3655-0726 ou 3655-0739, no período das 8h às 15h.

2.2.3.	A visita será realizada pelo Responsável Técnico da interessada, que se apresentará municiado do Credenciamento para Vistoria, emitido nos termos do Anexo VIII do Projeto Básico. Acompanhará a visita técnica um servidor designado pela Divisão de Serviços Gerais.

2.2.3.1. Por ocasião da visita, a interessada deverá apresentar à PGJ sua Declaração de Vistoria, de acordo com o modelo apresentado no Anexo IX do Projeto Básico, que será assinada pelo servidor designado.

2.3. Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o interessado deverá apresentar no processo licitatório, em substituição à Declaração de Vistoria, uma Declaração de Dispensa de Vistoria assinada pelo responsável legal, informando sua opção de não realização desta visita, obedecendo ao modelo apresentado no Anexo X do Projeto Básico.

2.4. O Atestado de Vistoria deverá ser entregue dentro do envelope da Proposta de Preços.

2.5. Independentemente da realização de vistoria, não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, quando da execução dos serviços propostos.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e que satisfaçam as condições exigidas neste Edital, observada a necessária qualificação.

3.2. Para participar do certame os interessados do ramo pertinente ao objeto, deverão ser cadastrados no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, do sistema COMPRASNET, do Governo Federal, na correspondente especialidade, observadas as disposições da Seção 7 deste Edital.

3.2.1. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas não é unidade cadastradora do SICAF, apenas consultora.

3.3. Os demais interessados do ramo pertinente ao objeto, não cadastrados na forma do subitem 3.2, deverão apresentar documentos demonstrando que, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, tomou as providências necessárias para seu cadastramento.

3.3.1. O comprovante de cadastramento não supre a demonstração da documentação habilitatória relacionada na Seção 7 deste Edital e na lei licitatória.

3.4. Não poderão participar desta licitação:

- Empresa que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público vinculado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS ou à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO;

- Empresa que possua sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas.

- Licitante que possua, em sua diretoria, integrante participando em mais de uma proposta;

- Empresa estrangeira que não funcione no País, nem interessada que se encontre sob falência, recuperação judicial e extrajudicial (conforme Lei nº. 11.101/05), ou de insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, em dissolução ou liquidação judicial e extrajudicial ou, ainda, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

- Empresa que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida com suspensão por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial, com consulta aos bancos de dados oficiais, conforme o caso, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

- Aberto o primeiro envelope de documentação, não será permitida a participação de retardatários.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. A representação da empresa junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS formalizar-se-á com a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social da empresa, procuração pública ou particular com firma reconhecida ou credenciamento, na forma seguinte:

a) No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, se presente à sessão, o representante da empresa deverá apresentar documento que o credencie a participar desta licitação respondendo por sua representada, devendo, ainda, identificar-se civilmente exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto.

b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou instrumento particular de procuração, neste caso, de acordo com o Modelo de Carta de Credenciamento constante do Anexo III do Edital, com firma reconhecida em cartório, no qual constem expressos poderes para atuar em todas as fases desta licitação, inclusive para decidir quanto à interposição e renúncia ao direito de recurso, desistências, dar descontos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente / outorgante.

c) Em caso de credenciamento por procurador ou substabelecimento é obrigatória a apresentação da Procuração original ou fotocópia autenticada nos termos do subitem 5.5, que concede poderes ao Procurador.

d) No caso de representação por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, tal condição deverá ser demonstrada, mediante apresentação de documento de identificação civil, acompanhado do respectivo Contrato ou Estatuto Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer individualmente direitos e assumir obrigações pela empresa;

4.2. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em nome da empresa durante as sessões públicas.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

5.1. A Documentação para Habilitação e a Proposta de Preços serão entregues ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, em 2 (dois) envelopes distintos lacrados, contendo em suas partes externas frontais os seguintes sobrescritos:

| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2.__/2013 ENVELOPE N. 01 DOCUMENTAÇÃO Razão Social e CNPJ | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2.__/2013 ENVELOPE N. 02 PROPOSTA DE PREÇOS Razão Social e CNPJ |
| --- | --- |

5.2. A documentação exigida nesta licitação deverá comprovar a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira da licitante;

5.3. A documentação e as propostas de preços deverão ser apresentadas em cópias, em duas vias completas, separadas e de igual teor, contendo os documentos exigidos e na ordem indicada neste Edital;

5.4. Para garantir a integridade da documentação e das propostas de preços, recomenda-se que estas contenham índices, com a relação abreviada dos documentos apresentados, na ordem em que são solicitados neste edital, e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca do licitante, além da rubrica ou assinatura de seu representante legal em todas as folhas.

5.5. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Cartório competente ou por servidor da CPL, até o dia anterior a data prevista para o recebimento dos envelopes da documentação e da proposta.

5.5.1. Não serão feitas autenticações durante a sessão pública.

5.5.2. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

5.6. Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.

6. DO PROCEDIMENTO

6.1. No horário, dia e local estabelecidos neste Edital, as licitantes apresentarão, inicialmente em separado dos envelopes, o credenciamento dos seus respectivos representantes, na forma disposta na Seção 3 deste Edital.

    - Uma vez entregues os credenciamentos, identificadas todos os licitantes presentes e aberto o primeiro envelope não será permitida a participação de retardatários, a não ser como ouvintes.

    - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de Documentação e Proposta, não serão permitidos quaisquer retificações que possam influir no resultado final do certame, ressalvado o disposto no subitem 9.3.

6.2. Em seguida, as licitantes entregarão à CPL os Envelopes de nº 1 (DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO) e de nº 2 (PROPOSTA DE PREÇOS).

6.3. Abertos os envelopes contendo a Documentação, na presença das interessadas, que fará conferência e dará vista dos documentos apresentados após rubricar todas as folhas. As mesmas deverão ser rubricadas pelos representantes credenciados das licitantes presentes ao Ato, após o que a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.

6.3.1. A conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, diretamente às licitantes ou mediante publicação de aviso na página web da Procuradoria-Geral de Justiça, no endereço www.mp.am.gov.br / Licitações.

6.4. A CPL verificará a Documentação e serão consideradas habilitadas as Licitantes que atenderem integralmente a todas as condições previstas nas Seções 7 e 8 deste Edital.

6.5. Os envelopes Proposta serão mantidos fechados, sob a guarda da CPL, que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das licitantes.

6.6. Intimadas do resultado do julgamento, na forma da lei, caso todas as licitantes manifestem expressa renúncia ao direito de recurso contra a decisão de habilitação e/ou inabilitação, serão abertos os Envelopes de nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS que, também, serão rubricados em todas as folhas pelos Membros da CPL e demais participantes.

6.7. Se as licitantes não renunciarem ao direito de recurso na forma prevista no subitem 6.6 desta Seção, os envelopes de nº 2 só poderão ser abertos após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis e, se houver recurso, na mesma forma do Art. 109, I, a, da Lei nº 8.666/93, após o julgamento deste.

6.8. A CPL lavrará Atas Circunstanciadas registrando todos os atos praticados no decorrer do processo licitatório, as quais serão assinadas por todos os seus Membros e, quando for o caso, pelos representantes legais das licitantes presentes.

6.9. Decididos os recursos da fase de habilitação, ou na ausência deles, a CPL designará, na forma da lei, a data da sessão pública de abertura dos Envelopes de nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.

6.10. Abertos os Envelopes de nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS, serão rubricadas todas as folhas pelos Membros da CPL, em seguida serão oferecidas ao exame e à rubrica dos representantes credenciados das licitantes presentes ao Ato, após o que a sessão poderá ser suspensa para julgamento das Propostas de Preços, na forma da Seção 10 deste Edital.

6.11. Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

6.11.1. Abertos os Envelopes de nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS, não caberá desclassificar as propostas por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

6.12. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveriam constar originariamente da documentação e das propostas.

6.13. Intimadas do resultado do julgamento das Propostas de Preços, na forma da lei, será concedido prazo na forma do art. 109, I, b, da Lei nº 8.666/93, salvo se todas as licitantes renunciarem expressamente ao direito de recurso contra a decisão de classificação e/ou desclassificação, quando a licitação será concluída.

7. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

7.1. As licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a seguir:

7.2. Relativos à Habilitação Jurídica

    - Registro comercial e suas alterações, quando existirem, em se tratando de empresário.

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

    - Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as sociedades simples e demais entidades.

    - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - Os documentos mencionados nos subitens 7.2.1. a 7.2.3.deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição Estadual ou Municipal, em validade;

    - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e Seguridade Social através da apresentação dos seguintes documentos:

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Decreto Federal nº 5.512, de 15/08/2005, admitindo-se que seja emitida via INTERNET, no original;

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), admitindo-se a apresentação de certidão emitida via INTERNET, no original, no número de vias solicitadas neste Edital, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular da licitante, no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, em validade;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, em validade;

    - A aceitação de certidões emitidas via Internet ficará sujeita à confirmação de sua validade mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo.

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido no endereço http://www.tst.jus.br/certidao.

7.4. Relativos à Qualificação Técnica

    - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66), em cuja jurisdição se encontre sua sede;

      - Caso a Certidão não seja da jurisdição do CREA-AM, o licitante deverá apresentar o registro devidamente vistado pelo mesmo, conforme art. 1º, da Resolução nº 413, de 27/6/1997.

7.4.2. Certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional, em nome do integrante da Equipe Técnica responsável pelos serviços, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pelo licitante.

7.4.2.1. Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar “visto ou inscrição ou qualquer outro documento obtido perante o CREA” que se fizer necessário para a execução do serviço em questão, em nome do(s) profissional(is), por ele indicado para execução do(s) projeto(s).

7.4.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, da seguinte forma:

7.4.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante de serviço, devidamente registrado(s) no CREA, em que fique comprovado que o LICITANTE executou obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto do presente cotejo, em edificações não residenciais e com fornecimento de todo o material de reposição.

7.4.3.2. Atestado(s) de qualificação técnico-profissional, de profissional, ou profissionais, de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, em que fique comprovada a capacidade técnica por execução de objeto com características semelhantes ao presente objeto, devidamente registrado(s) no CREA da região competente.

7.4.3.2.1. O Responsável Técnico deverá possuir vínculo com a licitante, na data fixada para entrega dos envelopes Documentação e Propostas de Preços, entendendo-se como tal, para fins deste Edital,

a) o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

b) o administrador ou o diretor;

c) o responsável técnico não sócio da empresa, que conste do quadro de Responsáveis Técnicos da Certidão de Registro referida no subitem 7.4.1, ou detentor de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) validada pelo CREA para a data da licitação;

d) o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada pela licitante ou no Livro de Registro de Empregados; ou

e) o prestador de serviços com contrato escrito vigente firmado com a licitante, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado;

7.4.4. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto desta licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica que se responsabilizará pelo objeto desta licitação, devendo constar nessa equipe técnica o detentor do acervo referido no subitem 7.4.3.2.

7.4.4.1. A verificação da veracidade e exatidão das informações prestadas pelas licitantes quanto à equipe técnica listada para realização do objeto desta licitação, conforme exigência contida no subitem 7.4.3.2 poderá ser poderá ser auxiliada por técnico(s) especialmente designado pelo Procurador-Geral de Justiça e dar-se-á na fase de habilitação.

7.4.4.2. Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e qualificação técnica tenha contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior à do profissional substituído, devidamente comprovadas;

7.4.4.3. No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela PGJ/AM;

7.4.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas.

7.4.6. Com relação ao(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, entende-se por “características semelhantes”, as seguintes características mínimas:

a) Construção ou reforma de edificação pública ou privada comercial, de no mínimo, 100 m² de área numa única obra, devendo conter execução de revestimentos de pisos e paredes, alvenarias, pinturas, estrutura de concreto armado, instalações hidráulica e de esgoto e instalações elétricas em baixa tensão;

  - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira

    - Cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis da licitante, do último exercício social (2011). No caso ainda, de empresa constituída como Sociedade Anônima, deverá, obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial está arquivado na Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, conforme art. 289, § 5º, da Lei nº 6.404/76.

    - Deverá comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados no Balanço Patrimonial ou pelo SICAF, for igual ou inferior a 1, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei 8.666/93.

    - Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, expedida até 90 (noventa) dias antes da abertura desta licitação;

    - Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada Certidão emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento, no prazo referido no subitem 7.5.3.

  - Exigências complementares de Habilitação

    - Declaração de Responsabilidade Técnica: a Licitante deverá entregar a declaração em papel timbrado da empresa, e de acordo com o modelo constante do Anexo VII do Edital. Obrigatoriamente, todos os Responsáveis Técnicos participantes da comprovação solicitada no subitem 7.4.3.2, deverão fazer parte da Equipe de Responsáveis Técnicos pela obra/serviço, caso venham a vencer esta licitação;

    - A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não se enquadra em nenhum dos casos do subitem 3.4, deste Edital, em particular de que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3.º da Resolução n.º 37/2009 do CNMP.

    - Declaração de que não mantém, em seu quadro de funcionários, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.

    - Declaração expressa do licitante de que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;

    - Declaração expressa de que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.

    - Declaração de que a licitante se compromete a comunicar à CPL eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.

    - Declaração de submissão à FISCALIZAÇÃO e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal, Anexo IV do Edital,

    - Declaração de que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ-AM, obriga-se a efetuar o referido cadastramento (Anexo IV).

7.7. O representante legal que assinar os documentos de que trata a Seção 7.6 deverá estar credenciado para esse fim, e ser comprovado se a Comissão Permanente de Licitação vier a exigir.

7.8. Os documentos exigidos neste Ato Convocatório, dentro do envelope Documentação, deverão ser entregues, de preferência, numerados sequencialmente e na ordem estabelecida nesta Seção 7, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente.

7.9. A licitante poderá optar pela verificação dos documentos via SICAF, devendo, neste caso, apresentar, dentro do envelope Documentação, declaração de que a autenticidade/validade dos documentos exigidos nos subitens 7.2 e 7.3 deverá ser confirmada mediante consulta junto ao SICAF, conforme Anexo VIII do Edital.

7.10. As declarações deverão estar emitidas em papéis timbrados dos órgãos ou empresas que os expediram.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

8.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a CPL considerará a Licitante inabilitada;

8.3. Entende-se, para os fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- empregado;

- sócio;

- diretor;

- responsável técnico.

8.3.1. O detentor do acervo técnico deverá ser sócio, diretor ou responsável técnico vinculado à empresa, devendo esta comprovação atender aos seguintes requisitos:

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

c) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da LICITANTE onde consta o registro do profissional como RT.

8.4. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante que efetivamente contratará com a Administração, com o número do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

- se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e

- se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,

- no caso dos alíneas anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome da matriz, e vice-versa;

8.5. As certidões valerão durante os prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição;

8.6. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua validade mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo;

8.7. Cópia do recibo, comprovando a aquisição deste Edital e de seus elementos constitutivos, se o interessado o tiver comprado, e carimbo da CPL “CONFERE COM ORIGINAL”.

8.8. A CPL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das licitantes, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, desde que as informações não correspondam a introdução de documentos que, originariamente, deveriam figurar da documentação (ou proposta).

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. A Proposta de Preços será carimbada com a razão social da empresa, apresentada datilografada ou impressa, em 2 (duas) vias, em papel com o timbre da licitante em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais, contendo:

a)	Carta Proposta de Preços: de acordo com o Modelo apresentado no Anexo VI - Modelo de Carta Proposta de Preços;

b)	Planilha Orçamentária contendo os custos unitários, BDIs e preços unitários e totais, de cada item de serviço. Deverão compreender todos os ônus e obrigações concernentes a legislação social, trabalhista, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da administração e manutenção das obras, fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra e, ainda, as bonificações da licitante necessárias a completa realização dos serviços e sua entrega perfeitamente concluída, inclusive:

b1) Orçamento Sintético;

b2) Composições de preços unitários de cada item de serviço;

b3) Composição dos custos unitários auxiliares de cada item de serviço;

b4) Planilha de encargos sociais sobre preços da mão de obra horista e mensalista;

c) Planilha de composição de BDI, conforme modelo constante no Anexo III do Projeto Básico. O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição;

i. O BDI que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.

ii. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI e apresentá-la, com base no modelo de tabela fornecido, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o lucro;

- Atendendo disposições do TCU, em seu Acórdão Nº 950/2007 – Plenário, na composição da planilha de BDI para contratos de obras e serviços executados com recursos públicos, não deverão constar os seguintes impostos: imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL);

- As despesas com a administração local não deverão ser incluídas no BDI como despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos serviços.

d)	Cronograma Físico-Financeiro, Anexo V do Projeto Básico, com a indicação dos valores e percentual de desembolso mensal, total e acumulado dos serviços;

e)	Declaração de que executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados, conforme Anexo VI deste Edital.

9.2. Na elaboração de suas propostas, as licitantes deverão levar em consideração:

a)	 A legislação aplicável e todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos;

b)	Os preços dos insumos, salários de mercado e encargos incidentes;

- Que os documentos dispostos nas alíneas “b”, “c” e “d”, do subitem 9.1, deverão estar assinados, rubricados e com a identificação do profissional no Conselho competente, nos moldes do Art. 13 da Lei nº 5.194, de 24/12/1966.

9.3. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação ao preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação de seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, alteração essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.

9.3.1. Os erros formais sanáveis serão corrigidos pela CPL, se faltar:

    - data e/ou rubrica da proposta, poderá ser suprida pelo representante legal da licitante com poderes para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta;

    - CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope Documentação.

9.4. Os preços indicados ao objeto, nas propostas ofertadas pelas licitantes, deverão ser fixos e irreajustáveis, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - Nos preços ofertados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, fretes, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à execução dos serviços, bem, assim deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

  - A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

    - Não se admitirá preço global superior ao orçamento estimado;

    - A proposta não poderá apresentar preços unitários superiores aos constantes do Orçamento Sintético, Anexo II do Projeto Básico N° 001.2013.CPL.

9.7. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias a contar da data prevista no preâmbulo desta Tomada de Preços para recebimento e início da abertura dos envelopes Documentação e Proposta.

9.7.1. Caso a proposta não indique o prazo de sua validade, o apresentado nesta condição será considerado como aceito para efeito de julgamento.

9.8. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, este poderá solicitar prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10.1. No julgamento das propostas, a CPL levará em conta, exclusivamente, o critério de menor preço global, tomando-se como teto o preço estimado pela Administração, sendo vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado de julgamento que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes.

10.2. Serão desclassificadas as propostas:

- Que não atendam às exigências deste ato convocatório;

- Com preços excessivos, assim considerados aquelas que apresentarem preço global superior ao preço global estimado para a presente licitação;

- Manifestamente inexeqüíveis, assim consideradas, aquelas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

c1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (Cinqüenta por cento) do valor orçado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (Vm), ou;

c2) Valor orçado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (VA);

§ 1º: No caso de presunção de inexequibilidade da proposta conforme acima exposto, a Comissão Permanente de Licitação - CPL deverá, sempre que possível, franquear ao licitante desclassificado a oportunidade de apresentar elementos justificantes da diferença (Acórdão TCU nº 1.679/2008-Plenário, quesito 9.2.6. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar).

§ 2º: Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo a CPL adotar, dentre outros, os procedimentos definidos no §3º do art. 29 da IN MPOG/SLTI nº 02/2008;

- Que apresentarem preços unitários superiores aos constantes do Orçamento Sintético, Anexo II do Projeto Básico;

- Fica estabelecido que os custos unitários propostos, para cada subitem de serviço correspondente na planilha de composição dos preços, poderão ultrapassar em, no máximo, 5% (cinco por cento) daqueles custos unitários constantes do Orçamento Estimado pela Administração, desde que o preço unitário que o integra, não ultrapasse aqueles constantes do Orçamento Sintético, Anexo II do Projeto Básico.

10.3. No julgamento e classificação das propostas serão observados os seguintes critérios:

a) Será declarada como mais vantajosa para a Administração a proposta que apresentar o menor preço global;

- Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de preços, apresentada na forma do Orçamento Sintético , Anexo II do Projeto Básico.

b)	A sequência de classificação far-se-á segundo a ordem crescente dos preços globais apresentados.

c)	Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, inclusive, financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes ou, ainda, Proposta que contenha preços ou condições cuja validade dependa de aprovação por parte da Administração.

d)	Não se admitirá proposta que apresente preços global e/ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, nem valor unitário de item com preço superior ao estimado na Planilha Orçamentária da Administração, que sejam incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

10.4. A CPL não aceitará, em hipótese alguma, modificações nas condições da proposta sob alegação de insuficiência de dados e informações sobre as condições de execução dos serviços, bem como de qualquer falha na obtenção dos dados ou na verificação das condições encontradas no local dos trabalhos.

10.5. A CPL poderá, ainda, requisitar pareceres técnico-jurídicos sobre a documentação à Assessoria Jurídica da Procuradoria-Geral de Justiça e ao Setor de Engenharia, quando for o caso.

10.6. A CPL, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

a) Discrepância entre valor unitário constante da planilha orçamentária e o do cronograma físico-financeiro: prevalecerá o valor da planilha orçamentária.

b) Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente (erro de produto): será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;

c) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;

d) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final.

10.6.1. O erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima, não podendo, contudo, a correção implicar alteração de valor que ultrapasse, para mais ou para menos, 0,1% do valor orçado pela Administração.

10.6.2.	A Comissão Permanente de Licitação, ou Autoridade Superior, poderá, a seu exclusivo critério e em defesa do interesse público, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, inclusive quanto a comprovação da exequibilidade, desde que as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam constar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da Licitante.

10.6.3. Julgados eventuais recursos, será declarada vencedora, pelo Presidente da CPL, a proposta que ofertar o menor preço global exequível, de acordo com o subitem 1.1.1 deste Edital.

10.6.4. Havendo empate entre as propostas de menor preço, será utilizado o sorteio público como critério de desempate.

10.6.5. A Proposta de Preços devidamente corrigida deverá ser apresentada à Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

10.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

11. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

11.1. A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Ato Convocatório e de outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, preferencialmente por meio do endereço eletrônico licitacao@mp.am.gov.br.

11.2. Decairá do direito de impugnar este Edital a licitante que não o fizer até o segundo dia útil anterior à abertura dos envelopes de Documentação, hipótese em que tal Impugnação, se houver, não terá efeito de recurso.

11.3. Qualquer cidadão tem legitimidade para impugnar este Edital, desde que o faça fundamentadamente e protocole o pedido até 5 (cinco) dias úteis anteriores à abertura da DOCUMENTAÇÃO.

11.4. A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação de notas na página web do Ministério Público do Estado do Amazonas, no endereço www.mp.am.gov.br/Licitações/Licitações em Andamento/ Tomada de Preços/ Tomada de Preços nº 2.__/2013, cabendo aos interessados acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Comissão Permanente de licitação.

11.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

11.6. As retificações do Edital, de ofício ou decorrentes de impugnações procedentes, serão divulgadas pela mesma forma que se deu a divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e serão dirigidos ao Presidente da CPL.

12.2. Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a Comissão encaminhará o recurso ao Procurador-Geral de Justiça.

12.3. A CPL dará ciência dos recursos às demais Licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

12.4. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de Licitante, ou contra o julgamento da Proposta de Preços, terão efeito suspensivo.

12.5. A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação de Licitante, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da Administração, será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação das Licitantes e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todas as Licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta e verbal aos interessados, fazendo de tudo constar da respectiva ata.

# 12.6. Os recursos das decisões proferidas na presente licitação serão processados e julgados na forma prevista no art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

# 12.7. A CPL analisará o recurso, podendo nesta oportunidade reconsiderar a decisão recorrida, ou ratificá-la, quando então deverá submetê-la à apreciação do Procurador-Geral de Justiça.

# 12.8. Todas as demais licitantes serão comunicadas sobre a interposição de recurso através de simples comunicado, para usarem de sua faculdade de impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do § 3o do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

12.8.1. Excepcionalmente, quando frustradas as tentativas de comunicação de interposição mencionadas no item acima, a mesma se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

12.9. A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo implica suspensão da fluência do prazo de validade das propostas.

12.10. Os recursos somente poderão ser interpostos no local de funcionamento da CPL, das 08h às 15h, obedecendo aos prazos legais.

12.11. Não serão admitidos, aceitos ou conhecidos recursos interpostos via fax.

13. DA PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

# 13.1. Os recursos necessários à realização da obra ora licitada correrão à conta dos recursos previstos no Orçamento do Ministério Público do Estado do Amazonas, Programa: 03.091.3234.1209.0011, Fonte: 100, Elemento de Despesa: 449051-14.

14. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, DA GARANTIA E DA ASSINATURA DO CONTRATO

# 14.1. A Comissão de Licitação fará relatório circunstanciado dos trabalhos realizados, apontando os fundamentos da seleção efetuada, concluindo pela classificação ordinal das licitantes, a partir dos menores preços globais exequíveis ofertados. Transcorrido o prazo recursal, ou julgados os recursos, o Presidente da CPL declarará o vencedor do certame e o processo será encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, a quem, conforme o caso, competirá homologá-lo, anulá-lo ou revogá-lo.

# 14.2. A homologação e adjudicação do objeto desta licitação será efetuada, mediante despacho do Procurador-Geral de Justiça, observando-se as condições estipuladas no presente Edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas.

14.3. Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Contratada, esta deverá, também, estar cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores – da Secretaria da Fazendo do  Estado do Amazonas – SEFAZ.

14.3.1. Caso não seja ali cadastrada, a CONTRATADA obriga-se a efetuar o referido cadastramento, no prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, para fins de emissão de Nota de Empenho.

14.3.2. Com relação ao Cadastramento de Credores, a empresa deverá providenciar:

a) Carta solicitando o cadastramento (conforme Anexo IX do edital);

b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita  Federal do Brasil;

c) Cópia legível dos dados bancários (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário etc.).

14.3.3. Os documentos deverão ser entregues na SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM.

14.3.3.1. Após, o comprovante de envio/entrega da documentação na SEFAZ-AM deverá ser apresentado à CPL.

14.4. A Adjudicatária deverá comparecer para assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para esse fim, sob pena de decair do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n.º 8.666/93.

14.4.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

14.5. Para fins de garantia de suas obrigações contratuais, no que tange às obras e serviços constantes deste Edital, a Adjudicatária apresentará garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, devendo ter validade, no mínimo, até o recebimento definitivo dos serviços.

14.5.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de utilizar o valor da garantia para o pagamento dos encargos relativos ao INSS, FGTS, horas extraordinárias, adicionais e qualquer regime de remuneração devida ao pessoal utilizado nas obras, que porventura não tenha sido feita pela CONTRATADA na época devida, bem assim se valer da mesma garantia, para a correção de defeitos ou imperfeições do objeto contratado, caso não o faça a CONTRATADA, e para a satisfação das multas referidas na Cláusula Vinte e Um contratual.

14.5.2. Ocorrendo alguma das situações mencionadas, a CONTRATANTE poderá utilizar-se da garantia, revertendo-a efetiva e definitivamente a seu favor, na sua totalidade ou pelo saldo que apresentar, sem prejuízo das perdas e danos apurados.

14.5.3. A CONTRATADA se compromete repor ou completar garantia na hipótese de utilização parcial ou total, e ainda, na alteração do valor contratado, para manter o percentual inicial, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE, mediante correspondência entregue contra recibo.

14.5.4. A garantia será liberada ou restituída à CONTRATADA após plena execução do contrato e, após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

14.5.5. Quando a garantia for prestada sob forma de Fiança Bancária, a Carta de Fiança deverá trazer renúncia expressa do fiador aos benefícios do art. 827 da Lei nº 10.406/02 – Novo Código Civil Brasileiro, bem assim conter cláusula de prorrogação automática, até que o CONTRATANTE confirme o cumprimento integral das obrigações da CONTRATADA.

14.5.6. Em se tratando de caução em títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e válidos pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, de acordo com o estabelecido pela Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

14.5.7. Os depósitos para garantia serão obrigatoriamente efetuados na Caixa econômica Federal, agência 2980, operação nº 006, conta corrente nº 000061-6 à ordem do Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado do Amazonas – FAMP/AM.

14.5.8. A garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo o prazo de vigência do Termo Contratual, até o recebimento definitivo do objeto. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, a CONTRATADA deverá apresentar prorrogação equivalente de prazo de validade da garantia.

15. DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO, DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

15.1. Este Edital, o Projeto Básico, o orçamento sintético, composições de preços unitários, composições de custos unitários auxiliares, o cronograma físico-financeiro, planilha de composição do BDI e de encargos sociais, os memoriais técnicos de: arquitetura; estruturas; instalações de água fria; instalações de esgoto sanitário; instalações elétricas; instalações telefônicas; instalações de combate a incêndio; os projetos: arquitetura (pranchas ARQ 1 a 5), estrutural (pranchas EST de 1 a 14), instalações hidráulica (pranchas HID 1 a 3), esgoto sanitário (pranchas ESG 1 a 3), elétrica (pranchas ELE 1 a 3), telefônica (pranchas TEL 1) e combate a incêndio (CI 1); relatório fotográfico, farão parte integrante do Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, independente de transcrição.

15.2. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o Contrato referente ao serviços de que trata o objeto será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste ato convocatório, na forma da Minuta de Contrato.

15.3. A CONTRATADA obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Edital, sempre em regime de entendimento com a Fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato, conforme os termos da Minuta de Contrato.

15.4. É vedada a cessão total do contrato. A licitante contratada não poderá subcontratar parcialmente as obras e os serviços objeto deste Edital, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.

15.4.1. Quando concedida a subcontratação, obriga-se a contratada a celebrar Contrato com inteira obediência ao Contrato Original firmado com o Ministério Público do Estado do Amazonas e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade, reservando-se, ainda, ao Ministério Público do Estado do Amazonas, o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada motivos para reclamar indenizações ou prejuízos.

15.5. O contrato poderá ser alterado, mediante termos aditivos, com as devidas justificativas, durante sua vigência, na forma da Lei e nos limites previstos na Minuta de Contrato.

15.6. O prazo de execução dos serviços e obras, contados da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado do Amazonas, será de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme estabelecido no Projeto Básico.

15.7. O prazo máximo para o início dos serviços fica fixado em 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá entregar a via destinada à CONTRATANTE da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA-AM, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

15.7.1. 	A medição dos serviços será realizada em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser com prazo menor, se o cronograma acordado entre a FISCALIZAÇÃO e a beneficiária da nota de empenho assim justificar.

15.8. A CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, a conclusão dos serviços, encaminhando, anexo, relatório de todos os serviços realizados, com descrição, especificações e quantitativos, juntamente com o “as built”, para que possa proceder à vistoria da obra com vistas à aceitação das seguintes formas:

15.8.1. o recebimento provisório do objeto deste contrato dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir do recebimento, pela CONTRATANTE, da comunicação da CONTRATADA sobre a conclusão dos serviços, inclusive o de teste dos equipamentos instalados.

15.8.2. o recebimento de que trata esta cláusula será feito pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, que, para tanto, adotará a forma prevista no art. 73, I, a, da Lei n.º 8.666/93.

15.8.3. o recebimento definitivo será feito no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, desde que atendidas todas as eventuais solicitações da FISCALIZAÇÃO, no sentido de que a CONTRATADA corrija os defeitos e/ou imperfeições que venham a ser detectados, promova a complementação da documentação relacionada com os serviços executados, bem como, de um modo geral, atenda a qualquer exigência pertinente ao objeto deste contrato.

15.8.4. além das exigências aludidas na alínea anterior, a CONTRATADA apresentará, para lavratura do Termo de Recebimento Definitivo da obra, Termo de Garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços, materiais e equipamentos instalados na obra, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, conforme disposto no subitem 15.9.1. deste edital e subitem 9.25 do Projeto Básico;

15.9. O recebimento definitivo será feito pela comissão constituída ou servidor indicado pela CONTRATANTE, com observância da forma estipulada no art. 73, I, b, da Lei n.º 8.666/93;

15.9.1. Na data de lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia o prazo de responsabilidade da Contratada (garantia) pela qualidade, correção e segurança dos serviços contratados, conforme prevê o art. 618 do Código Civil Brasileiro e neste contrato.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

# 16.1. O pagamento, resultante da contratação do valor global do objeto, será efetuado de acordo com as medições mensais dos serviços efetivamente executados, conforme Proposta de Preços aceita pela Administração, compatíveis com o Cronograma Físico-Financeiro, ajustado à tabela de pagamento, nos termos da Minuta de Contrato.

16.2. Os critérios para reajustamento de preços estão definidos na Cláusula Doze da Minuta de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia, parte integrante deste Edital, sendo adotado o Índice Nacional da Construção Civil – INCC, ocorrida no período respectivo, somente se ainda em vigência o termo contratual, motivado por prorrogação.

# 16.3. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

16.4. A forma de pagamento obedecerá ao Cronograma de Desembolso, previsto no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo V do Projeto Básico, com prazo de pagamento não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

16.4.1. O pagamento da primeira parcela do valor do contrato ficará condicionado à apresentação dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pela CONTRATADA:

  - Registro da obra no CREA;

  - Registro da obra no INSS;

  - Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico.

# 16.5. O pagamento da última medição só será efetuado após o Recebimento Definitivo dos serviços pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.

17. DAS SANÇÕES

17.1. O licitante que der causa ao retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, apresentar documento ideologicamente falso ou cometer fraude fiscal ficará sujeito à sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Amazonas, por até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, em processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes.

17.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma do art. 86 da Lei nº 8.666/93, a juízo da Administração, nas seguintes situações:

a) 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, na entrega da obra, limitada sua aplicação a 10%, a partir de quando poderá ser considerada inexecução do contrato;

b)	0,5% (meio por cento) do valor dos serviços não realizados, por dia de atraso, dentro dos prazos previstos para execução dos serviços ou de acordo com o Cronograma previsto, limitada sua aplicação a 10%, a partir de quando poderá ser considerado inexecução do contrato;

c)	0,5% (meio por cento) do valor do contrato no descumprimento de qualquer cláusula contratual ou condição não abrangida pelos itens anteriores, para cada evento e/ou por dia, limitada sua aplicação a 10%, a partir de quando poderá ser considerado inexecução do contrato;

d)	esgotado o prazo para a retirada do material rejeitado, será aplicada a multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do material, por dia de permanência excedente;

e)	multa correspondente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa aceita pela PGJ/AM, o vencedor não providenciar o devido cadastramento junto ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE – CADASTRAMENTO DE CREDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ/AM, na forma prevista no Edital;

f)	até 10% (dez por cento) do valor do serviço executado ou em execução, quando contrariar normas técnicas da ABNT, CORPO DE BOMBEIROS, do fabricante ou do Edital, independentemente da obrigatoriedade de refazimento do serviço ou da substituição do material ou equipamento;

g)	10% (dez por cento), pela inexecução parcial ou total do contrato, sobre o valor a contratação, bem como quando, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, o vencedor não retirar a Nota de Empenho, a Ordem de Serviço ou não assinar o contrato deixando, assim, de cumprir os prazos fixados.

17.2.1. As multas de que tratam os itens anteriormente enumerados serão entendidas como independentes e cumulativas.

17.2.2. Se o valor da multa não for depositado em conta da CONTRATANTE, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço imediatamente posterior a que a CONTRATADA vier a fazer jus, acrescidos dos índices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor da multa.

17.2.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

18.1. Se na data agendada para recebimento e início da abertura da documentação não houver expediente, o recebimento e início da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada de Preços serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Procuradoria-Geral de Justiça que se seguir.

18.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.

18.3. Caso a licitante seja considerada vencedora deste certame, não poderá disponibilizar a equipe mecanizada e técnica em outras licitações, realizadas por esta Administração, com programação de execução no mesmo período da realização do objeto do presente certame, tendo em vista a necessidade de disponibilidade dos efetivos mínimos de equipamento e pessoal técnico para condução dos serviços em tempo hábil.

18.3.1. Para este item, exclui-se da equipe técnica mencionada, o detentor do acervo técnico referido no subitem 7.4.3.2, da Seção 7 (responsável técnico pela obra).

18.3.2. A prática da conduta descrita no item anterior poderá caracterizar fraude à licitação, ensejando as punições previstas em Lei, inclusive de natureza penal.

18.3.3. Caso venha a ser comprovado que, na licitação disciplinada por este Edital, a licitante vencedora praticou a conduta vedada no subitem 18.3, caracterizando-se tal comprovação como fato superveniente, esta será considerada inabilitada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade e das sanções administrativas cabíveis.

18.3.4. As providências necessárias e os eventuais ônus decorrentes de desapropriação e remanejamentos necessários a execução dos serviços objeto deste Edital serão de responsabilidade do MPE/AM.

18.4. Antes do início da obra, a CONTRATADA se obriga a apresentar, ainda, lista de todo o material necessário para a execução dos serviços, indicando a marca e o modelo/referência, conforme especificações fornecidas, para aprovação da CONTRATANTE, conforme previsão contida no subitem 9.4 do Projeto Básico.

18.5. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação na página Web, no endereço www.mp.am.gov.br / Licitações / Licitações em Andamento / Tomada de Preços nº 2.___/2013, pelo menos por 1 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes.

18.6. A Contratada será a única responsável pela guarda do objeto do presente Edital, bem como das instalações a ele relacionadas. Cumpre-lhe prover os necessários meios, com os fins de acautelar dos possíveis prejuízos decorrentes de ação humana ou de animais, referente à sua segurança e solidez.

18.7. Após a homologação do objeto deste certame, os envelopes lacrados de proposta de preços das empresas inabilitadas poderão ser devolvidos aos licitantes, mediante requerimento por escrito protocolizado nesta CPL. Os envelopes ficarão em poder da CPL, devidamente rubricados por todos os licitantes presentes, pelo período de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação da homologação. Ultrapassado o período supra, será providenciada a destruição dos documentos. Os demais documentos (documentação das empresas habilitadas e inabilitadas, propostas de preços das empresas classificadas e desclassificadas) não serão devolvidos, vez que farão parte do processo licitatório respectivo.

18.8. As Licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. O Ministério Público do Estado do Amazonas não será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os seus resultados.

18.9. Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

18.10. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela aquisição dos elementos necessários a organização de sua proposta.

18.11. Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada poderá representar mais de uma empresa concorrente, sob pena de não participação neste certame das empresas representadas.

18.12. Estará sempre ressalvado à Administração, por despacho motivado da Autoridade competente do Órgão Requisitante, do qual dará ciência as licitantes, o direito de revogar ou anular esta licitação, sem que caiba a estes o direito à indenização, exceto, nos casos previsto no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8666/93.

18.13. Independentemente das demais disposições deste Edital, é facultada ao Presidente da CPL, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente dos envelopes.

18.14. Qualquer comunicação à CPL, exceto impugnações, recursos, representações e pedidos de reconsideração, far-se-á no seguinte endereço: Procuradoria-Geral de Justiça / Ministério Público do Estado do Amazonas – Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69037-473 – Fone/Fax: (92) 3655-0743/0701.

18.15. A apresentação de impugnações e questionamentos, a interposição de recursos administrativos e representações, referentes a presente licitação, poderão ser realizadas, diariamente, no horário das 8h. às 15h., no local de funcionamento da CPL, conforme subitem 18.14, ou através do correio eletrônico licitacao@mp.am.gov.br.

18.16. Qualquer alusão à marca constante das especificações técnicas do objeto desta licitação, deverá ser considerada simples marca de referência, admitindo-se apresentação de similar.

18.17. São partes integrantes do presente Edital, como parte indissolúvel:

1. Anexo I do Edital – Minuta  de Contrato;

2. Anexo II do edital – Projeto Básico N° 001.2013.CPL e seus anexos:

a) ANEXO I – Memorial Técnico;

b) ANEXO II – Orçamento, composto por:

b1)	Orçamento Sintético;

b2)	Composições de Preços Unitários;

b3)	Composições de custos unitários auxiliares.

c) ANEXO III -  Planilha de Composição do BDI;

d) ANEXO IV – Planilha de Encargos Sociais;

e) ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro;

f) ANEXO VI– Projetos e Desenhos, composto por:

Projeto de Arquitetura:

f.1) ARQ-01 – Implantação / Locação; Planta de Cobertura; Vista – Gradil; Planta de Situação;

f.2) ARQ 02 – Planta baixa;

f.3) ARQ-03 – 01 - Corte A-A; 02- Corte B-B; 03- Corte C-C; 04- Corte D-D;

f.4) ARQ-04 – 01- Elevações 01; 02- Elevações 02; 03- Elevações 03; 04 Elevações 04;

f.5) ARQ-05 – 01 Layout;

Projeto Estrutural

f.6) EST-01 – 1-PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES E FORMA DAS SAPATAS; 2- ARMAÇÃO DAS SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES; 3- DETALHE GENÉRICO DAS SAPATAS

f.7) EST-02 – 1- PLANTA DE FORMA DO BALDRAME;

f.8) EST-03 – 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 1;

f.9) EST-04 – 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 2;

f.10) EST-05 – 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 1

f.11) EST-06 – 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 2;

f.12) EST-07 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME – ½;

f.13) EST-08 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME – 2/2;

f.14) EST-09 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS – LAJE 1 – ½;

f.15) EST-10 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS – LAJE 1 – 2/2;

f.16) EST-11 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS – LAJE 2;

f.17) EST-12 – 1- ARMAÇÃO INFERIOR – LAJE 1;

f.18) EST-13 – 1- ARMAÇÃO SUPERIOR – LAJE 1;

f.19) EST-14 – 1- ARMAÇÃO INFERIOR – LAJE 2; 2- ARMAÇÃO SUPERIOR – LAJE 2;

Projeto de Combate e Incêndio

f.20) CI-01 – 01-PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Projeto Instalações de Esgoto

f.21) ESG-01 – 01- IMPLANTAÇÃO GERAL ESGOTO; 2 - CAIXA DE INSPEÇÃO; 3 - CAIXA DE GORDURA

f.22) ESG-02 – 04- DETALHAMENTO 1; 05- DETALHAMENTO 2; 06- DETALHAMENTO 3

f.23) ESG-03 – PLANTA BAIXA; - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO; - CORTE AA- - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO;

Projeto de instalações hidráulicas

f.24) HID-01 – 01-IMPLANTAÇÃO ÁGUA FRIA; 02-ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS RESERVATÓRIO; 03-DET.01- CAIXA DE REGISTRO GERAL E TORNEIRA;

f.25) HID-02 – DETALHES: H1; DETALHES: H2; DETALHES: H3; DETALHES: H4

f.26) HID-03 – DETALHE H5; DETALHE H6;

Projeto de instalações elétricas

f.27) ELE-01 – 1- IMPLANTAÇÃO GERAL – ELÉTRICA; 2- QUADRO DE CARGAS - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL); 3- QUADRO DE CARGAS - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1); 04- CAIXA DE PASSAGEM - CP

f.28) ELE-02 – 1- PLANTA BAIXA - TOMADAS E ILUMINAÇÃO; 2- ESQUEMA TRIFILAR - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL); 03- ESQUEMA TRIFILAR - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1)

f.29) ELE-03 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO; 02- ENTRADA DE SERVIÇO

Projeto de instalações telefônicas

f.30) TEL-01 – 01 - IMPLANTAÇÃO GERAL – TELEFÔNICA; 02 - RAMAL DE ENTRADA; 03 - CAIXA DE PASSAGEM - CP

g) Anexo VII – Relatório Fotográfico;

h) ANEXO VIII – Modelo de Credenciamento para vistoria técnica;

i) ANEXO IX - Modelo de declaração de vistoria técnica;

j) ANEXO X - Declaração de opção pela dispensa de vistoria;

3. Anexo III do Edital – Modelo de Procuração/Credencial;

4. Anexo IV do Edital - Modelo de Declarações;

5. Anexo V do Edital – Modelo de Declaração Independente de Proposta;

6. Anexo VI do Edital -  Modelo de Proposta de Preços;

7. Anexo VII do Edital -Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica;

8. Anexo VIII  do Edital – Modelo de Declaração de que os documentos exigidos nos subitens 7.2 e 7.3  deverão ser verificados no SICAF;

9. Anexo IX – Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM.

18.18. Este Edital e seus anexos poderão ser examinados sem ônus para o interessado e cópias poderão ser obtidas antes da realização desta licitação, no formato eletrônico, através de consulta ao correio eletrônico da CPL, licitacao@mp.am.gov.br, pelo endereço www.mp.am.gov.br, ou pelo aviso no www.comprasnet.gov.br.

18.18.1. Caso haja interesse, poderão ser retirados antes da realização desta licitação, mediante a restituição dos custos de reprodução, com pagamento a ser recolhido na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em favor da agência n.° 2980, operação 006, conta n.° 000061-6, na quantia de R$ 0,20 (vinte centavos), por página, em nome do FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS – FAMP, CNPJ 10.831.183/0001-40.

18.19. Não serão objeto de exame ou deliberação, os fatos ou alegações não invocadas até o encerramento dos trabalhos que não constarem das respectivas Atas. Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Presidente da CPL, com fundamento na legislação de regência, doutrina e jurisprudência dominantes.

18.20. Fica eleito o foro da cidade de Manaus, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias advindas da presente licitação e do Contrato dela decorrente, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Manaus, 17 de maio de 2013.

Frederico Jorge de Moura Abrahim

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

Termo de Contrato Administrativo, que entre si celebram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e a empresa ________________________, visando à construção e edificação dos prédios das Promotorias de Justiça do Município de Iranduba/AM.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio de sua PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão de sua Administração Superior, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Avenida Coronel Teixeira, 7.995 – Nova Esperança, CEP 69.037-473, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.153.748/0001-85, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por __________________________________________ e, do outro, a empresa _______________________________________________________, tendo em vista o que consta do Processo n.º 677139/2013 doravante referido por PROCESSO e, em consequência da _________________________________– CPL/MP/PGJ, resolvem assinar o presente TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes, e pelas as seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a construção de edificação destinada à instalação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo necessários para execução dos serviços, nos termos do edital de ______________-CPL/MP/PGJ que integra este termo contratual, com seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO

Este instrumento tem por objeto a c para construção do prédio destinado à instalação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba, órgão integrante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, com a elaboração do Projeto Executivo concomitante com os serviços, conforme as diretrizes e especificações técnicas contidas neste contrato, e demais normas pertinentes como as da ABNT, e de acordo com o edital.

2.1.	A elaboração do Projeto Executivo que será concomitante com a prestação dos serviços, e será constituído por um relatório técnico, contendo o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

2.2. Projeto Executivo é, de acordo com o inciso X, do artigo 6, da Lei no 8.666/93, “o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa dos serviços, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas”.

2.3 O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81, de 31 de janeiro de 2012 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24/02/2012, pág. 184 e 187, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências.

2.4. As condições e especificações de execução do objeto a ser contratado estão dispostas nos anexos, que integram o Projeto Básico n.º 001.2013.CPL.687672.2013.4068 e Edital nº ___________.

2.5. Na execução dos serviços deverão ser respeitadas, no que couber as normas e especificações constantes no Projeto Básico n.º 001.2013.CPL.687672.2013.4068,  as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; as disposições legais, pertinentes, da União, Estado e Município; os regulamentos das empresas concessionárias de energia; os regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas; as normas internacionais consagradas, na falta de normas da ABNT; as normas regulamentadores do Ministério do Trabalho; a resolução CONFEA N.º 425/98 (ART); os dispositivos das Leis nº 8.666/93, nº 5.194/66, nº 6.496/77, nº 8.078/90, nº 10.406/02 e às demais legislações e normas pertinentes.

2.6. Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenha idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.

2.7. Todas as licenças e taxas necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as Taxas do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CREA/AM referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pelos serviços executados.

2.8. Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa física ou jurídica licenciada junto aos órgãos competentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

O lote de terras foi doado ao Ministério Público do Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral de Justiça, pela Prefeitura Municipal de Iranduba, conforme Escritura às fls. 124, Livro 009 do Cartório de Notas e Registro de Imóveis de Iranduba, datada de março de 2011, fls. 4/5 dos autos.

Parágrafo único. O imóvel está localizado na cidade de Iranduba, Amazonas, situado na Avenida Rio Madeira, s/n.º, Bairro Centro, próximo à Praça dos Três Poderes, devidamente matriculado junto ao Cartório de Notas e Registro de Imóveis de Iranduba, sob o nº R.1/144, do Livro 2 – Registro Geral, em 27 de abril de 1993, com área de 20 (vinte) metros de frente por 60 (sessenta) metros de fundo.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Para melhor caracterizar o presente Contrato, integram também este instrumento como se nele estivessem transcritos, obedecidos aos termos da legislação sobre Contratos Públicos, os seguintes documentos:

- Edital de _________________________________–CPL/MP/PGJ e seus anexos constantes do Processo nº 677139/2013.

- Proposta firmada pela CONTRATADA em _________, dirigida à CONTRATANTE, contendo o valor global e unitário dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              serviços a serem executados, no que couber.

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do objeto deste Contrato dar-se-á indiretamente pela CONTRATADA, no regime de execução indireta, empreitada indireta por preço global, a qual foi selecionada por meio do competente procedimento licitatório na modalidade de ______________________– CPL/MP/PGJ, no qual constaram todas as informações técnicas necessárias e suficientes à perfeita caracterização de seu objeto, conforme autos do PROCESSO.

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será gerida, acompanhada e fiscalizada, por servidor (es) ou representante(s) especialmente designado(s) pela autoridade CONTRATANTE, por meio de ato específico, doravante denominada “FISCALIZAÇÃO”, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, observando as determinações do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 em especial:

- emitir a Ordem de Serviço, observadas as exigências preliminares correlatas;

- abrir Processo de gestão do presente contrato, fazendo constar no mesmo todos os documentos referentes à fiscalização dos serviços em tela;

- acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, realizando diretamente toda e qualquer comunicação com a CONTRATADA (seja mediante anotação no “Livro de Ordem” seja mediante ofício ou outros documentos);

- autorizar regimes especiais de trabalho, observada a conveniência da Administração da CONTRATANTE;

- rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição, bem como sua retirada imediata das dependências da CONTRATANTE;

- impugnar qualquer serviço e/ou metodologias de execução em desacordo com as normas regulamentares ou que apresentarem defeito;

- autorizar aplicação de material e/ou metodologia similar (observado o posicionamento técnico do respectivo projetista);

- realizar relatórios fotográficos sistemáticos para instruir os autos do processo de gestão e as decisões de atesto da fatura;

- realizar as medições, bem como atestar a fatura dos serviços executados para fins de pagamento;

- acompanhar todos os testes e ensaios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos e/ou recomendados pelas normas técnicas pertinentes;

- emitir termo de recebimento provisório;

- atestar a liberação da garantia fixada neste contrato;

- aprovar a indicação dos profissionais e/ou empresas subempreiteiras que porventura forem contratados para realização de serviços e/ou tarefas isoladas;

- exigir as anotações no “Livro de Ordem” de obras e serviços de Engenharia relativas a todas as ocorrências técnicas importantes, bem como de fatos eventuais não previstos;

- supervisionar o “Livro de Ordem”, nos termos da Resolução n.° 1.024, de 21.08.09 – CONFEA;

- encaminhar à Administração Superior toda e qualquer modificação que se faça necessária e envolva acréscimo ou supressão de despesa e dilatação de prazos, para fins das providências administrativas indispensáveis;

- comunicar à Administração, de forma incontinente, a ocorrência de fatos passíveis de aplicação de penalidades administrativas;

- emitir os termos de recebimento dos serviços, conforme definidos neste instrumento contratual;

- solicitar a documentação atualizada, necessária à comprovação da manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA;

- praticar todos os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do presente contrato.

Parágrafo primeiro. A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz as responsabilidades contratuais da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

Parágrafo segundo. A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas e outros, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade etc.

Parágrafo terceiro. Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO, inerentes ao fiel cumprimento do objeto deste instrumento, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la administrativamente na execução do contrato, devendo no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura do Instrumento, informar nome, telefone, endereços e outros meios de comunicação entre o CONTRATANTE e o preposto responsável pela execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, por força do presente instrumento, fica obrigada a:

- executar os serviços objeto do presente contrato, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo, diligência e manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto nas legislações e nas normas relativas à proteção ambiental.

- efetuar os serviços dentro do prazo e de acordo com as especificações constantes no Edital ______________, com esmero e perfeição e observando estreitamente as prescrições e as recomendações dos fabricantes, a legislação estadual ou municipal, se houver, e as Normas Técnicas, Especificações e Métodos de Ensaios, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como outras normas correlatas, ainda que não estejam explicitamente citadas neste documento;

- apresentar, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, os equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do contrato;

- realizar o planejamento dos serviços em comum acordo com o CONTRATANTE;

- fornecer e conservar no local dos serviços, os equipamentos mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e mão de obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório dos serviços;

- manter no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;

- providenciar, junto ao CREA/AM, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da celebração do Contrato, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977), encaminhando cópia da ART autenticada à CONTRATANTE, dentro de referido prazo, com o objetivo de comprovar o registro;

- ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no mínimo: 1 (um) Engenheiro Civil que deverá estar presente no mínimo dez dias por mês de execução de obra; 1 (um) Mestre de obras; e 1 (um) Encarregado Geral no período mínimo de 8 (oito) horas por dia, ou no período integral em que a obra ocorrer;

- fornecer à FISCALIZAÇÃO, quando do recebimento da Ordem de Serviço, a relação dos empregados - RE que atuarão na sua execução, bem como informar qualquer alteração na mesma;

- providenciar o competente registro no INSS e o Alvará expedido pela Prefeitura Municipal (se for o caso);

- adotar as providências legais inerentes à execução dos serviços, inclusive as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto às Concessionárias, bem como o Corpo de Bombeiros, órgãos fiscalizadores e o CREA, ficando por sua conta as despesas ocorridas;

- havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e qualificação técnica, tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior à do profissional substituído, devidamente comprovadas;

- submeter à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico;

- disponibilizar também relação do pessoal técnico que atuará na execução dos serviços, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, informando sempre que houver qualquer alteração na mesma;

- manter, em IRANDUBA-AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, caso vencedora, esta condição;

- responsabilizar-se pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija;

- providenciar e manter no local de execução dos serviços o “Livro de Ordem”  devidamente numerado, onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos, tais como, indicações técnicas, início e término das etapas de serviços, causas e datas e início e término de eventuais interrupções dos trabalhos, assuntos que requeiram providências das partes, nos termos da  Resolução n° 1.024, de 21.08.09 – CONFEA.

- prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

- comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas, tributárias e fiscais,  tais como: pagamentos dos empregados, recolhimento dos encargos sociais, decorrentes da execução deste Contrato.

- armazenar em locais apropriados, cobertos ou não, os materiais, ferramentas e equipamentos conforme sua natureza, sendo a CONTRATADA responsável por sua guarda, segurança e proteção, até a conclusão dos serviços;

- Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA deverão ser de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite prévio da CONTRATANTE, o que ocorrerá por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material ou equipamento;

- caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de linha ou obsoleto, deverá ser substituído pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos e especificações. A substituição deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO;

- recolher os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho em recipientes apropriados e descartados em locais indicados, sem criar constrangimentos para a CONTRATANTE;

- não utilizar materiais e equipamentos improvisados, usados ou danificados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerada a adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas;

- seguir orientação da FISCALIZAÇÃO, quando não houver descrição do material ou equipamento a ser utilizado, ou do tipo de serviço a ser executado, ou houver discrepância;

- remover do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação da FISCALIZAÇÃO, os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados;

- apresentar em tempo hábil  e por escrito à FISCALIZAÇÃO,  quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material ou equipamento especificado por outro equivalente, a proposta de substituição, motivada, acompanhada de levantamento de custos, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos acordados;

- entregar à CONTRATANTE as respectivas Notas Fiscais dos produtos, emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as quais deverão ser atestadas pela FISCALIZAÇÃO;

- entregar as Notas Fiscais devidamente discriminadas, em nome da Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ nº 04.153.748.0001-85, e acompanhadas das respectivas Certidões Negativas de Débito para com a Seguridade Social, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e ainda, Certidão de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e Municipal e junto à Justiça Trabalhista, sendo que a regularidade deverá ser mantida durante todo o período do fornecimento até o efetivo pagamento;

- fazer constar nas Notas Fiscais a descrição dos serviços, o número da Nota de Empenho e do instrumento contratual correspondente.

- Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 horas a partir da comunicação, os materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela FISCALIZAÇÃO como inadequados à execução dos serviços, ou que, por qualquer motivo, tenham sido adquiridos sem sua aprovação;

- aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela CONTRATANTE, acatando as observações da FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos serviços e à qualidade dos materiais empregados, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessários.

- comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer anormalidade que dificulte ou impossibilite a execução dos serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, dos serviços;

- manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo de execução dos serviços, de modo que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca, conforme previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados;

- selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas áreas de trabalho, os empregados que executarão os serviços, os quais serão de sua responsabilidade única e exclusiva, sem qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

- afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento seja, a juízo da CONTRATANTE, considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição dos mesmos, ou ainda, à disciplina ou o interesse da instituição, substituindo-o no prazo máximo de 24 horas a partir da notificação expedida pela CONTRATANTE;

- responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus procuradores;

- responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, conforme o estabelecido pelas normas regulamentadoras;

- prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das especificações da lei e da convenção coletiva do sindicato;

- cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, especialmente a Norma Regulamentadora NR-18, eliminando as condições inseguras por meio de instalações apropriadas à execução dos serviços e provendo seus empregados de equipamentos de proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de serviço desenvolvido, responsabilizando-se por seu uso obrigatório;

- responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham resultar da execução deste objeto, incluindo as obrigações relativas a acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços;

- manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e neste Termo;

- apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações dos locais de origem dos materiais ou seus certificados de ensaios, sendo que os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a CONTRATANTE;

- Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços, peças ou materiais que não atendam às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO;

- Demolir e reconstruir os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, por sua conta exclusiva, sem ônus para a CONTRATANTE;

- realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar todas as impurezas e resíduos gerados durante a execução das atividades, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis em locais designados pela FISCALIZAÇÃO, a fim de que o espaço seja entregue em perfeitas condições de ocupação e uso;

- adotar procedimentos ambientais quanto à destinação dos resíduos provenientes da execução dos serviços, obedecendo, em especial, à Resolução CONAMA nº 307/02;

- responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a tornar-se aparentes em data posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo;

- fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da data do recebimento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE;

- apresentar o Certificado de Garantia, devidamente acompanhado da Nota Fiscal de compra, Manuais e Documentações Técnicas dos condicionadores de ar instalados conforme as especificações contidas no PLAN. 19 – INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO do Memorial Descritivo, Anexo I do Projeto Básico n.º 001.2013.CPL.687672.2013.4068, quando da conclusão do objeto.

Parágrafo primeiro. Qualquer comunicação do CONTRATANTE à CONTRATADA deverá merecer resposta conclusiva e por escrito no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do seu recebimento, submetendo-se a CONTRATADA às sanções e penalidades cabíveis, caso tal determinação seja descumprida.

Parágrafo segundo. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes das legislações mencionadas nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro. A inobservância das especificações constantes deste Contrato implicará a não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito à indenização.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, representante(s) da CONTRATANTE a ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;

- acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, o exato cumprimento das condições estipuladas;

- anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil, fixando prazo para a sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas;

- rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o Edital e com este Contrato;

- prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços;

- exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços prestados;

- efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos serviços devidamente realizados, na sua totalidade ou parcialidade, dentro dos critérios estabelecidos neste documento, por meio de Ordem Bancária, após o atesto das notas fiscais pela FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor do presente contrato é de R$ _____________ (______________________________________), discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.

Parágrafo primeiro. Os valores das etapas de execução estão discriminados na Planilha Orçamentária e no Cronograma Físico-Financeiro, respectivamente, apresentados pela CONTRATADA datada de ______________.

Parágrafo segundo. O valor fixado no caput compreende todas as despesas diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) contribuições/impostos em cumprimento as leis sociais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, transporte, ferramentas, equipamentos, instalações, consumos, despesas de frete, ligações provisórias e definitivas com as concessionárias de serviços públicos, seguros e demais encargos necessários à perfeita execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

O pagamento à CONTRATADA será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, após apresentação, na sede da CONTRATANTE, da Nota Fiscal e planilhas de medição devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO, mediante depósito na conta-corrente da CONTRATADA, por meio de Ordem Bancária.

Parágrafo primeiro. O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais.

Parágrafo segundo. O pagamento da primeira parcela do valor do contrato ficará condicionado à apresentação dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pela CONTRATADA:

- Registro da obra no CREA (quando necessário);

- Registro da obra no INSS (quando necessário);

- Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá ainda apresentar mensalmente juntamente com o pedido de pagamento os seguintes documentos:

- Relação nominal dos empregados alocados à execução dos serviços e sua atualização sempre que houver alteração;

- Folha de pagamento do mês do recolhimento relativa aos empregados alocados ao contrato, cujo valor-base do recolhimento deve coincidir com o da guia de recolhimento;

- Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

- Guia da Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário, ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, do CNPJ da CONTRATADA e/ou da matrícula CEI;

- Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social e relação dos trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP – GFIP do CNPJ da CONTRATADA e/ou da matrícula CEI;

- Certidões Negativa de Débito relativos aos tributos federais e à divida ativa da União, Estadual e Municipal;

- Certidão Negativa de Débito relativos às contribuições previdenciárias e Certificado de Regularidade do FGTS, bem como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo quarto. A Nota Fiscal e os demais documentos exigidos no Edital e neste Instrumento, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser emitidos e apresentados no Setor de Protocolo, situada na Avenida Coronel Teixeira, 7.995, Nova Esperança, Manaus – AM.

Parágrafo quinto. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela CONTRATADA, discriminados no contrato e na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados, e em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e alterações.

Parágrafo sexto. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA quando forem constatadas as irregularidades abaixo especificadas, sendo que tais situações não caracterizam inadimplência da CONTRANTATE e, por conseguinte, não geram direito à compensação financeira: a) produtos não abrangidos pelo objeto contratual; e b) ausência de comprovação da regularidade de que trata o parágrafo primeiro desta Cláusula.

Parágrafo sétimo. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, por parte da CONTRATADA, importará prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE, não sendo devido à CONTRATADA o pagamento de multa e juros moratórios

Parágrafo oitavo. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento da Fatura/Nota Fiscal, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = ___i___  = I = ___6/100__  = I = 0,00016438

365                  365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%”.

Parágrafo nono. Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 40, XIV, “d” da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo décimo. A CONTRATADA não poderá solicitar compensação de pagamento de serviços não críticos com os serviços críticos, devendo ser respeitado o Cronograma Físico-Financeiro.

Parágrafo onze. A fatura, devidamente acompanhada dos relatórios de medição, será submetida à FISCALIZAÇÃO, com o objetivo de atestar e certificar a pela execução dos serviços, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

CLÁUSULA ONZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta contratação ocorrerá à conta dos recursos orçamentários consignados à CONTRATANTE, consoante a seguinte discriminação: Unidade Orçamentária: ____________________; Programa de Trabalho: ___________________________; Fonte: ______________________; Natureza da Despesa: _______________________; tendo sido emitida, pela CONTRATANTE, em _____________, a Nota de Empenho n.º ______________, no valor global de R$ _______________(_______________).

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTAMENTO

Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder 12 (doze) meses, contado da data da apresentação da proposta, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou forca maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com a variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, ocorrida no período respectivo, somente se ainda em vigência o presente instrumento, motivado por prorrogação, e mediante solicitação expressa à CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte formula:

R: V (I – Io), onde:

Io

R = Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

Io = Índice relativo ao mês da proposta;

Parágrafo primeiro. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à importância calculada pela ultima variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

Parágrafo segundo. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Parágrafo terceiro. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

Parágrafo quarto. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA TREZE – DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÂO

O prazo total de execução será de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado do Amazonas.

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA deverá executar o objeto do Contrato na forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos do ___________________________– CPL/MP/PGJ.

Parágrafo segundo. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos previstos no art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente autuados em processo.

Parágrafo terceiro. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado na mesma proporção.

Parágrafo quarto. O local de execução dos serviços será o mesmo descrito na Cláusula Terceira deste contrato.

CLÁUSULA QUATORZE – DA MEDIÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Para realização da medição e recebimento dos serviços, deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

- Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA, e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o plano de execução previamente aprovado pela CONTRATANTE;

- A medição de serviços será baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

- A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento e cronograma de execução anexas pela CONTRATADA durante o certame.

- Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

- O Recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas:

  - RECEBIMENTO PROVISÓRIO: na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e comunicação oficial da CONTRATADA, mediante uma inspeção realizada pela FISCALIZAÇÃO:

    - A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços previstos no Plano de Execução previamente aprovado pela Fiscalização;

    - O prazo de RECEBIMENTO PROVISÓRIO será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços.

  - RECEBIMENTO DEFINITIVO: na segunda etapa, mediante nova verificação realizada pela FISCALIZAÇÃO:

    - O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 90 (noventa) dias, após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, após verificação da conformidade do mesmo com as condições pactuadas.

    - O RECEBIMENTO DEFINITIVO somente será efetuado pela CONTRATANTE após a comprovação pela CONTRATADA de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do contrato.

    - O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico e Edital, e anexos, verificados posteriormente.

Parágrafo primeiro. O recebimento definitivo será feito pela comissão constituída ou servidor indicado pela CONTRATANTE, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, com observância da forma estipulada no art. 73, I, b, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá apresentar, até a data da assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a atualização dos projetos “as built” (como construído), indicando as eventuais modificações havidas na obra, em relação aos originais fornecidos pela CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro. O recebimento definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas exigidas nos Projetos, verificados posteriormente.

Parágrafo quarto. Na data de lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia o prazo de responsabilidade da CONTRATADA (garantia) pela qualidade, correção e segurança dos serviços contratados, conforme prevê o art. 618 do Código Civil Brasileiro e neste contrato.

CLÁUSULA QUINZE – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura podendo ser prorrogado nos termos e limites fixados no art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante assinatura de Termo Aditivo.

Parágrafo primeiro. O ajuste será prorrogado ainda em razão de dilatação ou alteração do prazo de execução dos serviços, se assim necessário.

Parágrafo segundo. O prazo acima referido terá início e vencimento em dia de expediente, excluído o primeiro e incluído o último, e terá validade e eficácia legal após a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA GARANTIA TÉCNICA

A CONTRATADA prestará garantia dos serviços executados, bem como dos materiais utilizados nos serviços e equipamentos instalados, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo.

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA se obriga a reparar, durante o período de garantia e sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer defeito nos serviços anteriormente executados, ficando novo prazo de garantia estabelecido a partir da reparação, nas mesmas bases desta cláusula.

Parágrafo segundo. Os reparos porventura necessários a serem executados pela CONTRATADA, durante o período de garantia, deverão ter prévia autorização expressa da CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro.  A CONTRATADA deve entregar à CONTRATANTE, na data do Termo de Recebimento Definitivo, o Termo de Garantia mencionado nesta Cláusula.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA GARANTIA CONTRATUAL

Nos termos do art. 56 da Lei n º 8.666, de 21/6/1993, para segurança do integral cumprimento do Contrato, a CONTRATADA apresentará garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura deste Contrato, no valor de R$ _________ (_______________________________), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Parágrafo primeiro. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela CONTRATADA referentes à:

- prejuízos ou danos causados à CONTRATANTE;

- prejuízos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA;

- toda e qualquer multa contratual;

- débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transporte, vales-refeição, verbas rescisórias etc.;

- quaisquer obrigações não cumpridas pela CONTRATADA em relação ao presente contrato previstas no ordenamento jurídico do País.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA se compromete repor ou completar garantia na hipótese de utilização parcial ou total, e ainda, na alteração do valor contratado, para manter o percentual inicial, no prazo de até 10 (dez) dias, a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE, mediante correspondência entregue contra recibo.

Parágrafo terceiro. A garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo o prazo de vigência do Termo até o recebimento definitivo da obra. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, a CONTRATADA deverá apresentar prorrogação equivalente de prazo de validade da garantia.

Parágrafo quarto. A garantia será liberada ou restituída à CONTRATADA após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto.

CLÁUSULA DEZOITO – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro. Na hipótese de as alterações promovidas pela CONTRATANTE redundarem em acréscimos no objeto ajustado, o preço a ser cobrado pelos serviços acrescidos tomarão por base os valores unitários constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo segundo. Caso a Planilha a que se refere o parágrafo anterior não apresente valores unitários para os fornecimentos e/ou serviços a serem acrescidos, a CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da solicitação, proposta detalhada com a indicação dos preços unitários e totais a serem cobrados em função dos acréscimos pretendidos.

Parágrafo terceiro. Não será considerada alteração contratual, para fins de observância da limitação a que se refere o caput desta cláusula, as alterações empreendidas nas especificações, que não redundarem aumento ou diminuição do valor global ajustado.

Parágrafo quarto. Caso ocorra necessidade de alteração da metodologia e/ou tecnologia de execução inicialmente ajustada, que resulte aumento de execução dos serviços e/ou da quantidade de materiais a serem aplicados, a CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, com a necessária antecedência, as justificativas técnicas para as modificações pretendidas, as quais serão analisadas, de acordo com as circunstâncias de desenvolvimento dos trabalhos.

CLÁUSULA DEZENOVE – DAS PENALIDADES

Com fundamento nos artigo 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

- Advertência;

- Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste Contrato e no Edital;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

Parágrafo primeiro. De acordo com o art. 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nesta Cláusula, nos itens “III” e “IV”, às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

- Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo segundo. As penalidades acima referidas serão propostas pela FISCALIZAÇÃO e impostas pela autoridade competente.

Parágrafo terceiro. As sanções previstas nos itens I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do interessado, por escrito, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA VINTE – DAS MULTAS

De conformidade com o art. 86, da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução dos serviços deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração, às seguintes multas:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, na entrega da obra, limitada sua aplicação a 10%, quando assim poderá ser considerando inexecução do contrato;

- 0,5% (meio por cento) do valor dos serviços não realizados, por dia de atraso, dentro dos prazos previstos para execução dos serviços ou de acordo com o Cronograma constante do PROCESSO, limitada sua aplicação a 10%, quando assim poderá ser considerando inexecução do contrato;

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato no descumprimento de qualquer cláusula contratual ou condição não abrangida pelos itens anteriores, para cada evento e/ou por dia, limitada sua aplicação a 10%, quando assim poderá ser considerando inexecução do contrato;

- esgotado o prazo para a retirada do material rejeitado, será aplicada a multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do material, por dia de permanência excedente;

- multa correspondente a 2,5% (dois inteiros décimos por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, o vencedor não providenciar o devido cadastramento junto ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE – CADASTRAMENTO DE CREDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ/AM, na forma prevista no Edital;

- até 10% (dez por cento) do valor do serviço executado ou em execução, quando contrariar normas técnicas da ABNT, CORPO DE BOMBEIROS, do fabricante ou do Edital, independentemente de obrigatoriedade de refazimento do serviço ou da substituição do material ou equipamento;

- 10% (dez por cento), pela inexecução parcial ou total do contrato, sobre o valor a contratação, bem como quando, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, o vencedor não retirar a Nota de Empenho, a Ordem de Serviço ou não assinar o contrato deixando, assim, de cumprir os prazos fixados.

Parágrafo primeiro. As multas de que tratam os itens anteriormente enumerados serão entendidas como independentes e cumulativas.

Parágrafo segundo. Se o valor da multa não for depositado em conta da CONTRATANTE será automaticamente descontado da primeira parcela de preço em que a CONTRATADA vier a fazer jus, acrescidos dos índices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor da multa.

Parágrafo terceiro. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA VINTE E UM – DA RESCISÃO

A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para Administração e prejuízo das sanções previstas neste Ajuste.

Parágrafo primeiro - Rescisão Unilateral. Ficará o presente contrato rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 78, incisos I a XII e XVII.

Parágrafo segundo - Rescisão Bilateral. Ficará o presente contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, nos casos do art. 78, XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo terceiro - Rescisão Judicial.  O presente contrato poderá ser rescindido, Judicialmente, nos termos da lei.

Parágrafo quarto. A rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo de quaisquer outros direitos garantidos à Administração pela Lei nº 8.666/93, acarretará as seguintes conseqüências:

- execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidas; e,

- retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

Parágrafo quinto. A falta dos registros ou documentações, incluindo a ART, ou, ainda, constatada a irregularidade, ensejará o rompimento do vínculo contratual, sem prejuízo das multas contratuais, bem como das demais cominações legais.

Parágrafo sexto. Fica vedado, à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, CAUCIONAR ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com 	a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou parcial, sem expressa autorização da CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros ou quaisquer outros.

Parágrafo segundo. Não será permitida a subcontratação total do objeto e a transferência ou cessão das obrigações contratuais a terceiros, salvo a subcontratação de serviços específicos contidos no Projeto Básico n.º 001.2013.CPL.687672.2013.4068 durante a execução da obra, após prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. Não será permitido, ainda, a associação, cisão ou incorporação do objeto do contrato por parte da CONTRATADA.

Parágrafo terceiro. A execução de serviços que exijam responsabilidade técnica somente poderá ser subcontratada à empresa de engenharia devidamente registrada no CREA/AM e com qualificação técnica compatível com o item que pretenda executar.

Parágrafo quarto. A empresa subcontratada deverá comprovar, perante esta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, que está em situação regular fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado sob forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do Amazonas e no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas, após a sua assinatura, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93 e Ato PGJ n.º 082/2012.

CLÁUSULA VINTE E CINCO – DAS NORMAS APLICÁVEIS

O presente contrato deverá respeitar as seguintes leis e/ou decretos e resoluções:

  - Lei n.º 8.666/93 – Licitações e Contratos;

  - Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;

  - Lei n.º 5.194/66 – Regula o exercício das profissões de Engenheiro;

  - Lei n.º 6.496/77 – Anotação de Responsabilidade Técnica;

  - Lei n.º 10.406/02 – Código Civil Brasileiro;

  - Normas Técnicas, Especificações e Métodos de Ensaios da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial a ABNT NBR 7229/93 e 13969/97;

  - Diretrizes, condições e padrões ambientais estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 307/2002

  - Demais legislações supervenientes e, de forma suplementar, à luz da legislação específica vigente, aplicada à construção civil, em especial as emitidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.

Parágrafo único. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento.

CLÁUSULA VINTE E SEIS – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA, em cumprimento à Resolução n.º 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público, declara que não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração Superior da CONTRATANTE baseado na legislação vigente.

CLÁUSULA VINTE E SETE – DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro de Manaus/AM, com expressa renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (dois) vias, de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presente, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Manaus, _______ de __________ de 2013

CONTRATANTE:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA:

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:

1. 							2.

Nome: 						Nome:

RG:							RG:

CPF:					            	CPF:

ANEXO II DO EDITAL
PROJETO BÁSICO Nº 001.2013.CPL

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de edificação destinada à instalação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo necessários para execução dos serviços.

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROPONENTE

Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM.

CNPJ:  04.153.748/0001-85

ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança

CIDADE: Manaus                UF: AM                       CEP: 69.037-473

DDD/FONE: (92) 3655-0500       DDD/FAX: (92) 3655-0763

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

2.1. A contratação objeto deste Projeto Básico justifica-se pelo fato de que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, para consecução dos seus objetivos institucionais, quais sejam, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição Federal, faz-se premente buscar avançar na consolidação de uma estrutura física e pessoal proporcional à missão que lhe foi determinada, construindo e/ou estruturando e mantendo todas as suas unidades organizacionais, no sentido de alojar as Promotorias de Justiça de Iranduba, evitando que membros e servidores atuem de forma improvisada, promovendo condições dignas ao ambiente de trabalho para o desempenho eficiente da missão constitucional cometida ao Parquet amazonense.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1.	Este Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para construção do prédio destinado à instalação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba, órgão integrante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, com a elaboração do Projeto Executivo concomitante com os serviços, conforme as diretrizes e especificações técnicas contidas neste Projeto Básico, e demais normas pertinentes como as da ABNT, e de acordo com este edital.

3.1.1.	A elaboração do Projeto Executivo que será concomitante com a prestação dos serviços, e será constituído por um relatório técnico, contendo o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

3.2.	Projeto Executivo é, de acordo com o inciso X, do artigo 6, da Lei no 8.666/93, “o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa dos serviços, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas”.

3.3.	O valor estimado da contratação é de R$ 891.481,83 (oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos).

3.4	O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81, de 31 de janeiro de 2012 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24/02/2012, pág. 184 e 187, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências.

3.5.	As condições e especificações de execução do objeto a ser contratado estão dispostas nos seguintes anexos, que integram este Projeto Básico:

a) 	ANEXO I – Memorial Técnico;

b)	ANEXO II – Orçamento, composto por:

b1)	Orçamento Sintético;

b2)	Composições de Preços Unitários;

b3)	Composições de custos unitários auxiliares.

c)	ANEXO III - Planilha de Composição do BDI;

d)	ANEXO IV – Planilha de Encargos Sociais;

e)	ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro;

f)	ANEXO VI– Projetos e Desenhos, composto por:

Projeto de Arquitetura:

f.1) ARQ-01 –  Implantação / Locação; Planta de Cobertura; Vista – Gradil; Planta de Situação;

f.2) ARQ 02 – Planta baixa;

f.3) ARQ-03 – 01 - Corte A-A; 02- Corte  B-B; 03- Corte C-C; 04- Corte D-D;

f.4) ARQ-04 – 01- Elevações 01; 02- Elevações 02; 03- Elevações 03; 04- Elevações 04;

f.5) ARQ-05 – 01 Layout;

Projeto Estrutural

f.6)	EST-01 – 1-PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES E FORMA DAS SAPATAS; 2- ARMAÇÃO DAS SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES; 3- DETALHE GENÉRICO DAS SAPATAS

f.7)	EST-02 – 1- PLANTA DE FORMA DO BALDRAME;

f.8)	EST-03 – 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 1;

f.9)	EST-04 – 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 2;

f.10)	EST-05 – 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 1

f.11)	EST-06 – 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 2;

f.12)	EST-07 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME – ½;

f.13)	EST-08 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME – 2/2;

f.14)	EST-09 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS – LAJE 1 – ½;

f.15)	EST-10 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS – LAJE 1 – 2/2;

f.16)	EST-11 – 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS – LAJE 2;

f.17)	EST-12 – 1- ARMAÇÃO INFERIOR – LAJE 1;

f.18)	EST-13 – 1- ARMAÇÃO SUPERIOR – LAJE 1;

f.19)	EST-14 – 1- ARMAÇÃO INFERIOR – LAJE 2; 2- ARMAÇÃO SUPERIOR – LAJE 2;

Projeto de Combate e Incêndio

f.20)	CI-01 – 01-PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Projeto Instalações de Esgoto

f.21)	ESG-01 – 01- IMPLANTAÇÃO GERAL ESGOTO; 2 - CAIXA DE INSPEÇÃO; 3 - CAIXA DE GORDURA

f.22)	ESG-02 – 04- DETALHAMENTO 1; 05- DETALHAMENTO 2; 06- DETALHAMENTO 3

f.23)	ESG-03 –  PLANTA BAIXA; - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO; - CORTE AA- - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO;

Projeto de instalações hidráulicas

f.24)	HID-01 – 01-IMPLANTAÇÃO ÁGUA FRIA; 02-ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS RESERVATÓRIO; 03-DET.01- CAIXA DE REGISTRO GERAL E TORNEIRA;

f.25)	HID-02 – DETALHES: H1; DETALHES: H2; DETALHES: H3; DETALHES: H4

f.26)	HID-03 – DETALHE H5; DETALHE H6;

Projeto de instalações elétricas

f.27)	ELE-01 – 1- IMPLANTAÇÃO GERAL – ELÉTRICA; 2- QUADRO DE CARGAS - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL); 3- QUADRO DE CARGAS - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1); 04- CAIXA DE PASSAGEM - CP

f.28)	ELE-02 – 1- PLANTA BAIXA - TOMADAS E ILUMINAÇÃO; 2- ESQUEMA TRIFILAR - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL); 03- ESQUEMA TRIFILAR - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1)

f.29)	ELE-03 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO; 02- ENTRADA DE SERVIÇO

Projeto de instalações telefônicas

f.30)	TEL-01 – 01 - IMPLANTAÇÃO GERAL – TELEFÔNICA; 02 - RAMAL DE ENTRADA; 03 - CAIXA DE PASSAGEM - CP

g) Anexo VII – Relatório Fotográfico

h) Anexo VIII – Modelo de Credenciamento para Vistoria técnica

i) Anexo IX – Modelo de Declaração de Vistoria

j) Anexo X – Modelo de Declaração de Opção pela Dispensa de Vistoria.

3.6.	Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes substituídos/aplicados, deverão ser de primeira qualidade ou qualidade extra, de primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação, estar em fase normal de fabricação e observar às especificações deste documento e seus anexos e às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, sob pena de ser recusado o seu recebimento.

3.6.1. Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material ou equipamento a ser utilizado.

3.7.	A proposta deverá incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI - Benefícios e Despesas Indiretas (considerou-se 25%), bem como todo e qualquer custo que porventura vier a incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.

3.8.	Todas as licenças e taxas necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as Taxas do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CREA/AM referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pelos serviços executados.

# 4. DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

4.1.	O lote de terras foi doado ao Ministério Público do Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral de Justiça, pela Prefeitura Municipal de Iranduba, conforme Escritura às fls. 124, Livro 009 do Cartório de Notas e Registro de Imóveis de Iranduba, datada de março de 2011, fls. 4/5 dos autos.

4.2.	O imóvel está localizado na cidade de Iranduba, Amazonas, situado na Avenida Rio Madeira, s/n.º, Bairro Centro, próximo à Praça dos Três Poderes, devidamente matriculado junto ao Cartório de Notas e Registro de Imóveis de Iranduba, sob o nº R.1/144, do Livro 2 – Registro Geral, em 27 de abril de 1993, com área de 20 (vinte) metros de frente por 60 (sessenta) metros de fundo.

# 5.	DA VISTORIA

## A realização de vistoria é facultativa, e objetiva visitar o local de execução dos serviços e tomar conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações.

5.2.	Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às seguintes condições.

5.2.1.	A vistoria poderá ser realizada até três dias úteis anteriores à data estipulada para abertura da licitação.

5.2.2.	As visitas deverão ser agendadas com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, com a Divisão de Serviços Gerais / Setor de Engenharia, pelos telefones (92) 3655-0726 ou 3655-0739, no período das 8h às 15h.

5.2.3.	A visita será realizada pelo Responsável Técnico da interessada, que se apresentará, municiado do Credenciamento para Vistoria, emitido nos termos do Anexo IX deste Projeto Básico. Acompanhará a visita técnica um servidor designado pela Divisão de Serviços Gerais.

5.2.3.1.	Por ocasião da visita, a interessada deverá apresentar à PGJ sua Declaração de Vistoria, de acordo com o modelo apresentado no Anexo IX deste Projeto Básico, que será assinada pelo servidor designado.

5.3. Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o interessado deverá apresentar no processo licitatório, em substituição à Declaração de Vistoria, uma Declaração de Dispensa de Vistoria assinada pelo responsável legal, informando sua opção dela não realização desta visita, obedecendo ao modelo apresentado no Anexo X deste Projeto Básico.

5.4.	Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos.

# 6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

Para que possam se habilitar a executar os serviços descritos, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

6.1.	Comprovação de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações, constando de:

6.1.1.	Declaração de Vistoria, nos termos do subitem 5.2.3 desta projeto Básico, ou;

6.1.2.	Declaração de Dispensa de Vistoria, nos termos do subitem 5.3. deste Projeto Básico;

6.2.	Comprovação de qualificação técnica, constando de:

6.2.1.	Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante. No caso de a licitante possuir CREA de outra localidade, deverá apresentar visto do CREA-AM, previamente à contratação, em sua plena validade, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, de acordo com disposto no Inciso I do Art. 30 da Lei nº 8.666/93.

6.2.2.	Certidão de Registro do engenheiro civil responsável pelos serviços e da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, em plena validade, observando-se:

6.2.2.1.	O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação;

6.2.2.2.	No caso de sagrar-se vencedora empresa inscrita em CREA de outra jurisdição, será necessário o visto do CREA/AM, à época da contratação;

6.2.2.3.	A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de execução dos serviços;

6.2.3.	Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no órgão competente - CREA, que comprove(m) que a empresa licitante tenha executado, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais técnicas, dimensionais e qualitativas com o objeto da presente licitação, em edificações não residenciais e com o fornecimento de todo o material de reposição.

6.2.3.1. Os referidos atestados deverão ser apresentados com o visto do CREA ou na forma de Certidão de Acervo Técnico - CAT;

6.2.3.2. Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior à do profissional substituído, devidamente comprovadas;

6.2.3.3. No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela PGJ/AM. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação.

# 7. 	DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá obedecer às seguintes orientações:

7.1. Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a CONTRATADA deverá manter no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;

7.2. Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, os equipamentos mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e mão de obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório dos serviços.

7.3. A inobservância das especificações constantes deste Projeto Básico implicará na rejeição parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

7.4. Na execução dos serviços deverão ser respeitadas, no que couber:

7.4.1.	As normas e especificações constantes deste Projeto;

7.4.2.	As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

7.4.3.	As disposições legais, pertinentes, da União, Estado e Município;

7.4.4.	Aos regulamentos das empresas concessionárias de energia;

7.4.5.	Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas;

7.4.6.	As normas internacionais consagradas, na falta de normas da ABNT;

7.4.7.	As normas regulamentadores do Ministério do Trabalho;

7.4.8.	A resolução CONFEA N.º 425/98 (ART);

7.4.9.	Aos dispositivos das Leis nº 8.666/93, nº 5.194/66, nº 6.496/77, nº 8.078/90, nº 10.406/02 e às demais legislações e normas pertinentes.

7.5.	Na peça memorial descritivo há as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, as especificações dos materiais, bem como as normas de execução dos serviços.

7.6.	Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;

7.7.	Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação do Fiscal.

# 8. DA MEDIÇÃO E DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

8.1. Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA, e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o plano de execução previamente aprovado pelo CONTRATANTE.

8.1.1.	A medição de serviços será baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

8.1.2.	A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento e cronograma de execução anexas pela CONTRATADA durante o certame.

8.1.3.	Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

8.2. O Recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas:

8.2.1.	RECEBIMENTO PROVISÓRIO: na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante uma inspeção realizada pela Fiscalização;

8.2.1.1.	A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços previstos no Plano de Execução previamente aprovado pela Fiscalização;

8.2.1.2.	O prazo de RECEBIMENTO PROVISÓRIO será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços.

8.2.2.	RECEBIMENTO DEFINITIVO: na segunda etapa, mediante nova verificação realizada pela Fiscalização.

8.2.2.1	O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 90 (noventa) dias, após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, após verificação da conformidade do mesmo com as condições pactuadas.

8.2.2.2.	O RECEBIMENTO DEFINITIVO somente será efetuado pelo CONTRATANTE após a comprovação pela CONTRATADA de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do contrato.

8.2.2.3.	O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico, Edital e anexos, verificados posteriormente.

# 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA obriga-se a providenciar, junto ao CREA/AM, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da celebração do Contrato, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977).

9.1.1.	A ART deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, em uma cópia autenticada da documentação, com o objetivo de comprovar o registro.

9.2.	A CONTRATADA deverá ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no mínimo:

## 1 (um) Engenheiro Civil que deverá estar presente no mínimo dez dias por mês de execução de obra;

## 1 (um) Mestre de obras; e

## 1 (um) Encarregado Geral no período mínimo de 8 (oito) horas por dia, ou no período integral em que a obra ocorrer.

9.3.	Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e qualificação técnica, tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior à do profissional substituído, devidamente comprovadas;

9.3.1.	A CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico.

9.3.1.1.	Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela PGJ/AM.

9.3.1.2.	O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação.

9.4.	A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, os equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do contrato.

9.4.1.	Disponibilizar também relação do pessoal técnico que atuará na execução dos serviços, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, informando sempre que houver qualquer alteração na mesma.

9.4.2.	Apresentar, ainda, a indicação da marca e o modelo/referência, conforme especificações fornecidas, para aprovação da CONTRATANTE.

9.5.	A CONTRATADA deverá manter, em IRANDUBA-AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, caso vencedora, esta condição.

9.6.	A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija.

9.7.	A CONTRATADA deverá prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

9.7.1.	Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa física ou jurídica licenciada junto aos órgãos competentes.

9.7.2.	Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, conforme sua natureza, sendo a CONTRATADA responsável por sua guarda, segurança e proteção, até a conclusão dos serviços.

9.7.3.	Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA deverão ser de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite prévio da CONTRATANTE, o que ocorrerá por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material ou equipamento.

9.7.3.1.	Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

9.7.3.2.	Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

9.7.3.3.	Caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de linha ou obsoleto, deverá ser substituído pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos e especificações. A substituição deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

9.7.3.4.	Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenha idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.

9.7.3.5.	É vedada a utilização de materiais e equipamentos improvisados, usados ou danificados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerada a adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.

9.7.3.6.	Quando não houver descrição do material ou equipamento a ser utilizado, ou do tipo de serviço a ser executado, ou houver discrepância, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO.

9.7.3.7.	Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material ou equipamento especificado por outro equivalente, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará à FISCALIZAÇÃO, por escrito, a proposta de substituição, motivada, acompanhada de levantamento de custos, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos acordados.

9.7.3.8.	A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas e outros, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade etc.

9.8.	Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 horas a partir da comunicação, os materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela FISCALIZAÇÃO como inadequados à execução dos serviços, ou que, por qualquer motivo, tenham sido adquiridos sem sua aprovação.

9.9.	Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela PGJ/AM, acatando as observações da FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos serviços e à qualidade dos materiais empregados, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessários.

9.10.	Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer anormalidade que dificulte ou impossibilite a execução dos serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, dos serviços.

9.10.1.	Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado na mesma proporção.

9.11.	Manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo de execução dos serviços, de modo que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca, conforme previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados.

9.11.1.	Todos aqueles que estarão prestando serviços à CONTRATADA, temporariamente ou durante toda a obra, deverão estar devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá.

9.12.	Selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas áreas de trabalho, os empregados que executarão os serviços, os quais serão de sua responsabilidade única e exclusiva, sem qualquer vínculo empregatício com a PGJ/AM.

9.13.	Afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento seja, a juízo da CONTRATANTE, considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição dos mesmos, ou ainda, à disciplina ou o interesse da instituição, substituindo-o no prazo máximo de 24 horas a partir da notificação expedida pela CONTRATANTE.

9.14.	Responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus procuradores.

9.15.	Responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, conforme o estabelecido pelas normas regulamentadoras.

9.16.	Prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das especificações da lei e da convenção coletiva do sindicato.

9.17.	Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, especialmente a Norma Regulamentadora NR-18, eliminando as condições inseguras por meio de instalações apropriadas à execução dos serviços e provendo seus empregados de equipamentos de proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de serviço desenvolvido, responsabilizando-se por seu uso obrigatório.

9.18.	Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham resultar da execução deste objeto, incluindo as obrigações relativas a acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços.

9.18.1.	A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos decorrentes da execução do objeto não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento.

9.19.	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

9.20.	Manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.

9.21.	Apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações dos locais de origem dos materiais ou seus certificados de ensaios.

9.21.1. Os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a CONTRATANTE.

9.22.	Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços, peças ou materiais que não atendam às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO.

9.22.1. A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

9.23.	Realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar todas as impurezas e resíduos gerados durante a execução das atividades, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis em locais designados pela FISCALIZAÇÃO, a fim de que o espaço seja entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

9.23.1. Os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho serão recolhidos em recipientes apropriados e descartados em locais indicados, sem criar constrangimentos para a CONTRATANTE.

9.23.2. A CONTRATADA deverá adotar procedimentos ambientais quanto à destinação dos resíduos provenientes da execução dos serviços, obedecendo, em especial, à Resolução CONAMA nº 307/02.

9.24.	Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a tornar-se aparentes em data posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.

9.25.	Fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da data do recebimento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.

9.26.	Apresentar todos os documentos exigidos no contrato, tais como Documentos Técnicos, Garantia, projetos As Built, etc.

9.27.	A CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de Garantia, devidamente acompanhado da Nota Fiscal de compra, Manuais e Documentações Técnicas dos condicionadores de ar instalados conforme as especificações contidas no PLAN. 19 – INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO do Memorial Descritivo, Anexo I deste Projeto Básico.

# 10-. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria Geral de Justiça - PGJ-AM:

10.1.	Designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, representante(s) da PGJ-AM a ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

10.2.	Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, o exato cumprimento das condições estipuladas.

10.2.1.	Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de suas falhas e/ou omissões.

10.3.	Aprovar previamente, através da FISCALIZAÇÃO, os equipamentos e materiais a serem aplicados na execução dos serviços, eventuais alterações de projeto e demais procedimentos.

10.4.	Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil, fixando prazo para a sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas.

10.5.	Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o Projeto Básico.

10.6.	Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços.

10.7.	Exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços prestados.

10.8.	Efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos serviços devidamente realizados, na sua totalidade ou parcialidade, dentro dos critérios estabelecidos neste documento, por meio de Ordem Bancária, após o atesto das notas fiscais pela FISCALIZAÇÃO e da apresentação dos documentos exigidos no item 12 deste Projeto Básico.

# 11. DOS PRAZOS

11.1.	O prazo total de execução será de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado do Amazonas.

# 12. DO PAGAMENTO

12.1. Apresentar, obedecendo ao Cronograma de Execução, na sede da CONTRATANTE, a fatura correspondente ao serviço executado no período, acompanhada de relatório dos serviços realizados no período, nos termos do subitem 8.1 deste Projeto Básico.

12.1.1. A fatura, devidamente acompanhada dos relatórios de medição, será submetida à FISCALIZAÇÃO, com o objetivo de atestá-la e certificá-la pela execução dos serviços, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

12.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

# 13. DA ELABORAÇÃO

O presente Projeto Básico foi elaborado pela Comissão Permanente de Licitação em conformidade com as atribuições legais e regimentais, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração e integra o procedimento interno.

ANEXO I DO PROJETO BÁSICO
MEMORIAL TÉCNICO

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Iranduba

LOCAL: Av. Rio Madeira, s/nº, próximo a Praça dos Três Poderes - Centro – Iranduba /AM

PRAZO: 120 dias (corridos)

1 - GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRANDUBA e fixar as obrigações e direitos e instruções de contrato.

Contendo as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, a especificações dos materiais bem como as normas de execução dos serviços.

2 - RESUMO DA OBRA

Consiste na construção do prédio que abrigará as Promotorias de Justiça do município de Iranduba, no terreno localizado na Av. Rio Madeira, s/nº, próximo a Praça dos Três Poderes – Centro – Iranduba /AM.

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a CONTRATADA deverá manter no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;

Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, os equipamentos mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e mão-de-obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório dos serviços;

A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija.

As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados neste caderno de encargos serão apresentados posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.

4 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;

Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal;

4.1 - Implantação da Obra

4.1.1- Corpo Técnico da Obra.

Ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil que deverá estar presente no mínimo dez dias por mês de execução de obra, 01 (um) Mestre-de-obras e 01 (um) Encarregado Geral no período mínimo de 08 (oito) horas por dia, ou no período integral em que a obra ocorrer.

4.1.2 – Ferramentas/ EPI´s.

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações estabelecidas.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações.

A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para o MPE/AM.

A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. Caberá à CONTRATADA prover a obra de toda a segurança necessária aos seus funcionários, que sejam no tocante à Proteção Individual e Coletiva, por meio do uso dos EPI´s/EPC, como também na eliminação das condições inseguras com instalações apropriadas para execução dos serviços. Além disso, também fica a cargo da CONTRATADA a responsabilidade sobre as condições de higiene no canteiro de obra conforme as Normas Regulamentadoras estabelecem.

A proteção individual e coletiva constitui condição básica para início de qualquer obra, portanto será obrigatório a todos os funcionários da CONTRATADA o uso de botas, capacetes, uniformes, luvas, crachás de identificação e outros equipamentos de segurança pertinentes à atividade desenvolvida conforme indicado na Norma Regulamentadora NR- 18.

4.1.3 - Alimentação/ Transporte

Neste grupo de serviços estão relacionadas às composições de preços referentes ao transporte e à alimentação do pessoal para as obras. O transporte dos operários será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser feito dentro das especificações da Lei, e da convenção coletiva do sindicato.

Também de acordo com o sindicato, todos os colaboradores deverão receber café-da-manhã e almoço ou ajuda de custo, e água potável gelada.

4.1.4 - Máquinas e Equipamentos

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis das máquinas/equipamentos.

As Máquinas/equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionadas, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações estabelecidas.

Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalações por ela executada e destinada ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

5 – PROJETOS E DESENHOS

São partes integrantes deste memorial os seguintes projetos:

Projeto de arquitetura

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01 | - IMPLANTAÇÃO / LOCAÇÃO - PLANTA DE COBERTURA - VISTA - GRADIL - PLANTA DE SITUAÇÃO | INDICADA |
| ARQ-02 | - PLANTA BAIXA | INDICADA |
| ARQ-03 | 01- CORTE A-A 02- CORTE B-B 03- CORTE C-C 04- CORTE D-D | INDICADA |
| ARQ-04 | 01- ELEVAÇÕES 01 02- ELEVAÇÕES 02 03- ELEVAÇÕES 03 04- ELEVAÇÕES 04 | INDICADA |
| ARQ-05 | 01- LAYOUT | INDICADA |

Projeto Estrutural

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| EST-01 | 1-PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES E FORMA DAS SAPATAS 2- ARMAÇÃO DAS SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES 3- DETALHE GENÉRICO DAS SAPATAS | INDICADA |
| EST-02 | 1- PLANTA DE FORMA DO BALDRAME | INDICADA |
| EST-03 | 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 1 | INDICADA |
| EST-04 | 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 2 | INDICADA |
| EST-05 | 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 1 | INDICADA |
| EST-06 | 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 2 | INDICADA |
| EST-07 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME - 1/2 | INDICADA |
| EST-08 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME - 2/2 | INDICADA |
| EST-09 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - LAJE 1 - 1/2 | INDICADA |
| EST-10 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - LAJE 1 - 2/2 | INDICADA |
| EST-11 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - LAJE 2 | INDICADA |
| EST-12 | 1- ARMAÇÃO INFERIOR - LAJE 1 | INDICADA |
| EST-13 | 1- ARMAÇÃO SUPERIOR - LAJE 1 | INDICADA |
| EST-14 | ARMAÇÃO INFERIOR - LAJE 2 2- ARMAÇÃO SUPERIOR - LAJE 2 | INDICADA |

Projeto Combate e Incêndio

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| CI-01 | 01-PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | INDICADA |

Projeto Instalações de Esgoto

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| ESG- 01 | 01- IMPLANTAÇÃO GERAL ESGOTO - CAIXA DE INSPEÇÃO - CAIXA DE GORDURA | INDICADA |
| ESG-02 | 04- DETALHAMENTO 1 05- DETALHAMENTO 2 06- DETALHAMENTO 3 | INDICADA |
| ESG-03 | - PLANTA BAIXA - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO - CORTE AA- - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO | INDICADA |

Projeto de Instalações Hidráulicas

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| HID - 01 | 01-IMPLANTAÇÃO ÁGUA FRIA 02-ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS RESERVATÓRIO 03-DET.01- CAIXA DE REGISTRO GERAL E TORNEIRA | INDICADA |
| HID - 02 | DETALHES: H1 DETALHES: H2 DETALHES: H3 DETALHES: H4 | INDICADA |
| HID -03 | DETALHE H5 DETALHE H6 | INDICADA |

Projeto de Instalações Elétrica

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| ELE - 01 | IMPLANTAÇÃO GERAL – ELÉTRICA QUADRO DE CARGAS - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL) QUADRO DE CARGAS - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1) 04- CAIXA DE PASSAGEM - CP | INDICADA |
| ELE - 02 | PLANTA BAIXA - TOMADAS E ILUMINAÇÃO, ESQUEMA TRIFILAR - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL) 03- ESQUEMA TRIFILAR - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1) | INDICADA |
| ELE -03 | ESQUEMA DE LIGAÇÃO 02- ENTRADA DE SERVIÇO | INDICADA |

Projeto de Instalações Telefônicas

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| TEL - 01 | IMPLANTAÇÃO GERAL – TELEFÔNICA RAMAL DE ENTRADA CAIXA DE PASSAGEM - CP | INDICADA |

6 – SERVIÇOS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

  - Engenheiro Civil

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

O engenheiro responsável técnico, deverá realizar visitas semanais a obra a fim de fiscalizar e aprovar o serviços e acompanhar o cronograma da obra.

1.2 Mestre-de-obras

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no mínimo 01 (um) Mestre-de-obras, no período mínimo de 08 (oito) horas por dia, ou no período integral em que a obra ocorrer.

1.3 Encarregado Geral

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no mínimo 01 (um) Encarregado Geral, no período mínimo de 08 (oito) horas por dia, ou no período integral em que a obra ocorrer.

1.4 Alimentação (café da manhã e almoço) e água potável gelada

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

A alimentação dos operários será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser feito dentro das especificações da Lei, e da convenção coletiva do sindicato. Também de acordo com a Lei, todos os colaboradores deverão receber café-da-manhã e almoço ou ajuda de custo.

1.5 EPI, uniformes e ferramentas manuais

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

O fornecimento e manutenção dos EPI, uniformes e ferramentas manuais será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverão estar dentro das especificações da Norma Regulamentadora NR-18.

1.6 Consumo do canteiro (água, energia e telefone)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Gastos com água, energia elétrica e telefone.

1.7 Transporte de pessoal

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

O transporte dos operários será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser feito dentro das especificações da Lei, e da convenção coletiva do sindicato.

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

2.1 Mobilização pessoal, materiais e equipamentos

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Incluem-se neste serviço a localização, o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão-de-obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados. E o custo de estadia do pessoal responsável pela supervisão da obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro. A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, necessárias para a perfeita execução das obras.

III) APLICAÇÃO:

Início dos serviços.

2.2 Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para execução de entrada provisório de energia elétrica aérea em poste.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A entrada deverá ser executada com autorização e seguindo as normas da consecionária do local.

Deverá ser identificada a potência dos equipamentos a serem utilizados na obra, a fim de que a potência necessária para a rede de energia a ser implantada seja conhecida.

III) APLICAÇÃO:

Em local a ser definido pela fiscalização.

2.3 Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão de obra para construção incluido instalações provisórias de água e esgoto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Será composta da seguinte forma:

1) Escritório;

2) Banheiros: com vaso sanitário, mictório e 2 chuveiros;

3) Almoxarifado;

4) Área coberta (pequeno refeitório);

Totalizando uma área de 25,00m²

As instalação apenas serão desmantadas ao término da obra.

III) APLICAÇÃO:

Em local a ser definido juntamento com a fiscalização.

2.4 Andaimes de madeira, construção e desmontagem, reaproveitamento seis vezes

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se material e mão-de-obra para construção do andaime, desmontagem e carga da madeira utilizada.

2) Características do andaime: andaime tipo pesado simplesmente apoiado sobre cavaletes.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sólida capaz de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas. É proibido o trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes com altura superior a 2 m e largura inferior a 90 cm. Não é permitido o trabalho em andaimes na periferia da edificação sem que haja proteção adequada fixada à estrutura dela. É proibido o deslocamento da estrutura dos andaimes com trabalhadores sobre eles. Os andaimes, cujo piso de trabalho esteja situado a mais de 1,5 m de altura, têm de ser providos de escadas ou rampas. O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar materiais será escolhido de modo a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime. Os andaimes fachadeiros de madeira não podem ser utilizados em obras acima de três pavimentos ou altura equivalente, podendo ter o lado interno apoiado na própria edificação. A estrutura dos andaimes deve ser fixada à construção por meio de amarração e estroncamento, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeita. As torres de andaime não podem exceder, em altura, quatro vezes a menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas.

III) APLICAÇÃO:

Em serviços de alvenaria, pintura, revestimentos e outros serviços que forem necessários.

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 Placa de obra em lona com impressão digital, instalada

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento e a instalação da placa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

As placas deverão ser instaladas, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras. As placas serão de lona impressa com ilhós amarrada em estrutura de madeira. Deverão seguir o modelo apresentado pela fiscalização.

A placa deverá ter 3,00m de largura por 2,00m de altura.

III) APLICAÇÃO:

Em lugar visível, definido pela fiscalização, onde deverá permanecer durante toda a execução da obra.

3.2 Raspagem e limpeza manual de terreno

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se mão-de-obra para capinagem da vegetação, roçagem de arbustos com foice, retirada de tocos e raízes de árvores.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

O mato deverá ser cortado, juntado e removido.

III) APLICAÇÃO:

Área total do terreno.

3.3 Locação da obra, execução de gabarito

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.

2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

III) APLICAÇÃO:

Construção da edificação.

4 FUNDAÇÕES

4.1 Escavação manual (valas ou fundações rasas)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se mão-de-obra para escavação até uma profundidade de 2 metros, com depósito do material ao lado da escavação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer naquilo que for aplicável, a normas da ABNT atinentes ao assunto.

III) APLICAÇÃO:

Execução das fundações (sapatas e vigas baldrame) conforme projeto específico.

4.2 Regularização e compactação manual de terreno com soquete

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se mão-de-obra para regularização e apiloamento de solo em fundo de valas com soquete ou maço.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) O apiloamento do solo deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

2) Soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre vinte e trinta centímetros de base, e espessura de duas ou três polegadas, com cabo encaixado no mesmo.

III) APLICAÇÃO:

Fundo das cavas das sapatas e das valas das vigas baldrame.

4.3 Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o material e mão-de-obra para preparo, lançamento e acabamento do concreto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverá seguir as diretrizes da NBR12655 08 2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.

O lastro deve ser aplicado o mais breve possível, após a escavação e a liberação do terreno pela Fiscalização. Em casos de espera para lançamento do concreto para o dia seguinte, deve-se paralisar a escavação acima da cota de apoio (mínimo de 15 cm), e remover o excedente imediatamente antes do lançamento do lastro.

Será aplicado com espessura mínima de 8cm, aplicado em camada contínua em toda a área abrangida pelas fundações (sapatas e vigas).

III) APLICAÇÃO:

Fundo das cavas das sapatas, das valas das vigas baldrame.

4.4 Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Consideram-se material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desforma.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das fôrmas.

2) As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno.

4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das sapatas, pescoço dos pilares e vigas baldrame.

4.5 Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar de 4 à 16%.

3) Os vergalhões CA-60 são obtidos por trefilação de fio-máquina, caracterizam-se pela alta resistência, que propociona estruturas de concreto armado mais leves, e pelos entalhes, que aumentam a aderência do aço ao concreto. Resistência característica de escoamento (fy) 600 MPa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente o projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, o diâmetro de 7,0 mm é a bitola média mais comercializada do aço CA-60.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das sapatas, arranque dos pilares e vigas baldrame.

4.6 Armação de aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar de 4 a 16%.

3) Os vergalhões CA-50 são barras de aço obtidas por laminação a quente de tarugos de lingotamento contínuo.

Resistência característica de escoamento (fy) 500 MPa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente o projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, os diâmetros de 8,0, 10,0 e 20,0 mm são as bitolas mais comercializada do aço CA-50.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das sapatas, arranque dos pilares e vigas baldrame.

4.7 Concreto estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, seixo rolado, fck 20 MPa

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com betoneira.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: seixo, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.

2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das sapatas, pescoço dos pilares e vigas baldrame.

4.8 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se mão-de-obra e equipamento necessários para o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto aplicado em fundações do tipo viga baldrame. Sendo o transporte feito com carrinho-de-mão. Estima-se que o consumo de mão-de-obra para o caso de fundações seja bem superior ao da concretagem em estruturas devido à dificuldade de acesso entre uma viga de fundação e outra, normalmente os terrenos estão com lama, o caminho é precário e o volume concretado é pequeno em relação à concretagem de um pavimento (laje+viga).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.

2) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.

3) LANÇAMENTO: deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.

4) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.

5) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.

6) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das sapatas, vigas baldrame e pescoço dos pilares.

4.9 Reaterro manual de valas

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

4) Observar a umidade de compactação do solo.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das sapatas e vigas baldrame.

4.10 Aterro de caixão de edificação, com fornecimento de areia, adensada com água

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e adensamento.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto.

3) A areia deverá ser adensada com água.

4) O Aterro terá altura média de 15cm.

III) APLICAÇÃO:

Execução da pavimentação interna da edificação e das calçadas entorno.

5 ESTRUTURA

5.1 Fôrma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada e=12mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se material e mão-de-obra para fabricação, montagem (inclusive de contraventamentos/travamentos/escoramento) e desforma.

2) Discriminação dos coeficientes de mão-de-obra por m² de fôrma:

- fabricação: carpinteiro: 1,20h / ajudante: 0,30h;

- montagem: carpinteiro: 0,403h /  ajudante: 0,101h;

- desmontagem: carpinteiro: 0,173h / ajudante: 0,043h

3) As chapas de madeira compensada são encontradas no mercado com as dimensões: 2,20x1,10m, 2,44x1,22m ou 2,50x1,25m.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Ao executar pilares, prever:

a) contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem estar bem apoiados em estacas no terreno ou nas fôrmas da estrutura inferior. Se o pilar for alto, prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem.

b) gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e dimensões dos pilares para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior dos pilares.

c) durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras laterais inclinadas) são suficientes para não sofrerem deslocamentos ou deformações durante o lançamento do concreto.

d) janela na base dos pilares para facilitar a limpeza e a lavagem do fundo.

e) janelas intermediárias para concretagem em etapa em pilares altos.

2) Ao executar vigas e lajes, prever (conforme chapa compensada 12mm, 1,10x2,10m):

a) espaçamento entre caibros horizontais na lajes que dependerá da espessura da laje. Exemplos:

- laje h = 8cm, e = 55,0cm,

- laje h = 10cm, e = 44,0cm

- laje h = 15cm, e = 36,6cm

b) gravatas das vigas dependerão das suas dimensões;

3) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.

4) Cuidados com a forma: o uso de vibrador com agulha revestida de borracha e o uso de espaçadores na colocação de ferragem são indicados para não danificar a superfície das chapas.

5) Nos apoios dos pontaletes sobre o terreno utilizar uma tábua para distribuir a carga que o pontalete esta transmitindo, evitando o recalque do terreno.

6) Prever cunhas de duplas no pés dos pontaletes para facilitar a desforma.

III) APLICAÇÃO:

Nas estruturas de concreto armado conforme projeto específico(pilares, vigas e lajes).

5.2 Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar de 4 à 16%.

3) Os vergalhões CA-60 são obtidos por trefilação de fio-máquina, caracterizam-se pela alta resistência, que propociona estruturas de concreto armado mais leves, e pelos entalhes, que aumentam a aderência do aço ao concreto. Resistência característica de escoamento (fy) 600 MPa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente o projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, o diâmetro de 7,0 mm é a bitola média mais comercializada do aço CA-60.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das sapatas, arranque dos pilares e vigas baldrame.

5.3 Armação de aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.

2) Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar de 4 a 16%.

3) Os vergalhões CA-50 são barras de aço obtidas por laminação a quente de tarugos de lingotamento contínuo. Resistência característica de escoamento (fy) 500 MPa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra.

2) Obedecer rigorosamente o projeto.

3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas da ferragem e ferrugem.

4) Segundo pesquisa de mercado, os diâmetros de 8,0, 10,0 e 20,0 mm são as bitolas mais comercializada do aço CA-50.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das sapatas, arranque dos pilares e vigas baldrame.

5.4 Concreto estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, seixo rolado, fck 20 MPa

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com betoneira.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: seixo, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.

2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das sapatas, pescoço dos pilares e vigas baldrame.

5.5 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) O coeficiente de produtividade apresentado é um dado médio de mercado e para obtê-lo considerou-se o transporte do concreto até o andar da concretagem por elevador de obras, e os esforços demandados desde o descarregamento do concreto do caminhão-betoneira (ou betoneira, no caso de ser feito em obra) até o sarrafeamento/desempenamento. Para esses dois últimos serviços não foram inclusos os esforços relativos a acabamentos especiais - como os feitos com desempenadeiras mecânicas. Também foram desconsiderados o esforço relativo à cura das peças moldadas e a mão-de-obra de profissionais para executar o controle tecnológico, mestres, eletricistas e encanadores que eventualmente acompanhem a concretagem.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.

2) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.

3) LANÇAMENTO: deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.

4) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.

5) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.

6) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.

III) APLICAÇÃO:

Na execução dos pilares, vigas e lajes.

6 PAREDES E PAINÉIS

6.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4(cimento e areia), e=1cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. Excetos serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria. 2) Perda adotada para os tijolos cerâmicos: 5%.

3) Perda considerada para a argamassa: 30%

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com tijolos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.

3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

4) Verificar o prumo de cada tijolo assentado.

5) As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm.

6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos tijolos.

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicado no Projeto Arquitetônico.

6.2 Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa traço 1:0,5:8(cimento, cal e areia), espessura 3cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1)A alvenaria deve estar executada até 3 cm da estrutura onde será aplicado o encunhamento.

2)Com local de aplicação limpo, envolver com argamassa toda a área de contato entre a alvenaria e a estrutura.

III) APLICAÇÃO:

No aperto entre as alvenaria e a estrutura.

6.3 Verga reta moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5MPa, controle tipo "B"

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se material e mão-de-obra para execução de fôrma, armação, preparo e lançamento do concreto e desforma da verga.

2) Para se chegar aos coeficientes propostos para as madeiras da fôrma, considerou-se uma verga com dimensões 9 x 15 cm.

3) A seção transversal das vergas e contravergas deve ser no mínimo correspondente à dos tijolos.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Preparar no local a fôrma constituída de dois painéis laterais e um painel inferior.

2) Preparar a ferragem e colocar na fôrma.

3) No caso de vergas para portas, faz-se necessária a utilização de escoramentos.

4) O apoio mínimo nas laterais para vergas e contravergas deve ser de 20 cm.

5) Na presença de sucessivos vãos, cujas distâncias sejam inferiores a 0,60 m, deve-se especificar uma verga contínua.

III) APLICAÇÃO:

Nos vãos das alvenarias das seguintes esquadrias J2, J3, J4, J5, P3, P4, P5 e P6.

6.4 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100mm, pé-direito máximo 3,15 m

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera-se serviço contratado de empresa especializada para instalação da parede, incluindo-se material e mão-de-obra.

2) A produtividade estimada para mão-de-obra especializada é de 0,83 h/m² de parede instalada.

3) Esta composição inclui o seguinte consumo de materiais, por m² de parede instalada:

a) Painel de gesso acartonado (ST) - 2,10 m²;

b) Guia 75 - 0,90 m;

c) Montante M 75 - 2,30m;

d) Parafuso TF 212 x 25 - 25,00 un;

e) Parafuso RT 421 x 9,5 - 2,00 un;

f) Cola para painéis de gesso (arremate entre painel e piso) - 0,10 kg;

g) Massa de rejunte para acabamento entre painéis de gesso - 0,70 kg;

h) Fita para juntas - 3,00 m.

4) Em áreas que necessitam de maior resistência ao fogo, utilizar painéis de gesso resistente ao fogo (RF).

5) Recomenda-se consultar o fabricante para detalhes específicos da obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Trace no piso o local das guias, considerando a espessura dos painéis, e assinale-as no teto (sempre levando em consideração os pontos em que haverá aberturas, como portas, por exemplo).

2) Para colocação das guias, fixe-as no piso e no teto mecanicamente (parafuso + bucha ou pistola de fixação) a cada 50cm.

3) Antes de colocar os montantes, corte-os com 5 mm a menos que a altura do pé-direito.

4) Os montantes devem ser colocados verticalmente no interior das guias, posicionados com 60, 40 ou 30 cm de eixo a eixo.

5) Antes da colocação, os painéis de gesso acartonado devem ser cortados com estilete ou serrote na altura do pé-direito com 1cm a menos.

6) Assente os painéis de encontro aos montantes e encoste-os no teto.

7) Os painéis devem ser aparafusados a cada 30 cm na estrutura metálica.

8) Após a fixação dos painéis de gesso, fazer o tratamento das juntas dos mesmos, utilizando massa de rejunte e fita para juntas.

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicado no Projeto Arquitetônico. (sala de apoio e promotorias)

6.5 Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para o preparo e fixação da divisória sanitária.

2) Divisória completa (incluindo arremate metálico), fornecida e instalada.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A placa deve ser instalada, executando-se engaste de 5cm no piso e na parede.

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicado no Projeto Arquitetônico. Boxes dos vasos sanitário e mictórios.

6.6 Muro contorno de alvenaria e concreto (pilar+cintas), inclusive pintura - altura útil = 1,85m

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão de obra e material para execução do muro com altura útil 1,85m.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) O muro terá fundações em estacas broca com profundidade mínima de 1,5m, distantes uma das outras 2,70m(eixo à eixo);

2) Com vigas inferiores em concreto armado de 10x20cm, que ficará meio enterrada;

3) Com pilares em concreto armado, a cada 2,70m (eixo à eixo);

4) Com fechamento em tijolos cerâmicos de 8 furos, o tipo de assenntamento de 1/2 vez;

5) Chapiscada e emboçado pelos dois lados;

6) Pintado apenas de um lado (interno), primeiramente com selador e posteriormente com tinta acrílica;

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto de Arquitetura.

7 COBERTURA

7.1 Estrutura de aço para cobertura

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se material e mão-de-obra para montagem de estrutura metálica.

2) Barras com seção transversal em forma de "T", "U", "I", "H" e cantoneiras produzidas com aço de baixo teor de carbono, de acordo com a norma ASTM A36.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o ajustamento das partes que serão parafusadas ou soldadas.

2) Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição relativa das peças estruturais, antes de sua fixação definitiva.

3) Após a fabricação, as superfícies deverão ser limpas e pintadas de acordo com as especificações de pintura do projeto.

4) A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias previstas pela norma brasileira.

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicado no Projeto Arquitetônico.

7.2 Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revólver (espessura: 50 micra)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para pintura de todos elementos da estrutura metálica.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A superfície deve estar firme, lixada, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar com revólver.

3) Intervalo de 4 horas entre as demãos.

III) APLICAÇÃO:

Estrutura Metálica.

7.3 Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,8 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Consideram-se material e mão-de-obra para colocação, corte e fixação das telhas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Começar a colocação de baixo para cima e no sentido oposto ao vento predominante.

2) Cobrimento transversal duas ondas e meia.

3) Cobrimento longitudinal 15 cm para inclinação acima de 10% e 20 cm para inclinação abaixo de 10%.

4) Para fixação utilizar elementos de alumínio.

5) O elemento de fixação deve ser colocado nas telhas na parte alta da onda e nos revestimentos na parte baixa da onda, na direção longitudinal numa distância máxima de 1 m.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto Arquitetônico.

7.4 Rufo ou cumeeira ou contra-rufo de alumínio envernizado ou pintado, 600x1265 mm, e=0,8 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para colocação e fixação de cumeeira ou rufo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A montagem da cumeeira deve ser feita após a colocação das telhas nas duas águas adjacentes do telhado, no sentido contrário ao dos ventos predominantes da região.

2) As abas das telhas devem estar alinhadas de tal forma que haja perfeito encaixe da cumeeira.

3) Fixação:

a) Sobre o apoio fixar com ganchos com rosca junto com os canaletes. Furo com broca Ø 16 mm (5/8").

b) Afastado do apoio, fixar nos canaletes com fixadores de abas, furo com broca Ø 13mm (1/2").

4) Para inclinações iguais ou superiores a 9% usar trava. A distância nestes casos é 12 cm, para permitir o recobrimento mínimo de 25 cm da cumeeira sobre o canalete.

5) Os elementos de fixação serão colocados nas cristas das ondas do fundo e distante de 10 cm da borda da peça.

6) O aperto do parafuso ou da porca do gancho devera ser apenas o suficiente para assentar a vedação em todo seu contorno.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto Arquitetônico.

7.5 Impermeabilização de calha de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de regularização, espessura 2 cm e aplicação de 6 demãos de emulsão acrílica em calha ou viga de concreto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Regularizar com argamassa de cimento e areia traço 1:3, dando caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de águas pluviais.

2) A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa e seca.

3) A primeira demão (imprimação), deve ser diluída com 15% de água para proporcionar melhor penetração do produto no concreto. Nas outras demãos, a emulsão acrílica deve ser aplicada pura.

4) A aplicação deve ser feita com escovão de pêlo macio ou broxa, espalhando uniformemente a emulsão sobre a superfície.

5) Intervalo de 6 horas entre as demãos.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto Arquitetônico.

IV) ESPECIFICAÇÃO:

IgolFlex Branco

Impercryl B17A

Vedapren Branco

Hey'dicryl

Denvercryl

7.6 Calha de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão de obra e material para execução das calhas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Nas calhas, observar caimento mínimo de 0,5%.

A fixação de peças em chapas galvanizadas deve obedecer os detalhes indicados em projeto. O projeto deve prever a fixação através de pregos de aço inox, rebites de alumínio, parafusos galvanizados e buchas plasticas, embutidos com argamassa ou com utilização de mastiques.

Fixar os condutores com braçadeiras metálicas.

As chapas devem estar isentas de ferrugem e suas dobras isentas de fissuras.

O serviço apenas será recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.

III) APLICAÇÃO:

Na cobertura do compartimento da caixa d'água.

7.7 Tubos coletores de águas pluviais, Ø 100 mm - inclusive conexões

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se material e mão-de-obra para instalação de tubulações com conexões e fixação com braçadeira.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se a bolsa das conexões e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpo. Por meio de uma lixa d¿água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) As tubulações deverão ser instaladas com inclinações adequadas.

3) A tubulação horizontal deverá ser embutida no piso, destinando as águas ao jardins ou sarjetas.

III) APLICAÇÃO:

Tubos coletores verticais nas calhas da cobertura, conforme indicado na planta de cobertura.

8 REVESTIMENTOS PAREDES

8.1 Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.

3) A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir.

III) APLICAÇÃO:

Todas as alvenarias serão chapiscadas pelos dois lados, incluindo alvenaria da cobertura, platibandas compartimento da caixa d'água.(nenhum tijolo deverá  ficar aparente)

8.2 Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de emboço.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Usar guias para sarrafeamento espaçadas a cada 2 m, pelo menos.

2) Aplicar a argamassa, que deve ser fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro.

3) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

4) Desvio de prumo tolerável: 3 mm por metro.

III) APLICAÇÃO:

Todas as alvenarias serão emboçadas pelos dois lados, incluindo alvenaria da cobertura, platibandas compartimento da caixa d'água.(nenhum tijolo deverá  ficar aparente)

8.3 Azulejo 1ª 15x15cm fixado argamassa colante, rejuntamento com cimento branco

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa e assentamento do azulejo e rejuntamento das peças.

2) Considerou-se 10% de perda dos azulejos.

3) A mão-de-obra de assentamento dos azulejos é, normalmente, empreitada ao azulejista, ficando a cargo da obra a execução do chapisco e do emboço e o fornecimento dos azulejos, molduras e demais terminações, além da argamassa de assentamento, andaimes e serventia.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água, antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m².

4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças cerâmicas.

5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo.

Rejuntamento

1) Quando o assentamento de azulejos estiver concluído e após o tempo de espera da secagem da argamassa de assentamento, limpar as juntas com escova de piaçava para uma aderência perfeita.

2) Molhar as juntas com uma broxa para melhor aderência e cura.

3) Aplicar a argamassa com desempenadeira de borracha.

4) Pressionar até que as juntas fiquem completamente cheias.

5) Após a aplicação, conserve o rejuntamento úmido..

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicado no projeto arquitetônico.

8.4 Cerâmica comum em placa 10x10cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento da placas cerâmicas, inclusive rejuntamento.

2) Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas.

3) A mão-de-obra de assentamento dos revestimentos é, normalmente, empreitada ao azulejista, ficando a cargo da obra a execução do chapisco e do emboço e o fornecimento dos azulejos, molduras e demais terminações, além da argamassa de assentamento, andaimes e serventia.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água, antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m².

4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças cerâmicas.

5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha.

6) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicado no projeto arquitetônico.

8.5 Revestimento metálico tipo Alucobond e=3mm, inclusive estrutura metálica auxiliar - fornecimento e montagem

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Consideram-se material e mão-de-obra especializada para colocação dos painéis, inclusive sistema de fixação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

O procedimento de execução do revestimento em painéis de alumínio composto deve seguir as orientações de instalação do fabricante. Uso de mão-de-obra

habilitada.

1) definir a posição da placa - horizontal ou vertical -, para evitar a diferença de tonalidade na fachada;

2) nunca instalar painéis de alumínio composto diretamente sobre outros metais - na interface da subestrutura de alumínio com a estrutura principal metálica deverá ser aplicado material isolante;

3) a subestrutura metálica deve ter perfis de alumínio com espessura mínima de 1,5 milímetro;

4) a liga de alumínio dos perfis utilizados na subestrutura deve ser do tipo destinado à construção civil;

5) as cantoneiras precisam ter pelo menos 1,5 milímetro de espessura, pois com medidas menores dificilmente suportarão o peso de um painel de 2,5 metros;

6) a utilização de fita VHB requer mão-de-obra especializada para garantir a aderência do material.

III) APLICAÇÃO:

Nas fachadas da edificação conforme Projeto Arquitetônico.

8.6 Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera o peitoril de granito colocado por empresa especializada, ficando a cargo da obra a o fornecimento das argamassas de assentamento, bem como serventia para a empresa contratada.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) O peitoril deve passar por baixo do caixilho ou janela, evitando assim uma junta vertical entre a esquadria e peitoril, o que facilita a penetração de água.

2) O peitoril deve ter um bom caimento para fora, facilitando o afastamento rápido da água.

3) O peitoril deve se projetar 4cm para fora da face externa da parede, prevendo-se nesta saliência uma pingadeira perfeita, para que a água ao cair, não atinja o revestimento externo, manchando-o, lavando a poeira que se acumulou em cima do peitoril.

4) No lado interno deverá ser executado uma testeira.

III) APLICAÇÃO:

Em todas as janela da edificação, conforme Projeto Arquitetônico

9 PISOS

9.1 Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o material e mão-de-obra para preparo, lançamento e acabamento do concreto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

O preparo do concreto deverá seguir as diretrizes da NBR12655 08 2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.

O concreto deve ser lançado e espalhado sobre solo firme e compactado.

1) Determinar o nível do piso acabado em vários pontos do ambiente, que se faz utilizando o nível de mangueira.

2) Descontar a espessura do piso e da argamassa de assentamento ou regularização, cimento cola ou cola.

3) Colocar tacos cujo nivelamento é obtido com o auxílio de linha.

4) Entre os tacos fazemos as guias em concreto.

5) Entre duas guias consecutivas será preenchido com concreto e passando a régua, apoiadas nas guias se retira o excesso de concreto.

A superfície final deve estar nivelada.

Atendidas as condições de execução, a tolerância deve ser de 5% em relação às declividades e, nos pisos, de 5mm para desnivelamentos acima da cota prevista.

III) APLICAÇÃO:

Na execução da pavimentação interna da edificação.

9.2 Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia, sem peneirar traço 1:4, e=3 cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Consideram-se material e mão-de-obra para preparo, aplicação, sarrafeamento da argamassa de regularização de piso, obtendo-se uma superfície áspera.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A laje ou lastro deverá ser molhado por 24 horas antes da aplicação da camada de regularização, porém sem água livre quando iniciada a operação.

2) Aplicar a argamassa sobre o lastro ou laje, estendendo-a com auxílio de régua e deixando-a completamente alinhada e uniforme.

3) Para uma boa adesão do cimentado sobre um lastro ou laje existente, é necessário limpar e picotar a superfície da base antes de aplicar o cimentado.

4) Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado, durante dois dias no mínimo, após a execução do piso.

5) A cura será feita conservando-se a superfície úmida durante sete dias.

III) APLICAÇÃO:

Na execução da pavimentação interna da edificação.

9.3 Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, assentamento das peças e serviços de rejuntamento.

2) Considerou-se consumo de cimento para pasta sobre a base antes da aplicação da argamassa de assentamento, para melhorar a aderência.

3) Considerou-se perda de 19% para o material cerâmico, podendo estas perdas variarem de 4 a 27% de acordo com características apresentadas na seção de produtividade e consumos variáveis.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. O excesso de argamassa a ser retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material preparado, sem adicionar mais água.

4) Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento das cerâmicas, limpar com espuma deborracha, limpa e úmida.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento.

Rejuntamento:

1) Misturar a argamassa de rejuntamento com água limpa nas proporções indicadas na embalagem do produto.

2) Rejuntar com uma desempenadeira de borracha, estendendo o produto somente nas áreas das juntas e pressionando o rejuntamento para dentro das mesmas.

3) Esperar entre 15 e 40 minutos antes de remover o excesso do produto, utilizando uma esponja macia, úmida e limpa, alisando o material sem comprimi-lo. A esponja deve ser lavada e torcida freqüentemente.

4) Para o acabamento final, passar uma esponja limpa, macia e úmida ou frisadores plásticos, acrílicos ou de madeira lisa sobre as juntas ainda úmidas, pressionando-as levemente.

5) Em dias com temperatura acima de 30°C e/ou com vento, molhar o material aplicado 60 minutos após a aplicação, independentemente do tamanho da junta utilizada.

III) APLICAÇÃO:

Ambientes indicados no Projeto Arquitetônico.

9.4 Piso industrial alta resistência espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o material e mão-de-obra para preparo, aplicação, acabamento e polimento mecanizado do piso.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR- 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbanos.

2) O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite deve ser realizada através de mão-de-obra especializada.

3) O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularização

4) Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas.

5) Fixar a junta plástica sobre a argamassa de regularização, coincidindo com as juntas da base de concreto, buscando formar painéis quadrados de 0,90 x 0,90m. Em pavimentos térreos, executar o lastro de concreto com junta seca coincidente.

6) Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo com a especificação do fabricante.

7) Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o início da pega, aplicar o granilite na espessura mínima de 8mm.

8) O granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7” a 9”, preenchidos com concreto), e alisado com desempenadeira de aço.

9) Logo que o granilite tenha resistência para que sua textura superficial não seja prejudicada, deve-se lançar uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o mínimo de 7 dias. Este procedimento é importante para a resistência final do piso.

10) O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120.

11) Nas escadas, executar os degraus com quinas levemente arredondadas e com acabamento em esmeril de grana 80. Em degraus, patamares e rampas, é obrigatória a execução de faixas antiderrapantes com produto à base de resina epóxi.

III) APLICAÇÃO:

Ambientes indicados no Projeto Arquitetônico.

9.5 Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se a soleira de granito colocada por empresa especializada, ficando a cargo da obra o fornecimento das argamassas de assentamento, bem como serventia para auxiliar a empresa contratada.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade e edificações, mobiliários, espaços e

equipamentos urbanos.

O revestimento da soleira deverá ser executado garantindo o nivelamento com os ambientes.

III) APLICAÇÃO:

Entre ambientes com piso diferentes. Conforme Projeto Arquitetônico.

9.6 Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto arredondado, altura 10 cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o material e mão-de-obra para preparo, aplicação, acabamento e polimento do rodapé.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Executar os rodapés com altura de 10cm, com bordas arredondadas, dando o polimento manualmente.

III) APLICAÇÃO:

Todos os ambientes com piso industrial de alta resistência. Conforme Projeto Arquitetônico.

9.7 Piso podotátil, alerta ou direcional, de borracha, assentado com cola, e=5 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se material e mão-de-obra para colocação do piso de borracha.

2) Consumo de cola baseado na aplicação no verso da placa e na superfície do piso. Não inclui o serviço de regularização da base.

3) Se houver umidade no solo, a colocação com adesivo não é indicada.

4) Considerou-se 5% de perda das placas

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A superfície deve estar lisa, isenta de pó e totalmente seca.

2) Aplicar uma camada fina e uniforme no verso das placas e, em seguida, uma de adesivo também no contrapiso, utilizando uma espátula com dentes finos e cuidando para evitar excesso ou a formação de bolsões de adesivo.

3) Quando o adesivo atingir o ponto de aderência, que leva cerca de 20 minutos, colocar as placas e assentá-las, pressionando-as para que haja perfeita aderência.

4) A liberação ao trânsito de pessoas deve ser feita 3 dias após o término da aplicação.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico.

9.8 Piso podotátil, alerta ou direcional, em ladrilho hidráulico

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Consideram-se material e mão-de-obra para colocação do piso.

2) Considerou-se 5% de perda das placas

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3)Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. O excesso de argamassa a ser retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material preparado, sem adicionar mais água.

4) Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo com o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento das cerâmicas, limpar com espuma de borracha, limpa e úmida.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico.

9.9 Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para preparo, aplicação e regularização da argamassa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A superfície deve ser dividida em painéis, formando quadriculados de 2m a 2,5 m, formando antes com ripas ou, se for executado junto com o lastro, com sarrafos.

2) Prever nos pisos externos, uma declividade de no mínimo 1% para o escoamento de água.

3) A argamassa deve ser lançada sobre a base ou lastro previamente molhado por 24 horas, porém sem água livre quando iniciada.

4) A superfície final deve ser desempenada simultaneamente ao endurecimento da argamassa.

5) As juntas devem ficar aparentes, lixando quaisquer irregularidades.

III) APLICAÇÃO:

Calçada em torno do prédio.

9.10 Pavimentação intertravada de blocos de concreto retangulares, e= 6cm - 35MPa, assentados sobre coxim de areia

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para espalhar a areia, assentar os blocos e preencher as juntas. Incluindo mão-de-obra para compactar o terreno.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) O terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado.

2) O apiloamento do solo deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

3) Soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre vinte e trinta centímetros de base, e espessura de duas ou três polegadas, com cabo encaixado no mesmo.

4) Espalhar uma camada de areia de 3 a 5 cm, em linhas transversais em relação à direção do tráfego.

5) As peças devem ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando perfeitamente, formando fiadas e mantendo a homogeneidade da espessura das juntas.

6) Preencher as juntas com areia, saturando as completamente, os intervalos dos blocos.

7) Consumo de 50 peças/m² para juntas de 4 mm.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico

9.11 Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm.

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para execução da caixa, colocação do lastro de brita, preparo e lançamento do concreto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) O concreto deve ser lançado sobre o lastro de brita de 5 cm de espessura devidamente compactado.

2) As dimensões da sarjeta ou sarjetão devem ser mantidas com auxilio de pecas de madeira, previamente modeladas de acordo com o projeto.

3) A superfície da sarjeta deve ser lisa, com declividade adequada, apropriada para o escoamento das águas pluviais.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto Arquitetônico.

9.12 Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento), rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão de obra e material  fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Com o terreno previamente limpo, efetuar marcações para colocação das peças, e executar cavação nos locais a receberem as guias, rebaixos e sarjetas.

2) Executar apiloamento do terreno com soquete manual apropriado, de modo a obter nivelamento preparatório para o lançamento do lastro de brita e/ou colocação das peças pré-moldadas e formas.

3) Posicionar as peças em seus locais definitivos;

4) Compactar o solo adjacente à guia e finalizar pavimentação de acabamento.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto Arquitetônico.

10 ESQUADRIAS

10.1 Janela alumínio, basculante, com vidro fumê 4mm, na cor preta

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

3) As partes basculantes não devem ter folga muito grande nas lateriais e devem ter pindadeiras horizontais e verticais.

4) E o fornecimento e colocação do vidro

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nível da peça.

3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no contramarco.

7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração de água que acabará dificultando o abertura e fechamento.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico.

10.2 Janela alumínio de correr, com vidro fumê 4mm, sem bandeira, na cor preta

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.

2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste do caixilho, ficando a cargo da obra o chumbamento dos contramarcos.

4) E o fornecimento e colocação do vidro

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.

2) Acertar o prumo e o nível da peça.

3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia).

4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.

5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.

6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no contramarco.

7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração de água que acabará dificultando o abertura e fechamento.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico.

10.3 Grade de proteção de ferro, colocação e acabamento - padrão MPE-AM

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fabricação e instalação de grades de ferro soldadas, incluindo o fornecimento dos perfis, barras, e aplicação de uma demão de fundo anti-corrosivo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Devem ser executadas alinhadas e em esquadro.

Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas dos perfis e barras.

Antes da aplicação do fundo anti-corrosivo, toda a superfície deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

III) APLICAÇÃO:

Em todas as janelas da edificação

10.4 Porta de vidro temperado, 10mm, duas folhas móveis, com bandeira e folhas laterais fixas, para vão de 4850 x 2600 mm, com ferragem e mola hidráulica

10.5 Porta de vidro temperado, 10mm, duas folhas, 1400 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para a instalação da porta, incluindo: Vidro temperado (cor: CINZA / espessura: 10,00 mm / textura: LISA), Trinco inferior, Fechadura central com 2 cilindros, Dobradiças, Mola hidráulica, Puxadores, suporte de centro, cantos e outros materiais necessário a perfeita execução.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Os  vidros a  serem empregados nas obras  não devem apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos;

2) Assentamento com ferragens cromadas, conforme recomendações dos fabricantes;

3) As chapas de vidro devem sempre ser  manipuladas  de maneira a não  entrar em  contato com materiais duros  que venham  a produzir defeitos em suas superfícies ou bordas;.

4) Para colocações auto-portantes, recomenda-se as seguintes  distâncias  entre os   bordos  e as  chapas de vidro:

a) entre portas, 2 mm

b) entre porta e vidro fixo, 3mm

c) entre porta e bandeira, 3 mm

d) entre porta  e piso, 7mm

e) entre chapas  fixas, 1,5mm.

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

10.6 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnições

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Porta de abrir com 1 folha em veneziana, trava , pelo interno, cor pretaa, e acessórios.

2) Incluso material e mão-de-obra para colocação da porta

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Deverá ser instalada sem folgas nas divisórias de granito

2) Deve possuir tarjeta de livre e ocupada

3) Após a instalação as dobradiças deverão ser lubrificadas

III) APLICAÇÃO:

Box dos vasos sanitário dos banheiros coletivos, conform indicado no Projeto de Arquitetura.

10.7 Porta de madeira, colocação e acabamento , de duas folhas com batente, guarnição e ferragem, 1,60 x 2,10m.

10.8 Porta interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m.

10.9 Porta interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m.

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha de porta no batente.

2) Porta lisa semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta.

3) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.

2) Não inclui soleira, pintura e impermeabilização do batente.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.

2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.

3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para manter o esquadro.

4) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima.

5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.

6) Entre o taco e o batente use calço na espessura exata, não utilizar cunhas, atenção pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo dois centímetros de profundidade.

7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.

8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tente corrigir as arestas da folha com plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os serviços de revestimentos de parede.

9) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico.

10.10 Portão de ferro em barra chata - 1,60X2,00, padrão MPE/AM, inclusive pintura e pilares de apoio (para pedestres)

10.11 Portão de ferro em barra chata - 2,80X2,10, padrão MPE/AM, inclusive pintura e pilares de apoio (para veículos)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para fabricação e instalação do portão.

- Pintura em zarcão

- Dobradiças, ferrolhos e cadeado

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A execução deverá serguir o padrão do MPE/AM, em barra chata.

III) APLICAÇÃO:

Entrada de pedestres e veículos

10.12 Vidro cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 6 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra, guarnição e fixação da folha de vidro.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A execução dos painéis de vidros será procedida com particular cuidado e perfeição por profissionais especilizados.

O vidro deverá ser fixado utilizando-se perfis de alúmino com borracha.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico.

10.13 Portão de ferro em chapa plana

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera o material e mão-de-obra para preparo da argamassa e fixação do da porta.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Deixar um vão livre maior que o tamanho da porta.

2) Abrir espaço para encaixar os chumbadores ou grapas.

3) Encaixar a porta no vão.

4) Aprumar e nivelar a porta.

5) Colocar calços no cantos da porta observando um folga de aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e piso interno acabado.

Não colocar calços no meio da base da porta.

6) Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar.

7) Os chumbadores devem ser distantes entre si não mais que 60 cm.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico.

10.14 Película de insulfilm - G5 ou espelhado

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento e aplicação da película.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A limpeza deve ser feita sempre com muito rigor.

2) Borrife o vidro com água e detergente, mas não deixe escorrer água, lembre-se é molhar com o borrifador não encharcar e é um pouco só de detergente neutro na solução.

3) Retire a fita para o adesivo ficar exposto, cole no vidro e arrume para ficar colocado na  posição ideal.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico.

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 Tomada dois pólos mais terra 20A - 250V

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Tomada completa e mão-de-obra para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A montagem é feita através da fixação da tomada na caixa e da ligação dos fios à rede.

2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

11.9 Luminária tipo arandela

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Luminária completa e mão-de-obra para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverá ser instalada seguindo as recomendações do fabricante

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

11.10 Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Escavação manual em terra de qualquer natureza, acréscimos laterais da escavação para a caixa, apiloamento do fundo da cava e reaterro.

Fornecimento e lançamento de concreto para lastro.

Parede executada em alvenaria de tijolos comuns, revestimento interno com adição de hidrófugo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Obedecer as características dimensionais e demais recomendações existentes no projeto, para cada caso. Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relação ao terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm. Os vãos entre as paredes da caixa e a tampa não poderão ser superiores a 1,5cm (NBR 9050). Fundo em lastro de concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, areia e brita). Assentamento da alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidrófugo). Quando utilizadas para rede elétrica, as caixas devem ter: - Lastro de brita, apiloado e nivelado, espessura de 20cm abaixo do lastro de concreto, quando não especificado em projeto; - Os eletrodutos de entrada e saída instalados de 15 a 30cm abaixo da tampa, conforme as dimensões da caixa e necessidade do projeto.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

11.11 Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão de obra e materiais necessários para abertura e fechamento dos rasgos.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Serão abertos rasgos nas alvenarias seguindo linhas previamente traçadas com o auxílio de talhadeira e martelo.

2) Os rasgos deverão ser proporcionais aos diâmetros dos tubos, evitando-se assim sulcos muito largos ou profundos.

III) APLICAÇÃO:

Instalação das tubulações nas paredes e pisos

11.12 Interruptor, uma tecla simples 10A - 250V

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento e a instalação de interruptor, uma tecla simples 10 A – 250 V.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede. A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

11.13 Interruptor, três teclas simples 10A - 250V

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento e a instalação de interruptor, uma tecla simples 10 A – 250 Vl.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede. A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

11.14 Relé fotoelétrico individual 1000W/127V c/base móvel

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento e instalação do reléfotoelétrico.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Posicionar o sensor de forma a garantir a maior eficiência e a inexistência de barreiras físicas que impeçam o funcionamento correto do relé.

2) Conectar os três fios do sensor à lâmpada (neutro e retorno) e ao circuito elétrico (fase).

3) Ao instalar duas ou mais lâmpadas ao mesmo sensor, não exceder a potência máxima indicada pelo fabricante. Fazer a instalação das mesmas em paralelo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicado no Projeto de Instalações Elétricas

11.15 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição de luz embutida em alvenaria, ligação dos eletrodutos e montagem dos barramentos, não inclui disjuntores e outros dispositivos de proteção.

2) Barramento em cobre nu (eletrolítico) de alto grau de pureza (99,9%), sendo uma barra para cada fase (conforme a alimentação do quadro seja a 2 ou 3 fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para o condutor de proteção (aterramento, não isolada da massa).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro.

2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, o nível, o prumo e o alinhamento. Será feita a recomposição da alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.

3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a 6, sendo 3 de cada lado, de forma a suprimir no máximo 1 fixação por barra principal.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

11.16 Cabo isolado em PVC seção 70,0 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível

11.17 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível

11.18 Cabo isolado em PVC seção 35,0 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível

11.19 Cabo isolado em PVC seção 16,0 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível

11.20 Cabo isolado em PVC seção 4,0 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte  do cabo.

Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

Classificação 5 encordoamento: condutores encordoados, flexíveis

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

11.21 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 75 mm (2 1/2")

11.22 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")

11.23 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 40 mm (1 1/4")

11.24 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4")

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita. Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso. Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC. Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado. Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm. Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico.

11.25 Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4")

11.26 Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1")

11.27 Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 40 mm (1 1/4")

11.28 Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 75 mm (2 1/2")

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento e a instalação de curva 90º de PVC rígido para eletroduto roscável.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e 	outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação. Executar as junções com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar 	resistência à tração pelo menos igual à dos eletrodutos.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico.

11.29 Disjuntor monopolar termomagnético de 15A em quadro de distribuição

11.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 15A em quadro de distribuição

11.31 Disjuntor tripolar compacto até 150A com acionamento na porta do quadro de distribuição

11.32 Disjuntor tripolar compacto até 63A com acionamento na porta do quadro de distribuição

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

2) Características de disparo "C" adequados a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas.

3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

11.33 Entrada de serviço - Energia

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para a execução

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A execução deverá seguir as normas da concessionária, a locação da entrada deverá ser realizada na presença da fiscalização.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

11.34 Escavação manual (valas ou fundações rasas)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se mão-de-obra para escavação até uma profundidade de 2 metros, com depósito do material ao lado da escavação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer naquilo que for aplicável, a normas da ABNT atinentes ao assunto.

III) APLICAÇÃO:

Instalação das tubulações enterradas

11.35 Reaterro manual de valas

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

4) Observar a umidade de compactação do solo.

III) APLICAÇÃO:

Instalação das tubulações enterradas

11.36 Haste copperweld 5/8x3,0m com conector

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento de material com haste de aterramento com conector tipo grampo, e mão-de-obra para instalação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Instalar o eletrodo fora dos locais de utilização para passagem de pessoas, em terreno natural sem pavimentação.

2) O valor da resistência de aterramento deve estar de acordo com as exigências dos itens 413 e 474 da NBR-5410. O valor da resistência do eletrodo não deve ser superior a 5 ohms.

3) O eletrodo pode ser constituído por um único elemento, desde que por esse modo seja possível obter o valor mencionado no item anterior da resistência ôhmica.

4) O eletrodo deve ser enterrado totalmente até que a cabeça fique à profundidade de 0,50m; a vala só pode ser recoberta com terra após a autorização da Fiscalização.

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicação do Projeto de Instalações Elétricas.

11.37 Cabo de cobre nú - 35 mm²

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em eletroduto.

Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte  do cabo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A instalação consisti na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.

Embutir o cabo de cobre nu em eletroduto de PVC ou polietileno,desde a saída do quadro geral até atingir a profundidade determinada.

A profundidade mínima para enterrar o cabo deve ser de 0,50m.

Observar a perfeita conexão do cabo à haste de aterramento, para garantir a continuidade elétrica.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto elétrico

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

12.1 Terminal de ventilação em PVC p/ esgoto DN 50mm (2")

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o fornecimento e a instalação da conexão na tubulação. Cor branca (tubos e conexões).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.2 Junção 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm

12.3 Junção 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm

12.4 Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm

12.5 Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o fornecimento e a instalação da conexão na tubulação. Cor branca (tubos e conexões).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um

pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

II) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.6 Luva simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o fornecimento e a instalação da conexão na tubulação. Cor branca (tubos e conexões).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.7 Plug (bujão) de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o fornecimento e a instalação da conexão na tubulação. Cor branca (tubos e conexões).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.8 Tê 90° de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm

12.9 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm

12.10 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o fornecimento e a instalação da conexão na tubulação. Cor branca (tubos e conexões).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.11 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm

12.12 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm

12.13 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm

12.14 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, não incluso as conexões. Cor branca. Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão). Os tubos de PVC reforçado são fabricados em barras de 3 m, com ponta bolsa e virola e em barras de 6 m com ponta lisa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa. Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Após colocar o anel na virola (canaleta), aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha. Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm para canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.15 Curva 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm

12.16 Curva 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm

12.17 Curva 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm

12.18 Curva 90° curta de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o fornecimento e a instalação da conexão na tubulação. Cor branca (tubos e conexões).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.19 Joelho 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm

12.20 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm

12.21 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o fornecimento e a instalação da conexão na tubulação. Cor branca (tubos e conexões).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um

pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.22 Caixa sifonada de PVC com grelha cromada, 150 x 150 x 50 mm

12.23 Caixa sifonada de PVC com grelha cromada, 150 x 185 x 75 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se o fornecimento e instalação de caixa sifonada branca série normal até 45°C.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Para a abertura dos furos de entrada das caixas, utiliza-se uma furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo.

2) O arremate final faz-se com uma lima meia-cana ou rasqueta, ou com uma serra copo.(Não se deve abrir os furos dando pancadas com martelo ou usando fogo).

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.24 Escavação manual (valas ou fundações rasas)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se mão-de-obra para escavação até uma profundidade de 2 metros, com depósito do material ao lado da escavação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer naquilo que for aplicável, a normas da ABNT atinentes ao assunto.

III) APLICAÇÃO:

Execução das tubulações enterradas.

12.25 Reaterro manual de valas

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

4) Observar a umidade de compactação do solo.

III) APLICAÇÃO:

Execução das tubulações enterradas.

12.26 Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Escavação manual em terra de qualquer natureza, acréscimos laterais da escavação para a caixa, apiloamento do fundo da cava e reaterro.

Fornecimento e lançamento de concreto para lastro.

Parede executada em alvenaria de tijolos comuns, revestimento interno com adição de hidrófugo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Obedecer às características dimensionais e demais reco¬mendações existentes no projeto, para cada caso. Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloa-mento do fundo.

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relação ao terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm. Os vãos entre as paredes da caixa e a tampa não poderão ser superiores a 1,5cm (NBR 9050). Fundo em lastro de concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, areia e brita). Assentamento da alvenaria: argamassa traço

1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidrófugo). Quando utilizadas para esgoto, as caixas devem ter: Canaleta direcional, que deve ser executada utilizando um tubo de PVC como molde e as laterais do fundo devem ter uma inclinação mínima de 5%, em caso de necessidade de outras entradas nas paredes laterais da caixa.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.27 Caixa de gordura em alvenaria - 1/2 tijolo revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para execução da caixa de gordura

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverá seguir rigorosamente as recomendações indicações do projeto específico

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.28 TANQUE SÉPTICO - Conforme projeto

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para execução do tanque séptico

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverá seguir rigorosamente as recomendações indicações do projeto específico

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

12.29 SUMIDOURO - Conforme projeto

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para execução do sumidouro

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverá seguir rigorosamente as recomendações indicações do projeto específico

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de esgoto

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13.1 Torneira de bóia Ø 20 mm (3/4")

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão de obra e materiais necessários para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Após a limpeza das roscas, rosquear a torneira com o vedante adequado e regular o nível de água.

A Instalação, quando em operação normal e próximo ao seu fechamento, deve ser isenta de ruídos.

As instalações nos reservatórios devem ser providas de flanges e ficar próximas à abertura de inspeção.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto Hidráulico

13.2 Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 20 mm x 1/2"

13.3 Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 40 mm x 1 1/4"

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

2) Cor marrom ( tubos e conexões ).

3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).

4) Temperatura da água: 20ºC.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d¿água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.4 Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm (3/4")

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Material e mão-de-obra para instalação do registro na tubulação.

2) Registro de gaveta com canopla: composto por sede, cunha com guias, corpo fundido, castelo envolvente, gaxeta, haste, canopla e acabamento para registro.

3) Destinado a interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar completamente aberto para evitar danos em seus componentes.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou do adaptador (se for de PVC).

2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada.

Estando aberta a sede do registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.

3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).

4) Também deve-se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico.

13.5 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 20 mm

13.6 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 40 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Incluso material e mão-de-obra para instalação do registro.

2) Deve ser utilizado totalmente aberto ou fechado, nunca semi-aberto, pois isso danifica as vedações.

3) Uso externo, não utilizar o registro embutido em paredes.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Manter a tubulação alinhada.

2) Limpar as partes, lixar as superfícies a serem soldadas e passar solução limpadora. Distribuir uniformemente adesivo para PVC nas bolsas soldáveis e pontas dos tubos, aplicando primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo.

3) Soldar a bolsa do registro, obedecendo o sentido do fluxo indicado no corpo. Cuidado ao aplicar adesivo na bolsa do corpo do registro, para evitar que o adesivo danifique a esfera.

4) Deslizar a porca no outro segmento de tubo, encaixar a extremidade bolsa na ponta do tubo de PVC e remover o excesso de adesivo. Não executar a soldagem da extremidade bolsa montada no registro, principalmente em instalações verticais, evitando que os eventuais excessos de adesivo de PVC escorram e soldem os seus componentes.

5) Rosquear a porca manualmente e ajustar o torque do registro através do aperto da porca, com o registro na posição fechada.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.7 Joelho 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 20 mm x 1/2"

13.8 Joelho 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"

13.9 Joelho 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4"

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).

4) Temperatura da água: 20ºC.

5) Conexões azuis com bucha de latão ( saídas de 1/2" e 3/4" ) para pontos de consumo onde pretende-se instalar peças metálicas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.10 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm

13.11 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm

13.12 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm

13.13 Joelho 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

2) Cor marrom ( tubos e conexões ).

3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).

4) Temperatura da água: 20ºC.

5) Conexões azuis com bucha de latão ( saídas de 1/2" e 3/4" ) para pontos de consumo onde pretende-se instalar peças metálicas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.14 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm

13.15 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm

13.16 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm

13.17 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm

13.18 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 1/2"

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

2) Cor marrom ( tubos e conexões ).

3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).

4) Temperatura da água: 20ºC.

5) Conexões azuis com bucha de latão ( saídas de 1/2" e 3/4" ) para pontos de consumo onde pretende-se instalar peças metálicas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.19 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm

13.20 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm

13.21 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, exceto as conexões.

2) Cor marrom ( tubos e conexões ).

3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d''água ou 750 kPa).

4) Temperatura da água: 20ºC.

5) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.22 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm

13.24 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm

13.23 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 25 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

2) Cor marrom ( tubos e conexões ).

3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d''água ou 750 kPa).

4) Temperatura da água: 20ºC.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.25 Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4"

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

2) Pressões de Serviço: 6 kgf/cm² ou 60 m.c.a. conduzindo água à 80ºC; 24 kgf/cm² ou 240 m.c.a. conduzindo água à 20ºC.

3) Temperatura máxima de trabalho: 80ºC

4) Conexões para a condução de água quente, em obras residenciais.

5) Conexões de transição com roscas macho e fêmea utilizando insertos metálicos e vedação elastomérica (anel de borracha para vedação - O''Ring).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.26 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

2) Cor marrom ( tubos e conexões ).

3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).

4) Temperatura da água: 20ºC.

5) Conexões azuis com bucha de latão ( saídas de 1/2" e 3/4" ) para pontos de consumo onde pretende-se instalar peças metálicas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.27 Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão de obra e materiais necessários para abertura e fechamento dos rasgos.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Serão abertos rasgos nas alvenarias seguindo linhas previamente traçadas com o auxílio de talhadeira e martelo.

2) Os rasgos deverão ser proporcionais aos diâmetros dos tubos, evitando-se assim sulcos muito largos ou profundos.

III) APLICAÇÃO:

Instalação das tubulações nas paredes e pisos

13.28 Caixa de registro geral, em alvenaria - 40x40x40cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para execução

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Obedecer as características dimensionais e demais recomendações existentes no projeto, para cada caso. Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo. Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relação ao terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm. Os vãos entre as paredes da caixa e a tampa não poderão ser superiores a 1,5cm (NBR 9050). Fundo em lastro de concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, areia e brita). Assentamento da alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidrófugo). Quando utilizadas para rede elétrica, as caixas devem ter: - Lastro de brita, apiloado e nivelado, espessura de 20cm abaixo do lastro de concreto, quando não especificado em projeto; - Os eletrodutos de entrada e saída instalados de 15 a 30cm abaixo da tampa, conforme as dimensões da caixa e necessidade do projeto.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto hidráulico

13.29 Escavação manual (valas ou fundações rasas)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se mão-de-obra para escavação até uma profundidade de 2 metros, com depósito do material ao lado da escavação.

I) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer naquilo que for aplicável, a normas da ABNT atinentes ao assunto.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das tubulações enterradas.

13.30 Reaterro manual de valas

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

4) Observar a umidade de compactação do solo.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das tubulações enterradas.

13.31 Reservatório d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1500 litros

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para instalação do reservatório.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Montagem do tirante: é importante que a montagem do tirante na caixa de 1000 litros seja realizada antes de enchê-la com água: fixe primeiro uma das extremidades do tirante num dos furos, localizados na borda do produto, com uma pequena pressão, estreite a borda para que a outra extremidade do tirante se aloje perfeitamente no furo do lado oposto

2) Assentamento: a caixa d’água deverá ter toda a área de sua base assentada em superfície horizontal plana, isenta de qualquer irregularidade. Tenha o cuidado de não colocá-la sobre pedras, pedaços de madeira, ferro etc., para não danificar o fundo da caixa.

3) Furação: os furos para a colocação dos adaptadores (entrada, saída, limpeza e extravasor/ladrão) deverão ser feitos nos rebaixos planos do lado de fora da Caixa, preferencialmente com serra copo ou broca. Se usar broca, trace uma circunferência e picote uma série de furos ao seu redor, retirando então o pedaço inteiro. Dê acabamento com uma lima.

4) Tubulação: as tubulações de entrada e saída de água deverão estar localizadas nos rebaixos planos da caixa d''água.

5) Fixação: a) Tampa: a caixa já vem com furos no corpo e na tampa, acompanhada de 4 parafusos para fixação. b) Corpo: se a caixa d''água for instalada ao ar livre, em regiões de fortes ventos, perfure suas aletas laterais e fixe-a por meio de cabos à base de assentamento. Faça orifícios de 2 a 6mm de diâmetro e utilize no mínimo 4 cabos.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto Hidráulico

14 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

14.1 Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4"

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para ligação de caixa de luz com eletrodutos de PVC roscáveis,

exceto placa (espelho).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

As caixas devem ser instaladas em locais secos acessíveis e providas de tampas.

As caixas destinadas a tomadas, interruptores e outros deverão conter placa cega (espelho).

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de telefonia

14.2 Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 400 x 400 x 120 mm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição telefônica em

alvenaria e ligação com eletrodutos.

2) Dados da caixa:

a) em chapa de aço SAE 1008.

b) fecho triangular em ferro modular e aço com cinco voltas.

c) aterramento com barra de cobre 1/8" x 3/8", com suportes e parafusos.

d) proteção contra poeira e insetos, com espuma plástica nas venezianas.

3) As caixas para telefone seguem as especificações técnicas básicas de instalação de caixas para

edifícios e outras edificações dentro do sistema de práticas Telebrás. São destinadas a possibilitar a

passagem, emenda ou terminação de cabos e fios telefônicos com segurança e proteção.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro. A instalação deverá

obedecer ao projeto de telefonia, o nível, o prumo e o alinhamento. Será feita a recomposição da

alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.

2) A fixação dos eletrodutos no quadro deve ser feita por meio de arruelas e buchas de proteção.

Os eletrodutos não devem ter saliências nas caixas maiores do que a arruela mais a bucha de

proteção.

3) O quadro deverá ser instalado de modo que seu centro se situe a 1,30 m de piso.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de telefonia

14.3 Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40cm

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Escavação manual em terra de qualquer natureza, acréscimos laterais da escavação para a caixa, apiloamento do fundo da cava e reaterro.

Fornecimento e lançamento de concreto para lastro.

Parede executada em alvenaria de tijolos comuns, revestimento interno com adição de hidrófugo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Obedecer às características dimensionais e demais recomendações existentes no projeto, para cada caso. Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relação ao terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm. Os vãos entre as paredes da caixa e a tampa não poderão ser superiores a 1,5cm (NBR 9050). Fundo em lastro de concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, areia e brita). Assentamento da alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidrófugo). Quando utilizadas para rede elétrica, as caixas devem ter: - Lastro de brita, apiloado e nivelado, espessura de 20cm abaixo do lastro de concreto, quando não especificado em projeto; - Os eletrodutos de entrada e saída instalados de 15 a 30cm abaixo da tampa, conforme as dimensões da caixa e necessidade do projeto.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto de Telefone

14.4 Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4")

14.5 Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1")

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento e a instalação de curva 90º de PVC rígido para eletroduto roscável.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação. Executar as junções com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência à tração pelo menos igual à dos eletrodutos.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto de Telefone

14.7 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")

14.6 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4")

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita. Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso. Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC. Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado. Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm. Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de telefonia

14.8 Tomada para telefone quatro pólos, padrão Telebrás

14.9 Tomada para telefone quatro pólos, padrão Telebrás para duto de piso

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A montagem é feita através da fixação da tomada na caixa e da ligação dos fios à rede.

2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura

estiverem acabados.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de telefonia

14.10 Cabo telefônico CCE , Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Os cabos telefônicos não admitirão emendas, devendo ser em lance único da caixa de distribuição

à tomada.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de telefonia

14.11 Cabo telefônico CCI , Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Os cabos telefônicos não admitirão emendas, devendo ser em lance único da caixa de distribuição

à tomada.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de telefonia

14.12 Central telefônica, PABX para, no mínimo, 3 linhas e 8 ramais - Ref.  PABX-CPA DIGISTAR XE-11

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

O PABX deverá ser instalado dentro do quadro, seguindo as recomendações do fabricante.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de telefonia para instalação dos troncos telefônicos e seus ramais.

14.13 Entrada de serviço - Telefônia

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para execução da entrada.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A execução deverá seguir as normas da concessionária, a locação da entrada deverá ser realizada

na presença da fiscalização.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de telefonia

14.14 Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão de obra e materiais necessários para abertura e fechamento dos rasgos.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Serão abertos rasgos nas alvenarias seguindo linhas previamente traçadas com o auxílio de talhadeira e martelo.

2) Os rasgos deverão ser proporcionais aos diâmetros dos tubos, evitando-se assim sulcos muito largos ou profundos.

III) APLICAÇÃO:

Instalação das tubulações nas paredes e pisos

14.15 Escavação manual (valas ou fundações rasas)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se mão-de-obra para escavação até uma profundidade de 2 metros, com depósito do material ao lado da escavação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer naquilo que for aplicável, a normas da ABNT atinentes ao assunto.

III) APLICAÇÃO:

Execução das tubulações enterradas.

14.16 Reaterro manual de valas

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto.

3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

4) Observar a umidade de compactação do solo.

III) APLICAÇÃO:

Na execução das tubulações enterradas

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.1 Extintor de gás carbônico , capacidade 6 kg

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento e instalação de extintor com a placa de sinalização.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura especificadas no projeto.

Fixar o suporte para extintor na parede, através de buchas plásticas (nylon).

Quando a inspeção, manutenção ou recarga forem efetuadas, estas deverão ser efetuadas por pessoal habilitado com equipamentos apropriados.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de combate a incêndio

15.2 Sinalização para extintor e saídas de emergência

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para a execução da sinalização dos extintores no piso e saídas de emergência.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A execução da sinalização dos extintores e saídas deverá seguir rigorosamente as instruções do projeto.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto de combate a incêndio

15.3 Luminária em led completa para emergência de 15 W

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Luminária, material e mão-de-obra para instalação da luminária e tomda exclusiva.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

As luminárias deverão ser instaladas na parede numa altura de 2,20m próximo a tomada que será exclusiva da luminária.

III) APLICAÇÃO:

Conforme Projeto de Combate a Incêndio

16 PINTURA

16.1 Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para aplicação de massa acrílica em parede externa. Não inclui o serviço de fundo preparador ou selador. Massa acrílica: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies externas e internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias. Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.

III) APLICAÇÃO:

Todas as paredes de alvenaria internas e externa, paredes de gesso acartonado e todas as lajes(teto).

16.2 Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para aplicação de fundo selador.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias. Concreto, gesso ou tijolos cerâmicos aplicar previamente fundo preparador. Aplicar com rolo de lã. Intervalo entre as demãos 4 horas.

III) APLICAÇÃO:

Todas as paredes a serem pintadas.

16.3 Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície e pintura de parede externa com látex acrílico. Não inclui serviço de emassamento. Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias. Concreto, gesso ou tijolos cerâmicos aplicar previamente fundo preparador. Aplicar com rolo de lã. Intervalo entre as demãos 4 horas.

III) APLICAÇÃO:

Paredes de alvenaria internas, externas do prédio, paredes de gesso acartonado e nas lajes(teto), inclusive o muro.

IV) ESPECIFICAÇÃO:

Tinta semi-brilho, nas cores indicadas no projeto.

Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similares, nas cores definidas pela fiscalização.

16.4 Pintura com tinta acrílica para pisos

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera material e mão-de-obra para pintura em piso.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deve-se limpar bem a área a ser pintada, removendo toda sujeira ou impureza que esteja na superfície do piso.

Misturar a tinta conforme a instrução da lata.

Após fazer a mistura da tinta é só pintar o piso com rolo de lã baixa

III) APLICAÇÃO:

Piso externo e passeio público

IV) ESPECIFICAÇÃO:

Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similares, nas cores definidas pela fiscalização

16.5 Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão zarcão p/ ferro

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para lixamento, aplicação do fundo nivelador e pintura da superfície Não inclui o emassamento.

2) Esmalte sintético: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de metais ferrosos e não ferrosos (portões, grades, esquadrias, estruturas e tubulações de ferro, aço, alumínio e galvanizado), madeiras (portas, janelas, batentes, etc.), PVC e cerâmicas não vitrificadas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A superfície deve estar firme, lixada, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar fundo sintético nivelador e massa para madeira.

3) Aplicar com rolo de espuma ou pincel macio.

4) Intervalo de 4 horas entre as demãos.

III) APLICAÇÃO:

Porta da cozinha, portões frontais e a tampa da caixa do reservatório inferior.

16.6 Pintura faixa demarcação estacionamento

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para a execução da demarcação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Antes da aplicação da pintura a superfície deverá ser limpa.

Será realizada em conformidade com o projeto de arquitetura.

III) APLICAÇÃO:

Estacionamento conforme projeto arquitetônico.

16.7 Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para aplicação de massa. Não inclui o serviço de fundo preparador ou selador.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar sobre o selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.

3) Aplicar previamente fundo preparador.

III) APLICAÇÃO:

Todas as portas de madeira nas folhas e batentes: P3, P4 e P6.

16.8 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera material e mão-de-obra para lixamento, aplicação do fundo nivelador e pintura de esquadria de madeira. Não inclui o emassamento.

2) Esmalte sintético: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de metais ferrosos e não ferrosos (portões, grades, esquadrias, estruturas e tubulações de ferro, aço, alumínio e galvanizado), madeiras (portas, janelas, batentes, etc.), PVC e cerâmicas não vitrificadas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) A superfície deve estar firme, lixada, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

2) Aplicar fundo sintético nivelador e massa para madeira.

3) Aplicar com rolo de espuma ou pincel macio.

4) Intervalo de 4 horas entre as demãos.

III) APLICAÇÃO:

Todas as portas de madeira nas folhas e batentes: P3, P4 e P6.

17 APARELHOS E METAIS

17.1 Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, acessórios e mão-de-obra para instalação (incluíndo assento, anel de vedação para saída do vaso e engate flexível)

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Todos os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do projeto, e às recomendações do fabricante.

Antes de iniciar os serviços, a contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através de argamassa, seja com a utilização de parafusos com buchas.

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem adição de corantes.

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico

17.2 Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Na área destinada ao box da bacia sanitária, devem ser previstas áreas para transferência de pessoas usuárias de cadeiras de rodas para a bacia. 2) As paredes adjacentes à bacia sanitária devem estar providas de barras horizontais para apoio e transferência de pessoas usuárias de cadeiras de rodas. Conforme a NBR 9050/2004, as barras devem possuir comprimento mínimo de 0,80 m e estarem posicionadas verticalmente a 0,75 m do piso acabado, medindo-se a partir do eixo das barras. 3) As bacias sanitárias devem ser instaladas a uma altura máxima de 0,46 m, medindo-se do piso acabado até a face superior do assento.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Todos os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do projeto, e às recomendações do fabricante.

Antes de iniciar os serviços, a contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através de argamassa, seja com a utilização de parafusos com buchas.

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem adição de corantes.

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

Deverá ser respeitada rigorosamente as diretrizes da NBR 9050 (acessibilidade).

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico

17.3 Tampo de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra e fornecimento de material para fixação e corte do tampo de granito. Incluindo testeiras e rodabancadas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- A bancada deve ser engastado na alvenaria lateral (quando houver) ou sobreposto nos apoios de alvenaria;

- Junto à alvenaria posterior, o arremate deve ser efetuado com frontão;

- Verificar dimensões. Tolerâncias admissíveis: largura: ±10mm; espessura: ±1mm;

- Nível: verificar em duas direções ortogonais com nível de bolha;

- O polimento, não deve apresentar arestas vivas;

- Assentamento do tampo e testeira de granito com argamassa colante.

III) APLICAÇÃO:

Bancada dos lavatórios dos banheiros masculino e feminino

17.4 Lavatório de louça de embutir (cuba)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento dos dos seguintes materiais:

1) Cuba de louça de embutir

2) Sifão metálico

3) Válvula de escoamento

4) Engate flexível

E mão-de-obra para instalação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Verificar o posicionamento da cuba, conforme desenho;

- Fixar a cuba à bancada, utilizando massa plástica para assentamento e vedação.

- O vão entre a cuba e a bancada deve ser rejuntado com massa plástica.

- Executar as instalações hidráulicas correspondentes.

III) APLICAÇÃO:

Lavatórios dos banheiros masculino e feminino.

17.5 Lavatório de louça , com coluna, e acessórios

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Louças, metais, acessórios e mão-de-obra necessários para instalação e o funcionamento do lavatório.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Todo os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do projeto, e às recomendações do fabricante.

Antes de iniciar os serviços, a contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, seja com a utilização de parafusos com buchas.

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem adição de corantes.

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

Deverá ser respeitada rigorosamente as diretrizes da NBR 9050 (acessibilidade).

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico

17.6 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto para pessoas portadoras de necessidades especiais

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Fornecimento dos seguintes materiais:

- Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aço galvanizado revestido com PVC ou de inox

- Sifão metálico

- Válvula de escoamento

- Engate flexível

- Lavatório de louça para coluna suspensa

- Coluna suspensa de louça para lavatório

E mão-de-obra para instalação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Todos aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do projeto, e às recomendações do fabricante.

Antes de iniciar os serviços, a contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através de argamassa, seja com a utilização de parafusos com buchas.

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem adição de corantes.

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

Deverá ser respeitada rigorosamente as diretrizes da NBR 9050 (acessibilidade).

III) APLICAÇÃO:

WC dos Portadores de necessidades especiais PNE.

17.7 Pia cozinha em banca granito cinza 1,20x0,60m / cuba inox

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra e fornecimento de material para fixação e corte do tampo de granito e instalação de cuba de inox com os seguintes materiais:

- Cuba de inox

- Sifão plástico tipo copo

- Vávula de plástico cromada

- Granito

Incluindo testeiras e rodabancadas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- A bancada deve ser engastado na alvenaria lateral (quando houver) ou sobreposto nos apoios de alvenaria;

- Junto à alvenaria posterior, o arremate deve ser efetuado com frontão;

- Verificar dimensões. Tolerâncias admissíveis: largura: ±10mm; espessura: ±1mm;

- Nível: verificar em duas direções ortogonais com nível de bolha;

- O polimento, não deve apresentar arestas vivas;

- Assentamento do tampo e testeira de granito com argamassa colante.

- A cuba deve ser fixada com a ferragem adequada;

- Verificar o posicionamento da cuba, conforme desenho;

- Fixar a cuba à bancada, utilizando massa plástica para assentamento e vedação.

- O vão entre a cuba e a bancada deve ser rejuntado com massa plástica.

- Executar as instalações hidráulicas correspondentes.

III) APLICAÇÃO:

Pia da copa

17.8 Tanque de aço inoxidável

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Tanque, sifão, válvula de escoamento, acessórios e mão-de-obra para instalação e funcionamento do tanque.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Todos os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do projeto, e às recomendações do fabricante.

Antes de iniciar os serviços, a contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através de argamassa, seja com a utilização de parafusos com buchas.

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem adição de corantes.

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico

17.9 Mictório de louça individual

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra para instalção com fornecimento de material

1) Mictório individual com sifão integrado, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca, em conformidade à NBR 15097.

2) Kit de fixação e instalação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Locar as peças de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica.

2) Distância horizontal entre eixos: 90cm.

3) Altura da instalação (da borda da peça ao piso acabado): 60cm

4) A tubulação de saída deve ser em PVC (os tubos metálicos devem ser evitados); não ligar em ralos sifonados e ventilar os ramais.

5) O mictório deve ser rejuntado à parede com argamassa de cimento branco (1:6), ou a própria pasta de rejuntamento dos azulejos.

6) A válvula deve ser instalada corretamente, de acordo com instruções do fabricante e conforme constante na ficha H6.12.

7) A conexão terminal onde será instalado o equipamento deverá ser de ferro galvanizado, pois a trava química só funciona entre metais.

8) Após a limpeza da rosca da válvula passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.

III) APLICAÇÃO:

Banheiro masculino.

17.10 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação

17.11 Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha com arejador, padrão médio - fornecimento e instalação

17.12 Torneira de mesa com fechamento automático para lavatórios, bica alta  - PRESSMATIC - DOCOL

17.13 Válvula para mictório com fechamento automático - PRESMATIC INOX COMPACT - DOCOL

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra e material para instalação do aparelho.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1)Os pontos de instalação devem obedecer ao indicado nos projetos executivos de arquitetura e hidráulica, atendendo às condições de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050.

2) O aparelho deve ser instalado corretamente, de acordo com instruções do fabricante.

3) Utilizar o registro regulador de vazão ou o dispositivo restritor de vazão que acompanha o produto, conforme orientação do fabricante.

4) A conexão terminal onde será instalado o equipamento deverá ser com bucha de latão.

5) Após a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.

6) Torneira de parede:

- Seu eixo deve posiocionar-se a aproximadamente 20cm da superfície da bancada ou lavatório.

7) Torneira de mesa:

- A flange de travamento da torneira deve ser de metal. Caso o fabricante a forneça em material plástico, esta deve ser substituída, pois a trava química só funciona entre metais.

8) Válvula de descarga para mictório:

- O eixo do botão de acionamento da válvula de descarga deve ser posicionado de acordo com o especifi cado em projeto.

9) Ao instalar a torneira, verificar os seguintes itens e providenciar as correções necessárias, recorrendo às instruções do fabricante ou substituição do produto:

- Estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) não deve apresentar qualquer vazamento;

- Força de acionamento: a vazão de água deve ocorrer sem necessidade de grande esforço;

- Ciclo de funcionamento: o fechamento automático deve ocorrer dentro de 4 a 10 segundos e o botão de acionamento deve voltar para a posição original;

- Volume máximo de água por ciclo:

» torneiras: 1,2L;

» válvulas para mictório: 1,5L.

III) APLICAÇÃO:

Lavatórios, mictórios, pia de cozinha, tanque e torneiras de jardim.

17.14 Ducha manual cromada 1/2" ou 3/4"

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Instalação com o fornecimento da ducha cromada, tê derivador, suporte e outros materiais necessários.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) O aparelho deve ser instalado corretamente, de acordo com instruções do fabricante.

2) Após a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.

III) APLICAÇÃO:

Junto a todos os vasos sanitários.

17.15 Granito cinza polido para bancada e=2,5 cm - fornecimento e instalação

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra e fornecimento de material para fixação e corte do tampo de granito.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- A bancada deve ser engastado na alvenaria lateral (quando houver) ou sobreposto nos apoios de alvenaria;

- Junto à alvenaria posterior, o arremate deve ser efetuado com frontão;

- Verificar dimensões. Tolerâncias admissíveis: largura: ±10mm; espessura: ±1mm;

- Nível: verificar em duas direções ortogonais com nível de bolha;

- O polimento, não deve apresentar arestas vivas;

- Assentamento do tampo e testeira de granito com argamassa colante.

III) APLICAÇÃO:

Bancada da recepção do protocolo

17.16 Dispenser para higiênicos em rolos, ref JSN N9 - Cód: 264103

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material, primeiro refil e mão-de-obra para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverão ser instalados nas alturas indicadas na NBR 9050

III) APLICAÇÃO:

Banheiros

17.17 Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado e tubo bengala PVC para ligação em caixa descarga de embutir - fornecimento e instalação

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para instalação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Todo os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do projeto, e às recomendações do fabricante.

Antes de iniciar os serviços, a contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através de chumbação com argamassa, seja com a utilização de parafusos com buchas.

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem adição de corantes.

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico

17.18 Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J8 ou similar

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material, primeiro refil e mão-de-obra para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverão ser instalados nas alturas indicadas na NBR 9050

III) APLICAÇÃO:

Banheiros

17.19 Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N15 ou similar

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material, primeiro refil e mão-de-obra para instalação

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverão ser instalados nas alturas indicadas na NBR 9050

III) APLICAÇÃO:

Banheiros

17.20 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Consideram-se material e mão-de-obra para instalação do espelho.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverão ser instalados nas alturas indicadas na NBR 9050

III) APLICAÇÃO:

WC masculino e feminino = 1,50x0,70m

WC PNE, membros e servidores = 0,40x0,70m

18 CLIMATIZAÇÃO

18.1 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 18.000 Btu/h Ref. EXTRA INFORMÄTICA YONAN KF-51

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se material e mão-de-obra para a instalação e montagem do equipamento de ar condicionado.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A instalação deverá ser recomendações do fabricante, a posição de instalação dos aparelhos deverá ser realizada com a presença da fiscalização.

III) APLICAÇÃO:

Conforme o Projeto de Instalações Elétricas.

Referências: Classe A de consumo, das marcas Eletrolux, Carrier, Panasonic, Springer, Samsung e outro marca similar que deverá ser aprovada pela fiscalização.

18.2 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 24.000 Btu/h Ref. EXTRA INFORMÄTICA YONAN KF-70

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se material e mão-de-obra para a instalação e montagem do equipamento de ar condicionado.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A instalação deverá ser recomendações do fabricante, a posição de instalação dos aparelhos deverá ser realizada com a presença da fiscalização.

III) APLICAÇÃO:

Conforme o Projeto de Instalações Elétricas

18.3 Tubulações e conexões para instalação dos drenos dos condicionadores de ar

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera-se material e mão-de-obra para execução rasgo, instalção de tubulações com conexões e o fechamento do

rasgo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Serão abertos rasgos nas alvenarias seguindo linhas previamente traçadas com o auxílio de talhadeira e martelo.

2) Os rasgos deverão ser proporcionais aos diâmetros dos tubos, evitando-se assim sulcos muito largos ou profundos.

3) Verificar se a bolsa das conexões e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpo. Por meio de uma lixa d¿água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.

4) As tubulações deverão ser instaladas com inclinações adequadas.

III) APLICAÇÃO:

Um dreno para cada condiconador de ar

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.1 Grama batatais em placas

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra e fornecimento de materiais (terra, adubo e grama) para plantio.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter -se uma superfície

nivelada, em obediência às indicações do projeto. Após o preparo da superfície, procede -se ao plantio da grama pelo sistema de leivas ou placas. As leivas ou placas terão as dimensões de 30 x 30 x 40 x 40 ou, ainda, 60 x 60 cm e, após dispostas sobre a terra adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego

de ferramenta própria para a finalidade.

III) APLICAÇÃO:

Conforme projeto arquitetônico

19.2 Persiana vertical em PVC, com trilhos e demais materiais necessários para fixação. Fornecimento e colocação

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Consideram-se o fornecimento e a colocação de persiana vertical em PVC com bandô, por empresa especializada.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

As persianas deverão possuir mecanismo de giro das lâminas, para controle da passagem da luz. Serão fixadas às paredes com parafusos e buchas, observando-se seu correto afastamento das mesmas, seu nivelamento e sua posição com relação ao eixo do vão a ser coberto.

As persianas deverão ser maiores que o vão da janela com o acréscimo de 10cm para cada lado, na parte superior e inferior.

III) APLICAÇÃO:

Janelas do auditório, protocolo, sala de reunião/audiência, promotorias 01, 02, 03, 04 e sala de apoio.

19.3 Paisagismo

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Inclui terra vegetal, adubo e a mão-de-obra para o plantio de:

1) 2un - Mudas de arbusto regional ornamental;

2) 10un - Mudas arbustivas da região;

3) 10un - Mudas Herbáceas da região;

4) 10un - Mudas rasteiras da região;

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverá ser realizada por mão-de-obra especializada.

O plantio deverá ser definido juntamente com a fiscalização.

III) APLICAÇÃO:

Área a ser indicada pela fiscalização

19.4 Conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Inclui mão-de-obra e fornecimento de material para confecção dos 3 mastros de bandeiras pintados e engastados em base de concreto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1)Fundações: concreto traço 1:4:8, cimento areia e brita.

2) Base: concreto traço 1:2.5:4, cimento, areia e brita, desempenado com desempenadeira de madeira.

3) Os eixos dos mastros devem estar a 2,5m entre si, para evitar o embaraçamento das Bandeiras nos mastros, considerando o uso de Bandeiras do tipo 3 (1,35 x 1,93m).

4) O cabo deve ser instalado formando um sistema fechado, para que suas pontas não se soltem e saiam da roldana, tornando sua recolocação extremamente

difícil.

III) APLICAÇÃO:

Conforme indicado no Projeto Arquitetônico

19.5 Palco do auditório - Estrutura de madeira forrada com carpete na cor bôrdo

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra e material para execução do palco.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) O piso do palco deverá ser executado com duas chpas de compensado resinado totalizando uma espessura de 2,4mm;

2) O apoio do compensado deverá ser com peças de madeira (caibros) a cada 40cm;

3) Deverá respeitar rigorosamente as medidas do projeto;

4) A execução da rampa deverá respeitar as diretrizes da NBR 9050;

5) O palco inteiro deverá ser forrado com carpete na cor bôrdo, devidamente fixado.

III) APLICAÇÃO:

Conforme o Projeto Arquitetônico

19.6 COMUNICAÇÃO VISUAL - Placas de portas, letreiros e brasão fachada

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

- Fabricação e instalação de:

- Letras caixa de 15 e 20cm, em chapa galvanizada na cor vermelha;

- Placas das portas, em ACM com letras adesivas padrão MPE/AM;

- Brasão em chapa de aço galvanizada, colorida nas dimensões mínimas de 3,15x2,60cm esp= 2cm conforme projeto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Toda a fabricação deverá ser executado por empresa especializada;

2) A instalação deverá ser executada pelo pessoal da obra com a devida supervisão.

III) APLICAÇÃO:

Sinalização do prédio interna e fachada. Conforme Projeto Arquitetônico.

19.7 Gradil de ferro, h=1,50m, c/barra chata verticais 2"x1/4" espaç.13cm, montante vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais, mureta h=0,50m em alvenaria, e=15cm, chapiscada e rebocada – Padrão MPE/AM

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Material e mão-de-obra para:

1) Execução da mureta com fundações, revestimento, e pintura com selador e tinta acrílica;

2) Fabricação e instalação de gradil, incluindo pintura esmalte com uma demão de zarcão;

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) O muro terá fundações em pedra rachão;

2) Com pilares em concreto armado, a cada 2,70m (eixo à eixo) para fixação do gradil;

3) Com fechamento em tijolos cerâmicos de 8 furos, o tipo de assentamento de 1/2 vez;

4) Chapiscada e emboçado pelos dois lados;

5) Pintado pelos dois lados, primeiramente com selador e posteriormente com tinta acrílica;

6) O gradil deverá seguir o padrão do MPE/AM;

7) Pintado com tinta esmalte e uma demão de zarcão.

III) APLICAÇÃO:

Muro frontal da edificação.

20 SERVIÇOS FINAIS

20.1 Limpeza final da obra

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Mão-de-obra para limpeza de pisos, revestimentos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, bancadas e esquadrias.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A edificação será entregue completamente limpa. Será feita limpeza geral da área interna e externa e todo entulho proveniente desta limpeza deverá ser removido.

III) APLICAÇÃO:

A área total da obra.

20.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

Considera mão-de-obra para carregar manualmente entulho em caminhão.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Deverá ser executado com os cuidados devidos para que não ocorram acidentes, nem atrapalhe a rotina diária.

III) APLICAÇÃO:

Retirada dos entulhos

20.3 Transporte e descarga de entulho em caminhão basculante de 6 m³, distância até 5 km;

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

1) Considera mão-de-obra para carregar manualmente entulho em caminhão.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

O entulho deverá ser transportado em caminhão com proteção para evitar queda de matérias. Deverá ser descarregado em local autorizado

III) APLICAÇÃO:

Retirada dos entulhos

20.4 Desmobilizações da obra

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:

A desmobilização consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras. Estão inclusos neste item a desmobilização do pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituição da área à sua situação original.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das máquinas e dos equipamentos da obra da Contratada.

III) APLICAÇÃO:

Ao término dos serviços.

ANEXO II DO PROJETO BÁSICO

ORÇAMENTO

|  |  |  |  | Data: FEV/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA | % B.D.I. | 25,00 |
| O R Ç A M E N T O S I N T É T I C O |
| Item | Discriminação dos Serviços | Ud | Quant. | P. Unit. (R$) | P. Total (R$) |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 80.347,86 |
| 1.1 | Engenheiro Civil | mês | 1,00 | 9.298,94 | 9.298,94 |
| 1.2 | Mestre-de-obras | mês | 4,00 | 4.856,28 | 19.425,12 |
| 1.3 | Encarregado Geral | mês | 4,00 | 4.318,45 | 17.273,80 |
| 1.4 | Alimentação (café da manhã e almoço) e água potável gelada | mês | 4,00 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 1.5 | EPI, uniformes e ferramentas manuais | mês | 4,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| 1.6 | Consumo do canteiro (água, energia e telefone) | mês | 4,00 | 375,00 | 1.500,00 |
| 1.7 | Transporte de pessoal | mês | 4,00 | 2.475,00 | 9.900,00 |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 15.441,03 |
| 2.1 | Mobilização pessoal, materiais e equipamentos | un | 1,00 | 8.372,14 | 8.372,14 |
| 2.2 | Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira | un | 1,00 | 805,96 | 805,96 |
| 2.3 | Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 25,00 | 170,15 | 4.253,75 |
| 2.4 | Andaimes de madeira, construção e desmontagem, reaproveitamento seis vezes | m² | 337,11 | 5,96 | 2.009,18 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4.849,00 |
| 3.1 | Placa de obra em lona com impressão digital, instalada | m² | 6,00 | 96,78 | 580,68 |
| 3.2 | Raspagem e limpeza manual de terreno | m² | 1.200,00 | 2,36 | 2.832,00 |
| 3.3 | Locação da obra, execução de gabarito | m² | 330,95 | 4,34 | 1.436,32 |
| 4 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 47.317,06 |
| 4.1 | Escavação manual (valas ou fundações rasas) | m³ | 100,88 | 30,56 | 3.082,89 |
| 4.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 140,50 | 3,11 | 436,96 |
| 4.3 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m² | 29,00 | 48,95 | 1.419,55 |
| 4.4 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos | m² | 178,82 | 98,54 | 17.620,92 |
| 4.5 | Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 195,46 | 7,33 | 1.432,72 |
| 4.6 | Armação de aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 584,54 | 6,81 | 3.980,72 |
| 4.7 | Concreto estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, seixo rolado, fck 20 MPa | m³ | 16,45 | 602,98 | 9.919,02 |
| 4.8 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m³ | 16,45 | 51,14 | 841,25 |
| 4.9 | Reaterro manual de valas | m³ | 84,83 | 28,20 | 2.392,21 |
| 4.10 | Aterro de caixão de edificação, com fornecimento de areia, adensada com água | m³ | 65,72 | 94,20 | 6.190,82 |
| 5 | ESTRUTURA |  |  |  | 131.589,87 |
| 5.1 | Fôrma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada e=12mm | m² | 655,91 | 108,48 | 71.153,12 |
| 5.2 | Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1.451,83 | 7,33 | 10.641,91 |
| 5.3 | Armação de aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1.856,36 | 6,81 | 12.641,81 |
| 5.4 | Concreto estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, seixo rolado, fck 20 MPa | m³ | 55,60 | 602,98 | 33.525,69 |
| 5.5 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | m³ | 55,60 | 65,24 | 3.627,34 |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 95.877,27 |
| 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4(cimento e areia), e=1cm | m² | 674,21 | 42,70 | 28.788,77 |
| 6.2 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa traço 1:0,5:8(cimento, cal e areia), espessura 3cm | m | 193,60 | 4,50 | 871,20 |
| 6.3 | Verga reta moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5MPa, controle tipo "B" | m³ | 0,94 | 1.896,55 | 1.782,76 |
| 6.4 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100mm, pé-direito máximo 3,15 m | m² | 78,78 | 97,00 | 7.641,66 |
| 6.5 | Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | m² | 10,88 | 429,18 | 4.669,48 |
| 6.6 | Muro contorno de alvenaria e concreto (pilar+cintas), inclusive pintura - altura útil = 1,85m | m | 140,00 | 372,31 | 52.123,40 |
| 7 | COBERTURA |  |  |  | 62.657,18 |
| 7.1 | Estrutura de aço para cobertura | kg | 1.865,59 | 13,54 | 25.260,09 |
| 7.2 | Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revólver (espessura: 50 micra) | m² | 310,94 | 6,01 | 1.868,75 |
| 7.3 | Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,8 mm | m² | 310,94 | 65,28 | 20.298,16 |
| 7.4 | Rufo ou cumeeira ou contra-rufo de alumínio envernizado ou pintado, 600x1265 mm, e=0,8 mm | m | 126,35 | 56,71 | 7.165,31 |
| 7.5 | Impermeabilização de calha de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica | m² | 119,06 | 54,59 | 6.499,49 |
| 7.6 | Calha de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm | m | 6,35 | 52,50 | 333,38 |
| 7.7 | Tubos coletores de águas pluviais, Ø 100 mm - inclusive conexões | cj | 10,00 | 123,20 | 1.232,00 |
| 8 | REVESTIMENTOS PAREDES |  |  |  | 84.055,00 |
| 8.1 | Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | m² | 1.348,42 | 4,58 | 6.175,76 |
| 8.2 | Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m² | 1.348,42 | 26,25 | 35.396,03 |
| 8.3 | Azulejo 1ª 15x15cm fixado argamassa colante, rejuntamento com cimento branco | m² | 87,74 | 44,49 | 3.903,55 |
| 8.4 | Cerâmica comum em placa 10x10cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco | m² | 34,02 | 38,38 | 1.305,69 |
| 8.5 | Revestimento metálico tipo Alucobond e=3mm, inclusive estrutura metálica auxiliar - fornecimento e montagem | m² | 142,39 | 250,00 | 35.597,50 |
| 8.6 | Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm) | m | 35,70 | 46,96 | 1.676,47 |
| 9 | PISOS |  |  |  | 91.742,18 |
| 9.1 | Contrapiso em concreto com seixo, e=5 cm | m² | 306,28 | 36,86 | 11.289,48 |
| 9.2 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm | m² | 306,28 | 19,68 | 6.027,59 |
| 9.3 | Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco | m² | 23,05 | 31,89 | 735,06 |
| 9.4 | Piso industrial alta resistência espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado | m² | 283,23 | 63,19 | 17.897,30 |
| 9.5 | Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m | 7,60 | 54,48 | 414,05 |
| 9.6 | Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto arredondado, altura 10 cm | m | 217,74 | 15,35 | 3.342,31 |
| 9.7 | Piso podotátil, alerta ou direcional, de borracha, assentado com cola, e=5 mm | m² | 1,44 | 154,98 | 223,17 |
| 9.8 | Piso podotátil, alerta ou direcional, em ladrilho hidráulico | m² | 10,69 | 137,28 | 1.467,52 |
| 9.9 | Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm | m² | 107,19 | 44,05 | 4.721,72 |
| 9.10 | Pavimentação intertravada de blocos de concreto retangulares, e= 6cm - 35MPa, assentados sobre coxim de areia | m² | 570,49 | 68,68 | 39.181,25 |
| 9.11 | Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm. | m | 95,71 | 42,41 | 4.059,06 |
| 9.12 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento), rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 61,53 | 38,74 | 2.383,67 |
| 10 | ESQUADRIAS |  |  |  | 63.359,24 |
| 10.1 | Janela alumínio, basculante, com vidro fumê 4mm, na cor preta | m² | 5,74 | 467,31 | 2.682,36 |
| 10.2 | Janela alumínio de correr, com vidro fumê 4mm, sem bandeira, na cor preta | m² | 32,40 | 469,26 | 15.204,02 |
| 10.3 | Grade de proteção de ferro, colocação e acabamento - padrão MPE-AM | m² | 50,10 | 264,11 | 13.231,91 |
| 10.4 | Porta de vidro temperado, 10mm, duas folhas móveis, com bandeira e folhas laterais fixas, para vão de 4850 x 2600 mm, com ferragem e mola hidráulica | CJ | 1,00 | 7.539,00 | 7.539,00 |
| 10.5 | Porta de vidro temperado, 10mm, duas folhas, 1400 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica | CJ | 2,00 | 3.945,50 | 7.891,00 |
| 10.6 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnições | m² | 4,10 | 586,80 | 2.405,88 |
| 10.7 | Porta de madeira, colocação e acabamento , de duas folhas com batente, guarnição e ferragem, 1,60 x 2,10m | un | 1,00 | 1.013,74 | 1.013,74 |
| 10.8 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m | un | 15,00 | 473,68 | 7.105,20 |
| 10.9 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m | un | 3,00 | 472,19 | 1.416,57 |
| 10.10 | Portão de ferro em barra chata - 1,60X2,00, padrão MPE/AM, inclusive pintura e pilares de apoio (para pedestres) | un | 1,00 | 1.050,78 | 1.050,78 |
| 10.11 | Portão de ferro em barra chata - 2,80X2,10, padrão MPE/AM, inclusive pintura e pilares de apoio (para veículos) | un | 1,00 | 2.422,15 | 2.422,15 |
| 10.12 | Vidro cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 6 mm | m² | 3,22 | 207,61 | 668,50 |
| 10.13 | Portão de ferro em chapa plana | m² | 1,12 | 208,40 | 233,41 |
| 10.14 | Película de insulfilm - G5 ou espelhado | m² | 16,81 | 29,43 | 494,72 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 68.874,65 |
| 11.1 | Tomada dois pólos mais terra 20A - 250V | un | 69,00 | 20,00 | 1.380,00 |
| 11.2 | Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2" | un | 104,00 | 6,75 | 702,00 |
| 11.3 | Luminária fluorescente com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor Ref. ABALUX A01/BR01 | un | 31,00 | 161,13 | 4.995,03 |
| 11.4 | Luminária fluorescente com 4 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor Ref. ABALUX A05/BR05 | un | 38,00 | 229,64 | 8.726,32 |
| 11.5 | Luminária fluorescente com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor Ref. ABALUX A02/BR02 | un | 12,00 | 222,74 | 2.672,88 |
| 11.6 | Refletor redondo em alumínio com suporte e alça regulável para fixação, com lâmpada vapor de mercúrio 250W | un | 1,00 | 276,45 | 276,45 |
| 11.7 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, octogonal com fundo móvel, dimensões 3 x 3" | un | 81,00 | 6,81 | 551,61 |
| 11.8 | Poste decorativo com 02 pétalas | un | 2,00 | 356,90 | 713,80 |
| 11.9 | Luminária tipo arandela | un | 6,00 | 24,89 | 149,34 |
| 11.10 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40cm | un | 9,00 | 79,88 | 718,92 |
| 11.11 | Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m | 812,01 | 3,36 | 2.728,35 |
| 11.12 | Interruptor, uma tecla simples 10A - 250V | un | 24,00 | 11,51 | 276,24 |
| 11.13 | Interruptor, três teclas simples 10A - 250V | un | 1,00 | 28,39 | 28,39 |
| 11.14 | Relé fotoelétrico individual 1000W/127V c/base móvel | un | 3,00 | 40,89 | 122,67 |
| 11.15 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm | un | 2,00 | 634,00 | 1.268,00 |
| 11.16 | Cabo isolado em PVC seção 70,0 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | m | 131,55 | 41,06 | 5.401,44 |
| 11.17 | Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | m | 3.023,99 | 5,10 | 15.422,35 |
| 11.18 | Cabo isolado em PVC seção 35,0 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | m | 12,79 | 22,59 | 288,93 |
| 11.19 | Cabo isolado em PVC seção 16,0 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | m | 37,04 | 12,89 | 477,45 |
| 11.20 | Cabo isolado em PVC seção 4,0 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível | m | 742,10 | 6,49 | 4.816,23 |
| 11.21 | Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 75 mm (2 1/2") | m | 27,00 | 29,65 | 800,55 |
| 11.22 | Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1") | m | 93,00 | 9,81 | 912,33 |
| 11.23 | Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 40 mm (1 1/4") | m | 183,00 | 14,69 | 2.688,27 |
| 11.24 | Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4") | m | 432,00 | 8,59 | 3.710,88 |
| 11.25 | Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4") | un | 61,00 | 6,29 | 383,69 |
| 11.26 | Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1") | un | 14,00 | 7,99 | 111,86 |
| 11.27 | Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 40 mm (1 1/4") | un | 8,00 | 11,46 | 91,68 |
| 11.28 | Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 75 mm (2 1/2") | un | 1,00 | 31,70 | 31,70 |
| 11.29 | Disjuntor monopolar termomagnético de 15A em quadro de distribuição | un | 25,00 | 17,46 | 436,50 |
| 11.30 | Disjuntor bipolar termomagnético de 15A em quadro de distribuição | un | 11,00 | 66,00 | 726,00 |
| 11.31 | Disjuntor tripolar compacto até 150A com acionamento na porta do quadro de distribuição | un | 2,00 | 443,78 | 887,56 |
| 11.32 | Disjuntor tripolar compacto até 63A com acionamento na porta do quadro de distribuição | un | 2,00 | 912,14 | 1.824,28 |
| 11.33 | Entrada de serviço - Energia | un | 1,00 | 3.248,84 | 3.248,84 |
| 11.34 | Escavação manual (valas ou fundações rasas) | m³ | 17,25 | 30,56 | 527,16 |
| 11.35 | Reaterro manual de valas | m³ | 17,25 | 28,20 | 486,45 |
| 11.36 | Haste copperweld 5/8x3,0m com conector | un | 3,00 | 34,13 | 102,39 |
| 11.37 | Cabo de cobre nú - 35 mm² | m | 6,50 | 28,94 | 188,11 |
| 12 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  | 13.028,64 |
| 12.1 | Terminal de ventilação em PVC p/ esgoto DN 50mm (2") | un | 6,00 | 10,71 | 64,26 |
| 12.2 | Junção 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm | un | 2,00 | 14,84 | 29,68 |
| 12.3 | Junção 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm | un | 2,00 | 29,56 | 59,12 |
| 12.4 | Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | un | 5,00 | 22,96 | 114,80 |
| 12.5 | Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm | un | 1,00 | 29,43 | 29,43 |
| 12.6 | Luva simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | un | 1,00 | 6,94 | 6,94 |
| 12.7 | Plug (bujão) de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | un | 1,00 | 12,50 | 12,50 |
| 12.8 | Tê 90° de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | un | 6,00 | 28,59 | 171,54 |
| 12.9 | Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm | un | 4,00 | 15,45 | 61,80 |
| 12.10 | Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm | un | 1,00 | 27,39 | 27,39 |
| 12.11 | Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | m | 19,15 | 12,75 | 244,16 |
| 12.12 | Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | m | 40,50 | 12,78 | 517,59 |
| 12.13 | Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | m | 1,90 | 18,35 | 34,87 |
| 12.14 | Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | m | 39,85 | 21,03 | 838,05 |
| 12.15 | Curva 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | un | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| 12.16 | Curva 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | un | 2,00 | 14,96 | 29,92 |
| 12.17 | Curva 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | un | 6,00 | 26,75 | 160,50 |
| 12.18 | Curva 90° curta de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | un | 20,00 | 9,46 | 189,20 |
| 12.19 | Joelho 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | un | 6,00 | 8,03 | 48,18 |
| 12.20 | Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | un | 1,00 | 9,95 | 9,95 |
| 12.21 | Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | un | 14,00 | 9,45 | 132,30 |
| 12.22 | Caixa sifonada de PVC com grelha cromada, 150 x 150 x 50 mm | un | 7,00 | 29,58 | 207,06 |
| 12.23 | Caixa sifonada de PVC com grelha cromada, 150 x 185 x 75 mm | un | 1,00 | 36,00 | 36,00 |
| 12.24 | Escavação manual (valas ou fundações rasas) | m³ | 7,20 | 30,56 | 220,03 |
| 12.25 | Reaterro manual de valas | m³ | 7,20 | 28,20 | 203,04 |
| 12.26 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm | un | 2,00 | 501,48 | 1.002,96 |
| 12.27 | Caixa de gordura em alvenaria - 1/2 tijolo revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm | un | 1,00 | 501,48 | 501,48 |
| 12.28 | TANQUE SÉPTICO - Conforme projeto | un | 1,00 | 4.869,45 | 4.869,45 |
| 12.29 | SUMIDOURO - Conforme projeto | un | 1,00 | 3.166,44 | 3.166,44 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 4.780,97 |
| 13.1 | Torneira de bóia Ø 20 mm (3/4") | un | 1,00 | 47,59 | 47,59 |
| 13.2 | Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 20 mm x 1/2" | un | 1,00 | 10,68 | 10,68 |
| 13.3 | Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 40 mm x 1 1/4" | un | 5,00 | 27,03 | 135,15 |
| 13.4 | Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm (3/4") | un | 7,00 | 77,65 | 543,55 |
| 13.5 | Registro de esfera em PVC soldável, Ø 20 mm | un | 2,00 | 14,95 | 29,90 |
| 13.6 | Registro de esfera em PVC soldável, Ø 40 mm | un | 3,00 | 30,35 | 91,05 |
| 13.7 | Joelho 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 20 mm x 1/2" | un | 2,00 | 8,06 | 16,12 |
| 13.8 | Joelho 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | un | 9,00 | 8,45 | 76,05 |
| 13.9 | Joelho 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" | un | 2,00 | 9,26 | 18,52 |
| 13.10 | Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm | un | 4,00 | 4,59 | 18,36 |
| 13.11 | Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | un | 15,00 | 4,70 | 70,50 |
| 13.12 | Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm | un | 3,00 | 9,54 | 28,62 |
| 13.13 | Joelho 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm | un | 2,00 | 6,29 | 12,58 |
| 13.14 | Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm | un | 2,00 | 5,41 | 10,82 |
| 13.15 | Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | un | 5,00 | 5,60 | 28,00 |
| 13.16 | Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm | un | 1,00 | 7,76 | 7,76 |
| 13.17 | Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm | un | 5,00 | 15,10 | 75,50 |
| 13.18 | Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | un | 6,00 | 14,40 | 86,40 |
| 13.19 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm | m | 44,20 | 10,41 | 460,12 |
| 13.20 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm | m | 34,67 | 12,49 | 433,03 |
| 13.21 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm | m | 8,36 | 17,73 | 148,22 |
| 13.22 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm | m | 25,87 | 21,63 | 559,57 |
| 13.23 | Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 25 mm | un | 4,00 | 5,94 | 23,76 |
| 13.24 | Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm | un | 1,00 | 5,04 | 5,04 |
| 13.25 | Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | un | 14,00 | 3,03 | 42,42 |
| 13.26 | Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm | un | 2,00 | 13,36 | 26,72 |
| 13.27 | Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m | 35,00 | 3,36 | 117,60 |
| 13.28 | Caixa de registro geral, em alvenaria - 40x40x40cm | un | 1,00 | 77,06 | 77,06 |
| 13.29 | Escavação manual (valas ou fundações rasas) | m³ | 5,28 | 30,56 | 161,36 |
| 13.30 | Reaterro manual de valas | m³ | 5,28 | 28,20 | 148,90 |
| 13.31 | Reservatório d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1500 litros | un | 2,00 | 635,01 | 1.270,02 |
| 14 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  |  |  | 3.344,00 |
| 14.1 | Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4" | un | 10,00 | 7,99 | 79,90 |
| 14.2 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 400 x 400 x 120 mm | un | 1,00 | 106,99 | 106,99 |
| 14.3 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40cm | un | 2,00 | 79,88 | 159,76 |
| 14.4 | Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4") | un | 10,00 | 6,29 | 62,90 |
| 14.5 | Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1") | un | 1,00 | 7,99 | 7,99 |
| 14.6 | Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4") | m | 56,00 | 8,59 | 481,04 |
| 14.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1") | m | 20,00 | 9,81 | 196,20 |
| 14.8 | Tomada para telefone quatro pólos, padrão Telebrás | un | 6,00 | 19,95 | 119,70 |
| 14.9 | Tomada para telefone quatro pólos, padrão Telebrás para duto de piso | un | 4,00 | 19,95 | 79,80 |
| 14.10 | Cabo telefônico CCE , Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares | m | 48,00 | 3,14 | 150,72 |
| 14.11 | Cabo telefônico CCI , Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares | m | 135,00 | 3,04 | 410,40 |
| 14.12 | Central telefônica, PABX para, no mínimo, 3 linhas e 8 ramais - Ref. PABX-CPA DIGISTAR XE-11 | un | 1,00 | 693,59 | 693,59 |
| 14.13 | Entrada de serviço - Telefônia | un | 1,00 | 183,83 | 183,83 |
| 14.14 | Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m | 35,00 | 3,36 | 117,60 |
| 14.15 | Escavação manual (valas ou fundações rasas) | m³ | 8,40 | 30,56 | 256,70 |
| 14.16 | Reaterro manual de valas | m³ | 8,40 | 28,20 | 236,88 |
| 15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1.171,54 |
| 15.1 | Extintor de gás carbônico , capacidade 6 kg | un | 2,00 | 426,41 | 852,82 |
| 15.2 | Sinalização para extintor e saídas de emergência | un | 2,00 | 51,81 | 103,62 |
| 15.3 | Luminária em led completa para emergência de 15 W | un | 3,00 | 71,70 | 215,10 |
| 16 | PINTURA |  |  |  | 45.268,02 |
| 16.1 | Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos | m² | 1.412,48 | 11,16 | 15.763,28 |
| 16.2 | Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão | m² | 1.412,48 | 3,78 | 5.339,17 |
| 16.3 | Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos | m² | 1.412,48 | 12,68 | 17.910,25 |
| 16.4 | Pintura com tinta acrílica para pisos | m² | 107,19 | 8,73 | 935,77 |
| 16.5 | Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão zarcão p/ ferro | m² | 120,92 | 22,98 | 2.778,74 |
| 16.6 | Pintura faixa demarcação estacionamento | por veículo | 14,00 | 20,70 | 289,80 |
| 16.7 | Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demaos | m² | 85,04 | 10,96 | 932,04 |
| 16.8 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m² | 85,04 | 15,51 | 1.318,97 |
| 17 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 16.137,49 |
| 17.1 | Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios | un | 5,00 | 383,91 | 1.919,55 |
| 17.2 | Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais | un | 1,00 | 2.348,44 | 2.348,44 |
| 17.3 | Tampo de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m | m | 2,90 | 204,18 | 592,12 |
| 17.4 | Lavatório de louça de embutir (cuba) | un | 4,00 | 232,01 | 928,04 |
| 17.5 | Lavatório de louça , com coluna, e acessórios | un | 2,00 | 360,30 | 720,60 |
| 17.6 | Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto para pessoas portadoras de necessidades especiais | un | 1,00 | 1.803,28 | 1.803,28 |
| 17.7 | Pia cozinha em banca granito cinza 1,20x0,60m / cuba inox | un | 1,00 | 350,60 | 350,60 |
| 17.8 | Tanque de aço inoxidável | un | 1,00 | 433,94 | 433,94 |
| 17.9 | Mictório de louça individual | un | 2,00 | 285,25 | 570,50 |
| 17.10 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação | un | 3,00 | 76,68 | 230,04 |
| 17.11 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha com arejador, padrão médio - fornecimento e instalação | un | 1,00 | 127,84 | 127,84 |
| 17.12 | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatórios, bica alta - PRESSMATIC - DOCOL | un | 7,00 | 287,80 | 2.014,60 |
| 17.13 | Válvula para mictório com fechamento automático - PRESMATIC INOX COMPACT - DOCOL | un | 2,00 | 233,81 | 467,62 |
| 17.14 | Ducha manual cromada 1/2" ou 3/4" | un | 6,00 | 69,93 | 419,58 |
| 17.15 | Granito cinza polido para bancada e=2,5 cm - fornecimento e instalação | m² | 3,10 | 294,60 | 913,26 |
| 17.16 | Dispenser para higiênicos em rolos, ref JSN N9 - Cód: 264103 | un | 6,00 | 51,90 | 311,40 |
| 17.17 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado e tubo bengala PVC para ligação em caixa descarga de embutir - fornecimento e instalação | un | 1,00 | 259,65 | 259,65 |
| 17.18 | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J8 ou similar | un | 6,00 | 41,31 | 247,86 |
| 17.19 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N15 ou similar | un | 6,00 | 51,36 | 308,16 |
| 17.20 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 2,94 | 398,10 | 1.170,41 |
| 18 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 24.669,88 |
| 18.1 | Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 18.000 Btu/h Ref. EXTRA INFORMÄTICA YONAN KF-51 | un | 7,00 | 2.043,48 | 14.304,36 |
| 18.2 | Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 24.000 Btu/h Ref. EXTRA INFORMÄTICA YONAN KF-70 | un | 4,00 | 2.476,54 | 9.906,16 |
| 18.3 | Tubulações e conexões para instalação dos drenos dos condicionadores de ar | un | 11,00 | 41,76 | 459,36 |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 28.985,46 |
| 19.1 | Grama batatais em placas | m² | 242,59 | 14,65 | 3.553,94 |
| 19.2 | Persiana vertical em PVC, com trilhos e demais materiais necessários para fixação. Fornecimento e colocação | m² | 40,79 | 116,46 | 4.750,40 |
| 19.3 | Paisagismo | un | 1,00 | 662,14 | 662,14 |
| 19.4 | Conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal | un | 1,00 | 3.495,08 | 3.495,08 |
| 19.5 | Palco do auditório - Estrutura de madeira forrada com carpete na cor bôrdo | un | 1,00 | 2.158,81 | 2.158,81 |
| 19.6 | COMUNICAÇÃO VISUAL - Placas de portas, letreiros e brasão fachada | cj | 1,00 | 6.975,00 | 6.975,00 |
| 19.7 | Gradil de ferro, h=1,50m, c/barra chata verticais 2"x1/4" espaç.13cm, montante vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais, mureta h=0,50m em alvenaria, e=15cm, chapiscada e rebocada – Padrão MPE/AM | m | 15,10 | 489,41 | 7.390,09 |
| 20 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7.985,49 |
| 20.1 | Limpeza final da obra | m² | 1.200,00 | 1,53 | 1.836,00 |
| 20.2 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 180,00 | 16,15 | 2.907,00 |
| 20.3 | Transporte e descarga de entulho em caminhão basculante de 6 m³, distância até 5 km | m³ | 180,00 | 12,66 | 2.278,80 |
| 20.4 | Desmobilação da obra | un | 1,00 | 963,69 | 963,69 |
|  | PREÇO TOTAL (R$) | 891.481,83 |  |

ANEXO III DO PROJETO BÁSICO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO V DO PROJETO BÁSICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VI DO PROJETO BÁSICO
PROJETOS E DESENHOS

Integram este anexo os projetos e desenhos dispostos às folhas 150 a 182 do Procedimento Interno n.º 677139/2013, abaixo relacionados, que serão disponibilizados eletronicamente aos pretensos licitantes.

Projeto de arquitetura

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01 | - IMPLANTAÇÃO / LOCAÇÃO - PLANTA DE COBERTURA - VISTA - GRADIL - PLANTA DE SITUAÇÃO | INDICADA |
| ARQ-02 | - PLANTA BAIXA | INDICADA |
| ARQ-03 | 01- CORTE A-A 02- CORTE B-B 03- CORTE C-C 04- CORTE D-D | INDICADA |
| ARQ-04 | 01- ELEVAÇÕES 01 02- ELEVAÇÕES 02 03- ELEVAÇÕES 03 04- ELEVAÇÕES 04 | INDICADA |
| ARQ-05 | 01- LAYOUT | INDICADA |

Projeto Estrutural

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| EST-01 | 1-PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES E FORMA DAS SAPATAS 2- ARMAÇÃO DAS SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES 3- DETALHE GENÉRICO DAS SAPATAS | INDICADA |
| EST-02 | 1- PLANTA DE FORMA DO BALDRAME | INDICADA |
| EST-03 | 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 1 | INDICADA |
| EST-04 | 1- PLANTA DE FORMA DA LAJE 2 | INDICADA |
| EST-05 | 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 1 | INDICADA |
| EST-06 | 1- ARMAÇÃO DOS PILARES QUE TERMINAM NA LAJE 2 | INDICADA |
| EST-07 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME - 1/2 | INDICADA |
| EST-08 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - BALDRAME - 2/2 | INDICADA |
| EST-09 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - LAJE 1 - 1/2 | INDICADA |
| EST-10 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - LAJE 1 - 2/2 | INDICADA |
| EST-11 | 1- ARMAÇÃO DAS VIGAS - LAJE 2 | INDICADA |
| EST-12 | 1- ARMAÇÃO INFERIOR - LAJE 1 | INDICADA |
| EST-13 | 1- ARMAÇÃO SUPERIOR - LAJE 1 | INDICADA |
| EST-14 | ARMAÇÃO INFERIOR - LAJE 2 2- ARMAÇÃO SUPERIOR - LAJE 2 | INDICADA |

Projeto Combate e Incêndio

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| CI-01 | 01-PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | INDICADA |

Projeto Instalações de Esgoto

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| ESG- 01 | 01- IMPLANTAÇÃO GERAL ESGOTO - CAIXA DE INSPEÇÃO - CAIXA DE GORDURA | INDICADA |
| ESG-02 | 04- DETALHAMENTO 1 05- DETALHAMENTO 2 06- DETALHAMENTO 3 | INDICADA |
| ESG-03 | - PLANTA BAIXA - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO - CORTE AA- - TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO | INDICADA |

Projeto de Instalações Hidráulicas

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| HID - 01 | 01-IMPLANTAÇÃO ÁGUA FRIA 02-ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS RESERVATÓRIO 03-DET.01- CAIXA DE REGISTRO GERAL E TORNEIRA | INDICADA |
| HID - 02 | DETALHES: H1 DETALHES: H2 DETALHES: H3 DETALHES: H4 | INDICADA |
| HID -03 | DETALHE H5 DETALHE H6 | INDICADA |

Projeto de Instalações Elétrica

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| ELE - 01 | IMPLANTAÇÃO GERAL – ELÉTRICA QUADRO DE CARGAS - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL) QUADRO DE CARGAS - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1) 04- CAIXA DE PASSAGEM - CP | INDICADA |
| ELE - 02 | PLANTA BAIXA - TOMADAS E ILUMINAÇÃO, ESQUEMA TRIFILAR - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL) 03- ESQUEMA TRIFILAR - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1) | INDICADA |
| ELE -03 | ESQUEMA DE LIGAÇÃO 02- ENTRADA DE SERVIÇO | INDICADA |

Projeto de Instalações Telefônicas

| Prancha | Título | Escala |
| --- | --- | --- |
| TEL - 01 | IMPLANTAÇÃO GERAL – TELEFÔNICA RAMAL DE ENTRADA CAIXA DE PASSAGEM - CP | INDICADA |

ANEXO VII DO PROJETO BÁSICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Integra este anexo o Relatório Fotográfico, disposto às folhas 11 a 15 do Procedimento Interno n.º 677139/2013, que será disponibilizado eletronicamente aos pretensos licitantes.

ANEXO VIII DO PROJETO BÁSICO
CREDENCIAMENTO PARA VISTORIA TÉCNICA

LOCAL: 	Instalações destinadas às Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba, Órgão integrante do Ministério Público Do Estado Do Amazonas, situado na Av. Rio Madeira, s/nº, próximo da Praça dos Três Poderes – Centro – Iranduba/AM.

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________________, portador do documento de Identidade n.º ____________________, para realizar a vistoria prevista no subitem 5.1 do Projeto Básico nº 00_.2013.CPL, referente ao procedimento licitatório _____________________________, o qual está habilitado a proceder a vistoria técnica e assinar o Atestado de Vistoria contido no Anexo II do referido Projeto Básico.

Manaus, AM,            de                                    de 2013.

Representante legal

Razão Social e CNPJ da Empresa

Observações:

- Emitir o credenciamento em papel timbrado da empresa, identificando o signatário e utilizando o carimbo padronizado da empresa;

- -Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, quando da execução dos serviços propostos.

- -A vistoria será realizada em data e horário previamente acordados segundo a conveniência deste Órgão.

ANEXO IX DO PROJETO BÁSICO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

LOCAL: 	Instalações destinadas às Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba, Órgão integrante do Ministério Público Do Estado Do Amazonas, situado na Av. Rio Madeira, s/nº, próximo da Praça dos Três Poderes – Centro – Iranduba/AM.

Atestamos, para cumprimento do item ........... do Edital referente ao certame …......................, que a empresa ............................, representada neste ato por seu representante credenciado, o(a) Sr(a)............................, portador(a) do documento de identidade nº ........................., compareceu ao local de realização dos serviços objeto do Projeto Básico n.º 00_.2013.CPL e, acompanhado por servidor especialmente designado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, e que tomou conhecimento “in loco” dos locais, especificações, quantidades, estado geral dos equipamentos e condições de execução dos serviços, tendo pleno conhecimento do estado de uso e das condições físicas dos mesmos.

Manaus, AM,            de                                    de 2013.

Responsável pelo Setor Solicitante

Servidor Designado

De acordo

Representante credenciado pela empresa licitante

Razão Social e CNPJ da Empresa

Observações:

- A Declaração de Vistoria será apresentada à PGJ, em papel timbrado da empresa licitante, para assinatura pelo Servidor Designado a acompanhar a visita.

- -Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, quando da execução dos serviços propostos.

ANEXO X DO PROJETO BÁSICO
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA DISPENSA DE VISTORIA

LOCAL: 	Instalações destinadas às Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba, Órgão integrante do Ministério Público Do Estado Do Amazonas, situado na Av. Rio Madeira, s/nº, próximo da Praça dos Três Poderes – Centro – Iranduba/AM.

Declaramos, sob as penalidades da lei, e em atendimento a item 5 do Projeto Básico n°. 00_.2013.CPL, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem contratados, que assumimos total responsabilidade por esse fato e que não faremos uso deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Procuradoria-Geral de Justiça.

Manaus,           de                            de 2013.

Representante legal da empresa licitante

Dados da empresa:

Nome:

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:

E-mail:

Observação:

- Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar esta declaração na fase licitatória, juntamente com a proposta de preços.

ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Manaus-AM, __ de _____________ de 2013

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Manaus-AM

..................................................... (empresa), estabelecida à .....................................,  telefone ...., nomeia e constitui seu bastante procurador o senhor(a) ............................. (qualificação), ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, em especial no procedimento licitatório Tomada de Preço nº. ___/2013 - CPL, podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

(Nome e Assinatura: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa).

FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO

(Nome e Assinatura: Representante Credenciado)

FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO

Observação:

Esta carta deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto no Aviso de Licitação do presente Edital.

ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7

Em cumprimento aos subitens 7.6.2 a 7.6.8, do Edital referente à Tomada de Preços nº 2.___/2013 – CPL, a Empresa ............................................, DECLARA:

- Que não mantém, em seu quadro de funcionários, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

- Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes;

- Que se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente. Inclusive ao subitem 7.6.5 nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal;

- Que se compromete a comunicar ao MPE/AM eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório,

- Que cumpre plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no subitem 3.4., letra “b”  de que a empresa não possui, em seu quadro pessoal que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3.º da Resolução n.º 37/2009 do CNMP;

- Que está ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder à procedimento por eventual retardamento da licitação.

Manaus-AM,		de                            de 2013.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

ANEXO V DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

- que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, em ___ de ______________ de ________

Representante legal do licitante, com identificação completa

ANEXO VI DO EDITAL

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

(TIMBRE DA EMPRESA)

À

Comissão Permanente de Licitação/CPL do Ministério Público do Estado do Amazonas/MPE-AM

Manaus-AM

Prezados Senhores,

A .......................................................................... (empresa) estabelecida na .................................................................................................. vem apresentar proposta para execução das obras em regime de empreitada por preço global da Tomada de Preço nº 2.__/2012–CPL, pelo valor global de R$ ..............................................., (........................................................).

Declara ainda que:

- A proposta formalizada através desta carta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação.

- O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será de ............ (.............) dias, conforme estabelecido Edital e  Projeto Básico.

- Executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados;

- Dispõe dos efetivos mínimos de equipamento e pessoal técnico para condução dos serviços em tempo hábil, nos termos do Art. 30, inciso II da Lei 8666/93, para realização do objeto da licitação.

Manaus-AM,       de                        de 2013.

Carimbo da licitante e assinatura do representante legal

ANEXO VII DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Manaus-AM

Ref.:	Tomada de Preço nº 2.__/2013-CPL

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução no 213, de 29/06/73 e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o(s) seguinte(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), caso venhamos a vencer a referida Licitação:

1.	Responsável Técnico

Nome:

Especialidade:

Número de registro no CREA

Assinatura:

2.	Responsável Técnico

Nome:

Especialidade:

Assinatura:

Número de registro no CREA

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

ANEXO VIII DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.2 E 7.3  DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF

Declaro que as informações constantes dos documentos exigidos nas subcondições 7.2 e 7.3 do Ato Convocatório da Tomada de Preços nº 2.__/2013-CPL deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF.

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

ANEXO IX

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO – SEFAZ/AM

(cidade), ____ de ______ de ______

Ao

Cadastro do SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM

Av André Araújo, 150 – Aleixo. 3º andar, sala 310.

69060-000		MANAUS/AM

A empresa (informar a razão social, CNPJ e endereço) solicita a este Setor o seu cadastro no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE – CADASTRAMENTO DE CREDORES – dessa SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação abaixo listada, exigida para a efetivação do registro:

- Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;

- Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário, etc.) dos seguintes dados bancários:

Banco: __________

Agência: ___________

Conta: ___________

Razão Social e CNPJ da empresa

Nome completo e CPF do Representante Legal