## orcamento
1. ADMINISTRAÇÃO
1.1. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
QTD
Tempo da obra | 1 | 1 | 1
1
2. PROJETOS
2.1. CO-27477 - PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA (PR)
QTD
Plenário | 1 | 1 | 1
1
2.2. CO-27433 - PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO (PR)
QTD
Plenário | 1 | 1 | 1
1
3. CANTEIRO DE OBRAS
3.1. 00010775 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
QTD
Tempo da obra (mês) | 1 | 1 | 1
1
3.2. 00010777 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
QTD
Tempo da obra (mês) | 1 | 1 | 1
1
3.3. 012058 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m (MES)
QTD
Tempo da obra (mês) | 1 | 1 | 1
1
4. SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1. 012689 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UN)
QTD
Mobilização e desmobilização de equipamentos para realização dos serviços (marcenaria entre outros) | 1 | 1 | 1
1
4.2. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)
QTD
Placa de obra | 2*3 | 6 | 6
6
4.3. S04979 - Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm (m2)
QTD
Telhado 1 | 90,23 | 90.23 | 90.23
Telhado 2 | 229,92 | 229.92 | 229.92
Telhado 3 | 221,99 | 221.99 | 221.99
Telhado 4 | 121,86 | 121.86 | 121.86
Telhado 5 | 10,90 | 10.9 | 10.9
Telhado 6 | 15,70 | 15.7 | 15.7
Telhado 7 | 10,90 | 10.9 | 10.9
701.5
4.4. 97641 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
QTD
remoção forro de gesso | 25,78*7,50 | 193.35 | 193.35
193.35
4.5. 97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)
QTD
Tomadas existentes (perímetro) | 10 | 10 | 10
10
4.6. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
QTD
remoção de portas | 2*(0,9*2,10) | 3.78 | 3.78
3.78
4.7. 97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)
QTD
Cabos Elétricos (26 pontos) | 26*25,78*3 | 2010.84 | 2010.84
Cabos de Dados (26 pontos) | 26*25,78 | 670.28 | 670.28
2681.12
4.8. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)
QTD
Pontos de iluminação | 43 | 43 | 43
43
4.9. 97638 - REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
QTD
Divisória frontal | 3,00*2,665 | 8 | 8
Divisória lateral | 2,00*2,665 | 5.33 | 5.33
13.33
4.10. 022575 - DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL (M2)
QTD
Descida | (1,17)*0,20 | 0.23 | 0.23
Remoção do piso em granito -Degrau | (2,20+3,03+1,10)*0,22 | 1.39 | 1.39
Bancadas | (11,20*0,20)*2 | 4.48 | 4.48
Bancada do Procurador | (3,41*0,22) | 0.75 | 0.75
Mesa de apoio | ((2,07+1,92)*0,22) | 0.88 | 0.88
7.73
4.11. 90445 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)
QTD
Descida | 1,17 | 1.17 | 1.17
Acompanhando o degrau (Conforme projeto) | 2,20+3,03+1,10 | 6.33 | 6.33
Rasgo embaixo das bancadas | 11,20*2 | 22.4 | 22.4
Bancada do Procurador | 1,92+2,07+3,41 | 7.4 | 7.4
37.3
5. COBERTURA
5.1. 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)
QTD
Área de piso das canaletas | 129,1 | 129.1 | 129.1
Área das paredes das canaletas | 172,14 | 172.14 | 172.14
301.24
5.2. 98565 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 (M2)
QTD
Canaleta 1 (C1) | 90,55/2 | 45.28 | 45.28
Canaleta 2 (C2) | (58,25)*0,50 | 29.13 | 29.13
Canaleta 3 (C3) | (58,25)*0,50 | 29.13 | 29.13
Canaleta 4 (C4) | 51,11/2 | 25.56 | 25.56
129.1
5.3. 98566 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 (M2)
QTD
Canaleta 1 (C1) | 90,55/2 | 45.28 | 45.28
Canaleta 2 (C2) | 79,78-29,13 | 50.65 | 50.65
Canaleta 3 (C3) | 79,78-29,13 | 50.65 | 50.65
Canaleta 4 (C4) | 51,11/2 | 25.56 | 25.56
172.14
6. MOBILIÁRIO
6.1. Adequação das bancadas
6.1.1. COM-92247313 - Remoção de revestimento em laminado (m²)
QTD
Bancada lateral | 2*14,29 | 28.58 | 28.58
Bancada Frontal | 5,67 | 5.67 | 5.67
Púpito | 3,60 | 3.6 | 3.6
37.85
6.1.2. COM-88617730 - Corte de madeira serrada (m)
QTD
Bancada lateral | 2*12,34 | 24.68 | 24.68
Bancada frontal | 4,67 | 4.67 | 4.67
29.35
6.1.3. COM-39514150 - Módulo de bancada em madeira serrada - 0,85x0,90x0,63m (un)
QTD
Módulo de bancada | 2*2 | 4 | 4
4
6.1.4. COM-52456934 - Revestimento em laminado melamínico aplicado sobre superfície de madeira, acabamento fosco, esp. 0,8mm, assentamento com cola de contato, inclusive lixamento e preparação da superfície para assentamento (m²)
QTD
Bancada lateral | 2*11,77 | 23.54 | 23.54
Bancada frontal | 4,84 | 4.84 | 4.84
Púpito | 3,60 | 3.6 | 3.6
31.98
7. DIVISÓRIA
7.1. 090054 - DIVISORIA PAINEL/VIDRO-PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA (M2)
QTD
Divisória Frontal | 3,00*2,65 | 7.95 | 7.95
7.95
7.2. 090118 - DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO)35MM C/ PERFIS EM ACO COLOCADA (M2)
QTD
Divisória lateral | (2,70-0,8)*2,67 | 5.07 | 5.07
Divisória acima da porta | (0,8)*(2,67-2,10) | 0.46 | 0.46
5.53
7.3. 110111 - PORTA TIPO EUCAPLAC 1 FL.0,80x2,10m P/DIVISORIA C/FERRAGENS (UN)
QTD
Sala de sonorização | 1 | 1 | 1
1
7.4. 96368 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P (M2)
QTD
Pilar Falso (shaft descida) | (0,15*2,50*2)+(0,20*2,50) | 1.25 | 1.25
1.25
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1. Infraestrutura
8.1.1. 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
QTD
Quadro de distribuição | 1,0 | 1 | 1
1
8.1.2. 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
QTD
Disjuntor do Quadro Geral | 1 | 1 | 1
1
8.1.3. I002418 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG (UN)
QTD
Conforme o projeto | 1 | 1 | 1
1
8.1.4. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
QTD
Conforme projeto | 1 | 1 | 1
1
8.1.5. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
QTD
Conforme projeto | 1 | 1 | 1
1
8.1.6. 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
QTD
Conforme projeto | 4 | 4 | 4
4
8.1.7. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
QTD
Conforme projeto | 5 | 5 | 5
5
8.1.8. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
QTD
Conforme o projeto | 1 | 1 | 1
1
8.1.9. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)
QTD
Eletrocalha Principal (valor mediano) | 25,58 | 25.58 | 25.58
25.58
8.1.10. 91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Ligação do Quadro Geral | 26,92 | 26.92 | 26.92
26.92
8.1.11. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Eletroduto instalado no forro (derivado da eletrocalha) | 3,30 | 3.3 | 3.3
3.3
8.1.12. 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Descida do eletroduto no pilar falso | 2,65 | 2.65 | 2.65
2.65
8.1.13. 91868 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Instalado no piso (conforme projeto) | 6,60 | 6.6 | 6.6
6.6
8.1.14. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Eletroduto instalado em forro | 48,31+84,46 | 132.77 | 132.77
132.77
8.1.15. 91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Eletroduto instalado em piso | 31,81 | 31.81 | 31.81
31.81
8.1.16. 95750 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)
QTD
Bancadas | 26,1 | 26.1 | 26.1
26.1
8.1.17. 101562 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)
QTD
Ligação do Quadro Geral | 26,92*4 | 107.68 | 107.68
107.68
8.1.18. 101561 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)
QTD
Ligação do Quadro Geral | 26,92 | 26.92 | 26.92
26.92
8.1.19. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Cabo de 6 mm (ar condicionado) | (105,8*3)+(97,2) | 414.6 | 414.6
414.6
8.1.20. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Cabo de 2,5 mm² (conforme o projeto) | (270,9+206,4+295,3)+(298,8)+(9,4) | 1080.8 | 1080.8
1080.8
8.1.21. 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
Cabo de 1,5mm² (conforme o projeto) | (3*44,1)+(40) | 172.3 | 172.3
172.3
8.1.22. 91879 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Conforme o Projeto | 6 | 6 | 6
6
8.1.23. 91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Conforme o Projeto | 5 | 5 | 5
5
8.1.24. 91902 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Conforme o Projeto | 4 | 4 | 4
4
8.1.25. 95818 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)
QTD
Condulete com tampa | 2 | 2 | 2
2
8.1.26. I009871 - ADAPTADOR DE REDUCAO CONDULETE TOP 3/4" (UN)
QTD
Redução de 32 para 25 (conforme projeto) | 2 | 2 | 2
2
8.1.27. 95796 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)
QTD
Bancadas (conforme projeto) | 28 | 28 | 28
28
8.1.28. 00039771 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM (UN)
QTD
Caixa para passagem dos cabos (conforme projeto) | 6 | 6 | 6
6
8.1.29. COM-48472249 - CAIXA DE TOMADA COM TAMPA PARA MESA DE ESCRITÓRIO – COR: PRETO – 7 MÓDULOS (3 GRANDES E 4 PEQUENOS). FORNECIMENTO DE 2 MÓDULOS DE TOMADA 10A + 1 MÓDULO DE REDE RJ-45 CAT6. DEMAIS MÓDULOS COM ESPELHO CEGO. ()
QTD
Bancadas laterais | 13*2 | 26 | 26
Bancada Procurador | 3 | 3 | 3
Púpito | 1 | 1 | 1
Mesa de apoio | 1 | 1 | 1
31
8.1.30. 91973 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Conforme o projeto | 4 | 4 | 4
4
8.1.31. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Mesa de apoio (Conforme o projeto) | 1 | 1 | 1
1
8.1.32. 92009 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Sala técnica (conforme o projeto) | 2 | 2 | 2
2
8.1.33. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Tomadas existentes | 10 | 10 | 10
10
8.1.34. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
QTD
Saída de emergência | 1 | 1 | 1
1
8.1.35. 00038095 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
QTD
Tampas existentes | 6 | 6 | 6
6
8.2. Luminárias
8.2.1. 060114 - SPOT DIRECIONAVEL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA (UN)
QTD
Iluminação dos quadros | 29 | 29 | 29
Parede dos fundos | 5 | 5 | 5
34
8.2.2. 100903 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P (UN)
QTD
Quantidade da sanca | 94 | 94 | 94
94
8.2.3. 103788 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)
QTD
Luminária para o público | 18 | 18 | 18
18
8.2.4. 060386 - LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED - LUM21 (UN)
QTD
Iluminação das bancadas (conforme o projeto) | 20 | 20 | 20
20
8.2.5. COM-43203118 - Fita LED (240 Leds /metro), 2835 - 6500k - br. frio IP-20 - 5 metros - Fornecimento e Instalação (un )
QTD
Trechos de Fita | 8 | 8 | 8
8
8.2.6. I036524 - FONTE PARA FITA LED ENTRADA BIVOLT AUT. (110/220V), 12V 5A (UN)
QTD
Fonte por trecho de 4m (10A) | 2*(10) | 20 | 20
20
8.2.7. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
QTD
Saída de emergência | 1 | 1 | 1
1
9. LÓGICA
9.1. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)
QTD
Eletrocalha Principal (até pilar) | 12,03+1,17 | 13.2 | 13.2
13.2
9.2. 93010 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
QTD
Descida | 2,50 | 2.5 | 2.5
Trecho em piso | 1,17+2,20+3,03+1,10 | 7.5 | 7.5
Bancada 1 | 11,20 | 11.2 | 11.2
21.2
9.3. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
QTD
Bancada 2 | 11,20 | 11.2 | 11.2
Bancada Procurador | 3,41 | 3.41 | 3.41
Mesa de Apoio | 1,92+2,07 | 3.99 | 3.99
18.6
9.4. 95750 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)
QTD
Bancadas (Lógica) | 29*0,9 | 26.1 | 26.1
26.1
9.5. 93018 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)
QTD
Bancada 2 | 1 | 1 | 1
Mesa de apoio | 1 | 1 | 1
2
9.6. 93022 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)
QTD
Descida | 1 | 1 | 1
Trecho degrau | 1 | 1 | 1
Bancada 1 | 1 | 1 | 1
3
9.7. 95796 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)
QTD
Bancadas (Lógica) | 29 | 29 | 29
29
9.8. 00002576 - CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA (UN)
QTD
Bancada 2 | 1 | 1 | 1
Bancada Procurador | 1 | 1 | 1
2
9.9. 00002582 - CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA (UN)
QTD
Bancada 2 - Púpito | 1 | 1 | 1
1
9.10. 00039599 - CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (M)
QTD
Cabo Cat 6 (ponto médio = 33m) | 33*33 | 1089 | 1089
1089
9.11. 059451 - CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO (UN)
QTD
Pontos de Rede | 33 | 33 | 33
33
10. SONORIZAÇÃO
10.1. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)
QTD
Infraestrutura | 25,58 | 25.58 | 25.58
25.58
10.2. 93010 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
QTD
Infraestrutura | 21,20 | 21.2 | 21.2
21.2
10.3. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
QTD
Infraestrutura | 18,60 | 18.6 | 18.6
18.6
10.4. 95750 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)
QTD
Bancadas (sonorização) | 29*0,90 | 26.1 | 26.1
26.1
10.5. 93018 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)
QTD
Infraestrutura | 2 | 2 | 2
2
10.6. 93022 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)
QTD
Infraestrutura | 3 | 3 | 3
3
10.7. 95796 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)
QTD
Bancadas (sonorização) | 29 | 29 | 29
29
10.8. 00002576 - CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA (UN)
QTD
Sonorização | 2 | 2 | 2
2
10.9. 00002582 - CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA (UN)
QTD
Sonorização | 1 | 1 | 1
1
11. ESQUADRIAS
11.1. 90793 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
QTD
Substituição das portas de madeira por vidro | 2 | 2 | 2
2
12. PISO
12.1. 87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
QTD
Preenchimento das aberturas (e=5cm) | 37,30*0,20*0,05 | 0.37 | 0.37
0.37
12.2. 98671 - PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (M2)
QTD
Descida | (1,17*0,20) | 0.23 | 0.23
Piso do degrau | (2,20+3,03+1,10)*0,22 | 1.39 | 1.39
Bancadas | (11,20*0,20)*2 | 4.48 | 4.48
Bancada Procurador | 3,41*0,22 | 0.75 | 0.75
Mesa de apoio | (2,07+1,92)*0,22 | 0.88 | 0.88
7.73
12.3. 210105 - POLIMENTO PISOS GRANITO (M2)
QTD
Área de piso | 25,78*7,5 | 193.35 | 193.35
193.35
13. FORRO
13.1. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)
QTD
Forro central | (25,78*7,50)-(2*32,40) | 128.55 | 128.55
Sanca | 2*32,40 | 64.8 | 64.8
193.35
14. PINTURA
14.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
QTD
Área da parede (shaft) | (0,2*2,50)+(0,15*2,50)*2 | 1.25 | 1.25
1.25
14.2. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
QTD
Pilar Falso (shaft descida) | (0,2*2,50)+(0,15*2,50)*2 | 1.25 | 1.25
1.25
14.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
QTD
Parede Frontal | 7,5*2,49 | 18.68 | 18.68
Parede dos fundos | (7,5-1,80)*2,67 | 15.22 | 15.22
Parede lateral esquerda | (12,45*2,49)+(13,175*2,676)-(2,10*0,90*2) | 62.48 | 62.48
Parede lateral direito | 25,78*(2,67-2,10) | 14.69 | 14.69
Parede Cabine Frontal (interno e externo) | 3,00*2,67*2 | 16.02 | 16.02
Parede Cabine Lateral (interno e externo) | 2,70*2,67*2 | 14.42 | 14.42
Área da parede (shaft) | (0,2*2,50)+(0,15*2,50)*2 | 1.25 | 1.25
142.76
14.4. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
QTD
Área do Forro | 25,78*7,50 | 193.35 | 193.35
193.35
14.5. 88494 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
QTD
Área do Forro | 25,78*7,5 | 193.35 | 193.35
193.35
14.6. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
QTD
Área do Forro | 25,78*7,50 | 193.35 | 193.35
193.35
15. CLIMATIZAÇÃO
15.1. 103274 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)
QTD
Conforme o projeto | 4 | 4 | 4
4
16. LIMPEZA
16.1. 017361 - TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m (M3)
QTD
Materiais de demolição/remoção | 10,49 | 10.49 | 10.49
10.49
16.2. I008787 - ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 (M3)
QTD
Materiais de demolição/remoção | 10,49 | 10.49 | 10.49
10.49
16.3. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)
QTD
Área | 25,78*7,5 | 193.35 | 193.35
193.35